## Расчет
Калькулятор по расчёту платы за технологическое присоединение к элетрическим сетям ООО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА:
Заявленный уровень напряжения |  | кВ
Категория надёжности |  | I; II; III
Максимальная мощность |  | кВт
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Строительство ВЛ:
|  |  | по стандартизированным ставкам: | 0 | руб. (без НДС)
| Длина линии | км |  | 0 | руб. (с НДС)
|  |  | по ставкам за единицу максимальной мощности: | 0 | руб. (без НДС)
|  |  |  | 0 | руб. (с НДС)
| Марка ВЛ |  | (Расчёт произведён в ценах 3 кв. 2017 г.)
Строительство КЛ:
| Длина линии | км
Марка КЛ
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) |  | кВА
Выполненный расчет является ориентировочным, итоговый расчет будет произведен после подачи Вами заявки на ТП при подготовке договора об осуществлении технологического присоединения.
Данный калькулятор рассчитан на потребителей услуг по технологическому присоединению с заявляемой максимальной мощностью до 5900 кВт и уровне напряжения менее 35 кВ
Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей при условии, что: присоединение осуществляется по одному источнику, расстояние по прямой от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ менее 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности; размер максимальной мощности не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).
В случае присоединения энергопринимающих устройств с заявляемой максимальной мощностью не менее 8900 кВт включительно и на уровне напряжения не ниже 35 кВ, расчёт осущетвляется по индивидуальному проекту в соответсвии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1.

## ДОП
0,4
10
I |  |  | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | [11 empty] | 0.4
II |  |  | К | ВЛ | 4.05 |  | каждый квартал меняються |  |  |  |  | 222.5 | 0.89 | 250 | 06-20
III |  |  |  | КЛ | 4.76 | [6 empty] | 356 | 0.89 | 400
|  |  |  | КТП | 6.55 | [6 empty] | 560.7 | 0.89 | 630 | I
[5 empty] | до 150 | свыше 150 | [5 empty] | 890 | 0.89 | 1000 | II
|  | без НДС | руб/кВт | С1- | 733.15 | 733.15 |  | каждый год министерство экономического развития Ульяновской области для Энергомодуля |  |  |  | 1112.5 | 0.89 | 1250 | III
[12 empty] | 1424 | 0.89 | 1600
36657.5
[8 empty] | 0 | 0 | вл-0,4
36657.5
стандарт |  | максимал | [5 empty] | 0 | 0 | кл-0,4 | 0
0 |  | 0
0 |  | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
ВЛ ед.м. | 0
КЛ ед.м. | 0
ВЛ ед.м.
КЛ ед.м.
| максимальная | стандарт
ВЛ | 0 | 0
КЛ | 0 | 0
ТП | 0 | 0
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
[5 empty] | свыше 150 | до 150 | временная
|  | свыше 150 |  | С1- | 733.15 | 733.15 | 733.15
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x16 | 0 | 0 | ВЛ |  | 6 305,17 | 3 152,59
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x25 | 0 | 0 | ВЛ |  | 7 094,98 | 3 547,49
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x35 | 0 | 0 | ВЛ |  | 7 514,08 | 3 757,04
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x50 | 0 | 0 | ВЛ |  | 7 841,77 | 3 920,88
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x70 | 0 | 0 | ВЛ |  | 8 292,50 | 4 146,25
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x95 | 0 | 0 | ВЛ |  | 8 668,68 | 4 334,34
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x120 | 0 | 0 | ВЛ |  | 9 789,56 | 4 894,78
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-2х16 | 0 | 0 | ВЛ |  | 5 968,94 | 2 984,47
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х25 | 0 | 0 | ВЛ |  | 6 512,98 | 3 256,49
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х35 | 0 | 0 | ВЛ |  | 6 922,91 | 3 461,45
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х50 | 0 | 0 | ВЛ |  | 7 221,18 | 3 610,59
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х70 | 0 | 0 | ВЛ |  | 7 608,65 | 3 804,33
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х95 | 0 | 0 | ВЛ |  | 7 996,44 | 3 998,22
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х35 | 0 | 0 | ВЛ |  | 6 504,51 | 3 252,26
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х50 | 0 | 0 | ВЛ |  | 5 394,25 | 2 697,13
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х70 | 0 | 0 | ВЛ |  | 5 725,15 | 2 862,58
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х95 | 0 | 0 | ВЛ |  | 7 475,23 | 3 737,62
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х120 | 0 | 0 | ВЛ |  | 7 895,88 | 3 947,94
строительство ВЛЗ-10 кВ, АС-50 | 0 | 0 | ВЛ |  | 14 425,83 | 7 212,92
строительство ВЛЗ-10 кВ, АС-70 | 0 | 0 | ВЛ |  | 15 124,57 | 7 562,28
строительство ВЛЗ-10 кВ, АС-95 | 0 | 0 | ВЛ |  | 15 745,76 | 7 872,88
| 0 | 0
КАБЕЛЬ | 0
строительство КЛ-0,4 кВ, АВБбШв 4x25 | 0 | 0 | КЛ |  | 3 095,50 | 1 547,75
строительство КЛ-0,4 кВ, АВБбШв 4x120 | 0 | 0 | КЛ |  | 4 833,85 | 2 416,93
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x120 | 0 | 0 | КЛ |  | 5 621,12 | 2 810,56
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x120 (с проколом) | 0 | 0 | КЛ |  | 9 830,88 | 4 915,44
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x150 | 0 | 0 | КЛ |  | 6 570,81 | 3 285,40
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x150 (с проколом) | 0 | 0 | КЛ |  | 10 453,64 | 5 226,82
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x185 | 0 | 0 | КЛ |  | 7 022,09 | 3 511,05
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x185 (с проколом) | 0 | 0 | КЛ |  | 11 418,87 | 5 709,44
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x240 | 0 | 0 | КЛ |  | 7 630,06 | 3 815,03
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x240 (с проколом) | 0 | 0 | КЛ |  | 12 310,94 | 6 155,47
строительство КЛ-0,4 кВ, АСАБлУ-14x70 | 0 | 0 | КЛ |  | 8 713,82 | 4 356,91
строительство КЛ-0,4 кВ, АСАБлУ-14x120 | 0 | 0 | КЛ |  | 10 027,19 | 5 013,59
строительство КЛ-0,4 кВ, АСАБлУ-14х185 | 0 | 0 | КЛ |  | 11 292,99 | 5 646,49
строительство КЛ-0,4 кВ, АСАБлУ-14x240 | 0 | 0 | КЛ |  | 12 099,43 | 6 049,71
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x120 | 0 | 0 | КЛ |  | 8 189,87 | 4 094,94
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x120 (с проколом) | 0 | 0 | КЛ |  | 11 755,99 | 5 877,99
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x150 | 0 | 0 | КЛ |  | 9 257,33 | 4 628,66
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x150 (с проколом) | 0 | 0 | КЛ |  | 12 922,42 | 6 461,21
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x185 | 0 | 0 | КЛ |  | 10 387,32 | 5 193,66
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x185 (с проколом) | 0 | 0 | КЛ |  | 14 062,60 | 7 031,30
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x240 | 0 | 0 | КЛ |  | 11 849,65 | 5 924,83
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x240 (с проколом) | 0 | 0 | КЛ |  | 15 240,30 | 7 620,15
| 0 | 0
ТП | 0
строительство мачтовой КТП 25-10/0,4 кВ | 0 | 0 | ТП | 25 Мачтовая | 23 336,32 | 11 668,2
строительство мачтовой КТП 40-10/0,4 кВ | 0 | 0 | ТП | 40 Мачтовая | 15 623,70 | 7 811,85
строительство мачтовой КТП 63-10/0,4 кВ | 0 | 0 | ТП | 63 Мачтовая | 10 489,64 | 5 244,82
строительство мачтовой КТП 160-10/0,4 кВ | 0 | 0 | ТП | 160 Мачтовая | 4 330,48 | 2 165,24
строительство КТП киоскового типа 100-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 100 киоскового типа | 9 252,68 | 4 626,34
строительство КТП киоскового типа 160-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 160 киоскового типа | 6 562,44 | 3 281,22
строительство КТП киоскового типа 250-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 250 киоскового типа | 4 929,84 | 2 464,92
строительство КТП киоскового типа 400- | 0 | 0 | ТП | 400 киоскового типа | 3 984,52 | 1 992,26
строительство КТП киоскового типа 630-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 630 киоскового типа | 3 365,21 | 1 682,61
строительство КТП киоскового типа 1000-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 1000 киоскового типа | 3 571,73 | 1 785,87
строительство двухтрансформаторной Kill 250-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 2*250 | 15 988,54 | 7 994,27
строительство двухтрансформаторной Kill 400-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 2*400 | 10 595,94 | 5 297,97
строительство двухтрансформаторной Kill 630-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 2*630 | 7 938,86 | 3 969,43
строительство двухтрансформаторной Kill 1000-10/0,4 | 0 | 0 | ТП | 2*1000 | 5 792,28 | 2 896,14
| 0 | 0
0
стандартизированные ставки
ВЛ | 0 | 0
КЛ | 0 | 0 | [7 empty] | 309,49
ТП | 0 | 0 | [7 empty] | 176,77
[5 empty] | свыше 150 | до |  |  |  | 246,89
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x16 | 0 | 0 |  |  | 199 340,0 | 99 670,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x25 | 0 | 0 |  |  | 224 310,0 | 112 155,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x35 | 0 | 0 |  |  | 237 560,0 | 118 780,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x50 | 0 | 0 |  |  | 247 920,0 | 123 960,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x70 | 0 | 0 |  |  | 262 170,0 | 131 085,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x95 | 0 | 0 |  |  | 274 063,13 | 137 031,57
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП2 3x120 | 0 | 0 |  |  | 309 500,0 | 154 750,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-2х16 | 0 | 0 |  |  | 188 710,0 | 94 355,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х25 | 0 | 0 |  |  | 205 910,0 | 102 955,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х35 | 0 | 0 |  |  | 218 870,0 | 109 435,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х50 | 0 | 0 |  |  | 228 300,0 | 114 150,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х70 | 0 | 0 |  |  | 240 550,0 | 120 275,00
строительство ВЛИ-0,4 кВ, СИП4-4х95 | 0 | 0 |  |  | 252 810,0 | 126 405,00
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х35 | 0 | 0 |  |  | 206 252,8 | 103 126,41
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х50 | 0 | 0 |  |  | 171 047,47 | 85 523,74
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х70 | 0 | 0 |  |  | 181 540,00 | 90 770,00
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИПЗ-1х95 | 0 | 0 |  |  | 237 033,57 | 118 516,79
строительство ВЛЗ-10 кВ, СИЛЗ- 1 х120 | 0 | 0 |  |  | 250 372,03 | 125 186,02
строительство ВЛЗ-10 кВ, АС-50 | 0 | 0 |  |  | 457 431,58 | 228 715,79
строительство ВЛЗ-10 кВ, АС-70 | 0 | 0 |  |  | 479 587,89 | 239 793,95
строительство ВЛЗ-10 кВ, АС-95 | 0 | 0 |  |  | 499 285,50 | 249 642,75
строительство двухцепной ВЛ-10(6) кВ в габаритах 35 кВ на ж/б опорах проводом АС-120 |  |  |  |  | 302 640,00 | 151 320,00
строительство одноцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 |  |  |  |  | 446 430,00 | 223 215,00
строительство двухцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 |  |  |  |  | 550 370,00 | 275 185,00
строительство одноцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120 |  |  |  |  | 467 590,00 | 233 795,00
строительство двухцепной ВЛ-35 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120 |  |  |  |  | 619 820,00 | 309 910,00
строительство одноцепной ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 |  |  |  |  | 779 940,00 | 389 970,00
строительство одноцепной ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120 |  |  |  |  | 619 240,00 | 309 620,00
строительство двухцепной ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-95 |  |  |  |  | 817 420,00 | 408 710,00
строительство двухцепной ВЛ-110 кВ на железобетонных промежуточных и металлических анкерных опорах с проводом АС-120. |  |  |  |  | 817 740,00 | 408 870,00
| 0 | 0
0
строительство КЛ-0,4 кВ, АВБбШв 4x25 | 0 | 0 |  |  | 178 000,0 | 89 000,00
строительство КЛ-0,4 кВ, АВБбШв 4x120 | 0 | 0 |  |  | 277 960,0 | 138 980,00
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x120 | 0 | 0 |  |  | 323 230,00 | 161 615,00
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x120 (с проколом) | 0 | 0 |  |  | 565 303,23 | 282 651,62
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x150 | 0 | 0 |  |  | 377 840,00 | 188 920,00
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x150 (с проколом) | 0 | 0 |  |  | 601 113,98 | 300 556,99
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x185 | 0 | 0 |  |  | 403 790,00 | 201 895,00
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x185 (с проколом) | 0 | 0 |  |  | 656 617,20 | 328 308,60
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x240 | 0 | 0 |  |  | 438 750,00 | 219 375,00
строительство КЛ-0,4 кВ, АСБ-1 4x240 (с проколом) | 0 | 0 |  |  | 707 913,98 | 353 956,99
строительство КЛ-0,4 кВ, АСАБлУ-14х70 | 0 | 0 |  |  | 501 069,03 | 250 534,52
строительство КЛ-0,4 кВ, АСАБлУ-14х120 | 0 | 0 |  |  | 576 591,61 | 288 295,81
строительство КЛ-0,4 кВ, АСАБлУ-14х185 | 0 | 0 |  |  | 649 378,49 | 324 689,25
строительство КЛ-0,4 кВ, АСАБлУ-14х240 | 0 | 0 |  |  | 695 751,18 | 347 875,59
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x120 | 0 | 0 |  |  | 404 640,00 | 202 320,00
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x120 (с проколом) | 0 | 0 |  |  | 580 832,26 | 290 416,13
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x150 | 0 | 0 |  |  | 457 380,00 | 228 690,00
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x150 (с проколом) | 0 | 0 |  |  | 638 462,37 | 319231,19
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x185 | 0 | 0 |  |  | 513 210,00 | 256 605,00
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x185 (с проколом) | 0 | 0 |  |  | 694 795,70 | 347 397,85
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x240 | 0 | 0 |  |  | 585 460,00 | 292 730,00
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБ-10 3x240 (с проколом) | 0 | 0 |  |  | 752 982,80 | 376 491,40
строительство КЛ-10(6) кВ, ААШв 3x50 (в трубе) |  |  |  |  | 182 894,61 | 91 447,31
строительство КЛ-10(6) кВ, ААБлУ 3x70 (2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 564727,52 | 282 363,76
строительство КЛ-10(6) кВ, ААБлУ 3x95 (2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 637 132,26 | 318 566,13
строительство КЛ-10(6) кВ, ААБлУ 3x120 (2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 624 202,37 | 312 101,19
строительство КЛ-10(6) кВ, ААБлУ 3x150 (2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 727 972,47 | 363 986,24
строительство КЛ-10(6) кВ, ААБлУ 3x185 (2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 823 567,53 | 411 783,77
строительство КЛ-10(6) кВ, ААБлУ 3x240 (2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 933 243,00 | 466 621,50
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБГУ; АСБлУ 3x70 (с про-колом, 2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 710 774,41 | 355 387,21
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБГУ; АСБлУ 3x95 (с проколом, 2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 782 514,84 | 391 257,42
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБГУ; АСБлУ 3x120 (с проколом, 2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 867 614,19 | 433 807,10
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБГУ; АСБлУ 3x185 (с проколом, 2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 1 099 085,81 | 549 542,91
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБГУ; АСБлУ 3x240 (с проколом, 2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 1 239 638,49 | 619 819,25
строительство КЛ-10(6) кВ, АПвПг 3x240/70 (с проколом, 2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 1 218 666,24 | 609 333,12
строительство КЛ-10(6) кВ, АПвПг 3x1x500/70 (с проколом, 2 кабеля в траншее, комтоннеле) |  |  |  |  | 2 270 071,40 | 1 135 035,70
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБлУ 3x70 (с проколом, 1 кабель в траншее) |  |  |  |  | 258 477,31 | 129 238,66
строительство КЛ-10(6) кВ, АСБлУ 3x120 (с проколом, 1 кабель в траншее) |  |  |  |  | 288 295,81 | 144 147,91
строительство КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 50 мм2 |  |  |  |  | 429 030,00 | 214 515,00
строительство КЛ-35 кВ в земле кабелем из сшитого полиэтилена с номинальным сечением жил 70 мм2 |  |  |  |  | 482 100,00 | 241 050,00
| 0 | 0
0
строительство мачтовой КТП 25-10/0,4 кВ | 0 | 0 |  | 25 Мачтовая | 3 652,01 | 1 826,01
строительство мачтовой КТП 40-10/0,4 кВ | 0 | 0 |  | 40 Мачтовая | 2 445,02 | 1 222,51
строительство мачтовой КТП 63-10/0,4 кВ | 0 | 0 |  | 63 Мачтовая | 1 641,57 | 820,79
строительство мачтовой КТП 160-10/0,4 кВ | 0 | 0 |  | 160 Мачтовая | 677,70 | 338,85
строительство КТП киоскового типа 100-10/0,4 | 0 | 0 |  | 100 | 1 447,99 | 724,00
строительство Kill киоскового типа 160-10/0,4 | 0 | 0 |  | 160 | 1 026,99 | 513,50
строительство Kill киоскового типа 250-10/0,4 | 0 | 0 |  | 250 | 771,49 | 385,75
строительство КТП киоскового типа 400-10/0,4 | 0 | 0 |  | 400 | 623,56 | 311,78
строительство Kill киоскового типа 630-10/0,4 | 0 | 0 |  | 630 | 526,64 | 263,32
строительство КТП киоскового типа 1000-10/0,4 | 0 | 0 |  | 1000 | 558,96 | 279,48
строительство двухтрансформаторной КТП 250-10/0,4 | 0 | 0 |  | 2*250 | 2 502,12 | 1 251,06
строительство двухтрансформаторной КТП 400-10/0,4 | 0 | 0 |  | 2*400 | 1 658,21 | 829,11
строительство двухтрансформаторной КТП 630-10/0,4 | 0 | 0 |  | 2*630 | 1 242,39 | 621,20
строительство двухтрансформаторной КТП 1000-10/0,4 | 0 | 0 |  | 2*1000 | 906,46 | 453,23
строительство пунктов секционирования (10 кВ, рекло-узер с 2-мя разъединителями) | 865,42 |  |  |  | 1730,84 | 865,42
строительство РП на 12 ячеек КВ-02МФ | 150,56 |  |  |  | 301,11 | 150,56
строительство РП на 22 ячеек КВ-02МФ | 167,53 |  |  |  | 335,06 | 167,53
строительство РТП-ЮкВ со встроенной ТП2х(630-1000 кВА) | 227,03 |  |  |  | 454,06 | 227,03
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 630 кВА | 3 482,81 |  |  |  | 6 965,62 | 3 482,81
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1000 кВА | 2 218,57 |  |  |  | 4 437,14 | 2 218,57
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1600 кВА | 1 440,31 |  |  |  | 2 880,61 | 1 440,31
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*630 кВА | 3 613,79 |  |  |  | 7 227,57 | 3 613,79
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | 2 296,92 |  |  |  | 4 593,83 | 2 296,92
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1600 кВА | 1 433,04 |  |  |  | 2 866,07 | 1 433,04
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*630 кВА | 4 229,20 |  |  |  | 8 458,40 | 4 229,20
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | 2 739,22 |  |  |  | 5 478,43 | 2 739,22
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/0,4 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1600 кВА | 1 707,42 |  |  |  | 3 414,84 | 1 707,42
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1000 кВА | 4 752,75 |  |  |  | 9 505,49 | 4 752,75
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 1600 кВА | 2 980,25 |  |  |  | 5 960,49 | 2 980,25
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 2500 кВА | 1 951,18 |  |  |  | 3 902,36 | 1 951,18
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 4000 кВА | 1 238,57 |  |  |  | 2 477,14 | 1 238,57
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-3H с трансформатором 6300 кВА | 807,16 |  |  |  | 1 614,32 | 807,16
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | 4 998,70 |  |  |  | 9 997,39 | 4 998,70
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2* 1600 КВА | 3 133,95 |  |  |  | 6 267,89 | 3 133,95
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*2500 кВА | 2 050,27 |  |  |  | 4 100,53 | 2 050,27
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*4000 кВА | 1 298,94 |  |  |  | 2 597,87 | 1 298,94
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-4Н с трансформаторами 2*6300 кВА | 846,48 |  |  |  | 1 692,96 | 846,48
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1000 кВА | 5 454,71 |  |  |  | 10 909,42 | 5 454,71
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2* 1600 кВА | 3 416,87 |  |  |  | 6 833,74 | 3 416,87
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*2500 кВА | 2 231,53 |  |  |  | 4 463,05 | 2 231,53
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*4000 кВА | 1 412,18 |  |  |  | 2 824,35 | 1 412,18
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-5Н с трансформаторами 2*6300 кВА | 918,39 |  |  |  | 1 836,77 | 918,39
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1000 кВА | 14 835,79 |  |  |  | 29 671,57 | 14 835,79
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 1600 кВА | 9 290,36 |  |  |  | 18 580,71 | 9 290,36
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 2500 кВА | 6 033,45 |  |  |  | 12 066,90 | 6 033,45
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 4000 кВА | 3 805,90 |  |  |  | 7 611,80 | 3 805,90
строительство открытой однотрансформаторной ПС 35/6-10 кВ по схеме 35-9 с трансформатором 6300 кВА | 2 460,19 |  |  |  | 4 920,38 | 2 460,19
строительство открытой однотрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-ЗН с трансформатором 6300 кВА | 1 234,86 |  |  |  | 2 469,71 | 1 234,86
строительство открытой однотрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-ЗН с трансформатором 10000 кВА | 811,84 |  |  |  | 1 623,67 | 811,84
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*6300 кВА | 2 099,18 |  |  |  | 4 198,36 | 2 099,18
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-4Н с трансформаторами 2*10000 кВА | 1 356,36 |  |  |  | 2 712,72 | 1 356,36
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*6300 кВА | 2 282,11 |  |  |  | 4 564,22 | 2 282,11
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-5Н с трансформаторами 2*10000 кВА | 1 471,61 |  |  |  | 2 943,22 | 1 471,61
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*6300 кВА | 2 959,51 |  |  |  | 5 919,01 | 2 959,51
строительство открытой двухтрансформаторной ПС 110/6-10 кВ по схеме 110-9 с трансформаторами 2*10000 кВА | 1 898,37 |  |  |  | 3 796,73 | 1 898,37
| 0 | 0
0