## Расчет
Калькулятор по расчёту платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" |  |  |  | ВАЖНО! Разрешите выполнение макросов на данной странице.
Заявленный уровень напряжения |  | кВ
Выполненный расчет является ориентировочным, итоговый расчет будет произведен после подачи Вами заявки на ТП при подготовке договора об осуществлении технологического присоединения.
Категория надежности | III | III, II, I
Максимальная мощность |  | кВт
Материалы линии 1 | Нет |  |  | Данный калькулятор рассчитан на потребителей услуг по технологическому присоединению с заявляемой максимальной мощностью до 8900 кВт и уровне напряжения менее 35 кВ.
Длина линии 1 |  | км
Материалы линии 2 | Нет |  | Указывается,если категория надежности выше III. Иначе параметры второй линии не участвуют в расчете. | Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей при условии, что: присоединение осуществляется по одному источнику, расстояние по прямой от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ менее 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности; размер максимальной мощности не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).
Длина линии 2 |  | км
Строительство ТП | Нет
По стандартизированным ставкам
| 0 | без НДС |  | В случае присоединения энергопринимающих устройств с заявляемой максимальной мощностью не менее 8900 кВт включительно и на уровне напряжения не ниже 35 кВ, расчёт осущетвляется по индивидуальному проекту в соответсвии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1.
| 0 | с НДС
По ставкам за единицу максимальной мощности
| 0 | без НДС
| 0 | с НДС
Р А С Ч И Т А Т Ь
ОЧИСТИТЬ ФОРМУ

## Приложения (hidden)
0.4 | Нет | I |  | Напряжение | 0,4 кВ | 10 кВ
10 | ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение до 25 кв. мм включительно | II |  | 0,4 кВ | III | I
| ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 25 до 50 кв. мм включительно | III |  | 10 кВ |  | II
| ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 50 до 75 кв. мм включительно |  |  |  |  | III
ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 75 до 100 кв. мм включительно
ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 100 до 200 кв. мм включительно
ЖБ опоры, неизолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 75 до 100 кв. мм включительно
В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 50 до 100 кв. мм включительно
В траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение от 25 до 50 кв. мм включительно
В траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 кв. мм включительно
В траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 кв. мм включительно
В траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение свыше 200 кв. мм включительно
В тоннелях и коллекторах, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 25 до 50 кв. мм включительно
№ п/п | Приложение 1 |  |  | № п/п | Приложение 2 |  | № п/п | Приложение 3
С1 |  | 12431.11 |  | С1 |  |  | С1 | 446.6
| Нет | 0 | [5 empty] | 0
C21 | ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение до 25 кв. мм включительно | 731508.12 | 0 | C21 |  |  | C21 | 9593.55 | 0
C22 | ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 25 до 50 кв. мм включительно | 1263769.03 |  | C22 |  |  | C22 | 5582.48
C23 | ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 50 до 75 кв. мм включительно | 976153.49 |  | C23 |  |  | C23 | 12726.46
C24 | ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 75 до 100 кв. мм включительно | 813062.96 |  | C24 |  |  | C24 | 5499.71
C25 | ЖБ опоры, изолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 100 до 200 кв. мм включительно | 1351030 |  | C25 |  |  | C25 | 8456.45
С26 | ЖБ опоры, неизолированный, сталеалюминиевый провод, сечение от 75 до 100 кв. мм включительно | 635011.26 |  | С26 |  |  | С26 | 5556.35
С31 | В траншеях, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 50 до 100 кв. мм включительно | 2227843.42 | 0 | С31 |  |  | С31 | 6740.62 | 0
С32 | В траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение от 25 до 50 кв. мм включительно | 1099510.55 |  | С32 |  |  | С32 | 4593.51
С33 | В траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение от 50 до 100 кв. мм включительно | 5360302.27 |  | С33 |  |  | С33 | 2838.83
С34 | В траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение от 100 до 200 кв. мм включительно | 2340792.9 |  | С34 |  |  | С34 | 4122.42
С35 | В траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение свыше 200 кв. мм включительно | 2121181.57 |  | С35 |  |  | С35 | 2965.92
С36 | В тоннелях и коллекторах, многожильные, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечение от 25 до 50 кв. мм включительно | 2816130.06 |  | С36 |  |  | С36 | 7181.13
| Нет | 0 | [5 empty] | 0
С51 | Однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 100 кВА включительно | 7615.38 | 0 | С51 |  |  | С51 | 7615.38 | 0
С52 | Однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно | 3676.34 |  | С52 |  |  | С52 | 3676.34
С53 | Однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно | 2736.24 |  | С53 |  |  | С53 | 2736.24
С54 | Однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА включительно | 1670.08 |  | С54 |  |  | С54 | 1670.08
С55 | Двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 250 кВА включительно | 9804.7 |  | С55 |  |  | С55 | 9804.7
С56 | Двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно | 4191.38 |  | С56 |  |  | С56 | 4191.38
С57 | Двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА включительно | 7168.9 |  | С57 |  |  | С57 | 7168.9
С58 | Двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность свыше 900 кВА включительно | 5548.82 |  | С58 |  |  | С58 | 5548.82