## 7.2.3.
О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях
Плановый перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ООО "Энергомодуль" на 2020-2024гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования
1 | Проведение энергообследования | 2020 | Тарифные средства
2 | Обучение персонала | 2020-2024 | Тарифные средства
3 | Оптимизация мест размыкания линий 6-10 кВ с двусторонним питанием | 2020-2022 | Тарифные средства
4 | Устройство закольцовок | 2020-2024 | Тарифные средства
5 | Отключение трасформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 2020-2024 | Тарифные средства
6 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | 2020-2024 | Тарифные средства
7 | Замена проводов на перегруженных линиях 0,4 кВ | 2020-2024 | Тарифные средства
8 | Замена перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов на эксплуатируемых ТП 6-10 кВ | 2020-2024 | Тарифные средства
9 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства ВЛ-6-10 кВ | 2020-2024 | Тарифные средства
10 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства ВЛ-0,4 кВ | 2020-2024 | Тарифные средства
11 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства КТП 6-10 кВ | 2020-2024 | Тарифные средства
12 | Съём показаний и проверка узлов учета собственников ИЖД | 2020-2024 | Тарифные средства
13 | Организация целевых рейдов по выявлению коммерческих потерь | 2020-2024 | Тарифные средства
14 | Проведение периодических проверок приборов учета электрической энергии потребителей (юридических лиц) на предмет их правильной работы и снятия показаний | 2020-2024 | Тарифные средства
15 | Внедрение АСКУЭ | 2020-2024 | Тарифные средства