О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Энергомодуль» на сентябрь 2020 г.

Плановые работы на трансформаторных подстанциях, воздушных и кабельных линиях

| Дата время отключения | Наименование отключаемого оборудования | Потребители |
| --- | --- | --- |
| 01.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 "Рабочая, 23" от ГКТП №25/400 кВА | Долгова В.Ф. - магазин по ул. Куйбышева 83, ИП Ишмухаметов - нестационарный торговый объект по ул. Рабочая 23, |
| 02.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 "Шевцовой" от ГКТП №65/315 кВА | Жилые дома по ул. Гагарина 69, 71, 73; пер. Тургенева 3, 5, 7, 9; ул. Тургенева 2-23; ул. Шевцовой 1-18. |
| 02.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Тухачевского" от ГКТП №121/400 кВА | ИП Фейзуллов Ф.И. – магазин ул. Тараканова 40, Жилые дома по ул. Садовая 1-56, ул. Тараканова 25-42А, ул. Черемшанская 27, ул. Тухаческого 2-47 |
| 03.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 "Пушкина" от ГКТП №121/400 кВА | Жилые дома по ул. Пушкина 1-51, ул. Садовая 2, 4а, |
| 03.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ф. №3 "Дачи" от ГКТП №94/100кВА 10/0,4кВ | СНТ «Весна» - садовые домики №3, 6, 9, 15, 17, 29, 32, 35, 52, 54, 64, 80. Сад Автомобилист – садовые домики №1, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 26, 35, 38; сад ПАТП Автомобилист – садовые домики №3, 7, 8, 9, 11, 19-22, 27, 30-33, 36; ГСК Автомобилист-14 гараж №14, |
| 04.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4кВ ф. №4 "Насосная" от ГКТП №94/100кВА 10/0,4кВ | СТ Весна – садоводческое общество, СТ Кирпичник – садовое общество, ТСН «Садовое товарищество «Автомобилист»; Сад Автомобилист – садовые домики №4, 39, 41, 43, 44, 48, 52, 54, 57, 58, 59; сад ПАТП Автомобилист – садовые домики №9, 31, 38, 44, 46, 51 |
| 07.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 "Волжская" от ГКТП №40/250 кВА | ИП Сулейманов М.М. – мебельный склад по пер. Енисейский 3, Жилые дома по ул. Волжская 1-18, ул. Печерская 1а, 3а, 5а, 7а, 9а, 2-18(четная сторона); |
| 08.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №11 "Магазин" от ЗТП №152/2*250 кВА | Жилые дома по ул. Пирогова 15-23 (нечетная сторона), 24-40, 42-48(четная сторона), ул. Попова 2-26(четная сторона), ул. Шишкина 23, 25, 27а |
| 08.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №12 "Частный сектор" от ЗТП №152/2*250 кВА | Сад Автомобилист – садовые домики №42, 55, 60, 114, 138; ГСК Автомобилист-17 – гаражи №19, 70, 77, 114, 129, 140; Жилые дома по ул. Луговая 31, ул. Полевая 1-29, |
| 09.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 "Магазин" от ЗТП №9/2*250 кВА | ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России - медпункт по ул. Луговая 32/3, Клянчин С.А. - магазин ул. Луговая 30, ПАО "Ростелеком" - телекоммуникационный шкаф ул. Луговая 24, 32; МЖД по ул. Луговая 24, 32; Жилые дома по ул. Луговая 2, 3-29 (нечетная сторона), 18, 22, 22А, 22Б, 29А, 46-72(четная сторона), 80; пер. Луговой 18 |
| 09.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №10 "Частный сектор" от ЗТП №9/2*250 кВА | АНО "Нарконон-Димитровград" - нежилое помещение пер. Луговой 1, ГСК Автомобилист-17 гараж 66, Жилые дома по ул. Лесная 1-17, 19-22, 24-32(четная сторона), ул. Луговая 1, 4, 6, 10, 20а; пер. Луговой 2-5, 8, 8а, 11, 12, 14, 16 |
| 10.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 "Агропитомник" от ЗТП №151/2*250 кВА | Динмухаметова Р.И. – остановочный павильон по ул. Куйбышева 306, МЖД по ул. Трудовая 1а, ГСК Автомобилист-2 – гараж №310, Жилые дома по ул. Ветлаборатория 1, ул. Куйбышева 314-326(четная сторона) |
| 10.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №16 "Гаражи" от ЗТП №151/2*250 кВА | ГСК Автомобилист-25 – гаражи №70, 80, 98, 105, 159 |
| 10.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №14 "Частный сектор" от ЗТП №85/2*400 кВА | Жилые дома по ул. Расковой 30, 36, 38, 40, 42 |
| 11.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №11 "Куйбышева, 301-313" от ЗТП №45/630 кВА | ООО «Бит» - магазин «Дуэт» по ул. Куйбышева 313, ПАО «Ростелеком» - телекоммуникационный шкаф по ул. Куйбышева 303, 311, 313; АО ЭР-Телеком Холдинг – телекоммуникационное оборудование по ул. Куйбышева 303, 311, 313 МЖД по ул. Куйбышева 301, 303, 311, 313 |
| 14.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Рынок" от ГКТП №11/400 кВА | МКУ Димитровградская стража - видеонаблюдение продуктового рынка, ООО ЧОО "Редут+" - административное здание по ул. Пушкина 119, Жилые дома по ул. Т.Потаповой 134-144 (четная сторона) |
| 14.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 "Садовая" от ГКТП №11/400 кВА | Дербилов В.М. - нежилое помещение по ул. Т.Потаповой 129, МКУ ДИИП - административное здание по ул. Пушкина 129, Захарова Н.Ю. - весоремонтная мастерская по ул. Пушкина 115, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора - административное здание по ул. Пушкина 129, ФКУ УИИ УФСИН - административное здание по ул. Пушкина 129, АНО УМИТ Центр энергетики - нежилое помещение по ул. Пушкина 129, Жилые дома по ул. Дзержинского 42-71, ул. Пушкина 86-96(четная сторона), 97-127, ул.Садовая 94-143, ул. Тухачевского 98-157 |
| 15.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 "Магазин" от ЗТП №44/400 кВА | Веретенникова В.П. – автомойка по ул. 9 Линия 19в, МУП Гортепло – отопление, котельная 8 линия 4, Казадаев А.М. – цех по ул. 9 Линия 7, МЖД по ул. 9 Линия 6, 7, 9, 10, 12, 19б; Жилые дома по ул. 8 Линия 1-19(нечетная сторона), ул. 9 Линия 7а, ул. Бородина 2-24(четная сторона), ул. Чехова 1-19(нечетная сторона) |
| 17.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 "2-я Пятилетка" от ЗТП №126/2*250 кВА | Жилые дома по ул. 2 Пятилетки 61-92А, ул. Масленникова 76, 78 |
| 17.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 "Частный сектор" от ЗТП №156/160+400 кВА | ООО Газпром газораспределение Ульяновск – кат.ст.№72 по ул. Западная 60, Жилые дома по ул. Западная 58-80(четная сторона), 65-87 (нечетная сторона), ул. Сенная 50-90 |
| 18.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №14 "50 Лет Октября" от ЗТП №86/2*400 кВА | Жилые дома по ул. 50 лет Октября 130, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197 |
| 21.09.2020 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Прониной-Эшенбаха" от ЗТП №119/160+250 кВА | Гатауллова Н.Р. – шиномонтаж по ул. Эшенбаха, МБУК Димитровградский краеведческий музей по ул. Прониной 21, ООО «Рубеж» - камера фото-видеофиксации по ул. Прониной 6, ООО «Торговый дом НАНС» - павильон по ул. Прониной 4, ИП Тюганов О.В. – остановочный павильон по ул. Ульяновская 72, МЖД по ул. Прониной 15 ГСК Строитель-91 гараж №13, 33, 48, 49, Жилые дома по ул. Карла Маркса 64, 65; ул. Мелекесская 35, пер. Некрасова 3-13(нечетная сторона), ул. Прониной 23-33(нечетная сторона), ул. Ульяновская 42-48(четная сторона), ул. Эшенбаха 39-61(нечетная сторона) |
| 21.09.2020 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 "Онкодиспансер" от ЗТП №119/160+250 кВА | ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России – больничный комплекс по ул. Ульяновская 76, 78, 80, 82, 86, 88 |
| 22.09.2020 08.00-17.00 | ВЛ-10 кВ от опоры № ДЗ ВЛ-10 кВ №24 ПС "Новая Майна" до ТП-1531; КТП №1531/250 кВА 10/0,4 кВ | СНТ «Колос» |
| 23.09.2020 08.00-17.00 | Линейное ответвление ВЛ-10кВ от опоры №10 ВЛ-10 кВ ПС "Волостниковка" яч.11 | КТП №3258/160 кВА |
| 24.09.2020 08.00-17.00 | Линейное ответвление ВЛ-10кВ от опоры № В1 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Никольская-1"; Линейное ответвление ВЛ-10кВ от опоры № 15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Никольская-1"; ЗТП №1577/2*250 кВА 10/0,4 кВ | Дом инвалидов и престарелых в с. Никольское-на-Черемшане по ул. Мира 90, Никольская участковая больница по ул. Мира 101; Жилые дома по ул. Мира 92-99. |

Главный инженер                                                                                                                           Д.А.Игошин