## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энергомодуль" на февраль 2017 года.
Плановые работы на воздушных линиях
№ п/п | Дата | Время | Наименование оборудования | Наименование работ
1 | 2017-02-06 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-4 яч.8 | ремонт
2 | 2017-02-07 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-9 яч.3 | ремонт
3 | 2017-02-08 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ ПС «Береговая» яч.19 | ремонт
4 | 2017-02-09 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-10 яч.10 | ремонт
5 | 2017-02-10 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ ПС «Береговая» яч.10 | ремонт
6 | 2017-02-13 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ ПС «Мелекесс-Городская» яч.51 | ремонт
7 | 2017-02-14 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-11 яч.7 | ремонт
8 | 2017-02-15 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-4 яч.3 | ремонт
9 | 2017-02-16 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-4 яч.3 | ремонт
10 | 2017-02-17 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-6 яч.16 | ремонт
11 | 2017-02-20 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-4 яч.3 | ремонт
12 | 2017-02-21 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-3 яч.16 | ремонт
13 | 2017-02-27 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-8 яч.1 | ремонт
14 | 2017-02-28 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-1 яч.15 | ремонт
Плановые работы на трансформаторных подстанциях
№ п/п | Дата | Время | Наименование оборудования | Наименование работ
1 | 2017-02-13 | с 8-00 до 12-00 | ТП-152 Т-2 | ремонт
2 | 2017-02-13 | с 13-00 до 17-00 | ТП-152 Т-1 | ремонт
3 | 2017-02-14 | с 8-00 до 12-00 | ТП-114 Т-1 | ремонт
4 | 2017-02-14 | с 13-00 до 17-00 | ТП-114 Т-2 | ремонт
5 | 2017-02-15 | с 8-00 до 12-00 | ТП-32 | ремонт
6 | 2017-02-15 | с 13-00 до 17-00 | ТП-45 | ремонт
7 | 2017-02-16 | с 8-00 до 12-00 | ТП-178 2 с.ш. Т-2 | ремонт
8 | 2017-02-16 | с 13-00 до 17-00 | ТП-14 Т-1 | ремонт
9 | 2017-02-17 | с 8-00 до 12-00 | ТП-164 Т-2 | ремонт
10 | 2017-02-17 | с 13-00 до 17-00 | ТП-164 Т-1 | ремонт
Главный инженер _______________________________________ Д.А. Игошин