## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энергомодуль" за апрель 2016 года.
Плановые работы на кабельных линиях и трансформаторных подстанциях
№ п/п | Дата | Время | Наименование оборудования |  |  | Наименование работ
1 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-2 яч.5 |  |  | техническоеобслуживание
2 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-2 яч.13 |  |  | техническоеобслуживание
3 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-2 яч.9 |  |  | техническоеобслуживание
4 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 51 пр. Автостроителей, 65 В |  |  | техническоеобслуживание
5 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 88 пр. Автостроителей, 59 А |  |  | техническоеобслуживание
6 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Московская, 66" |  |  | техническоеобслуживание
7 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Поликлиника" |  |  | техническоеобслуживание
8 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Поликлиника" |  |  | техническоеобслуживание
9 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 118 ул. Московская |  |  | техническоеобслуживание
10 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 20" |  |  | техническоеобслуживание
11 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 22" |  |  | техническоеобслуживание
12 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Московская 55" |  |  | техническоеобслуживание
13 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 18" |  |  | техническоеобслуживание
14 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Московская 57" |  |  | техническоеобслуживание
15 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроит.57" |  |  | техническоеобслуживание
16 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 114 ул. Московская, 73 А |  |  | техническоеобслуживание
17 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-2 яч.10 |  |  | техническоеобслуживание
18 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 2 ул. Московская 77 А |  |  | техническоеобслуживание
19 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 106 ул. Западная, 34 Б |  |  | техническоеобслуживание
20 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 30" |  |  | техническоеобслуживание
21 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 32" |  |  | техническоеобслуживание
22 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 36" |  |  | техническоеобслуживание
23 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 112 ул. Октябрьская 66 Б |  |  | техническоеобслуживание
24 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 52" |  |  | техническоеобслуживание
25 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 54" |  |  | техническоеобслуживание
26 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 56" |  |  | техническоеобслуживание
27 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Московская, 79" |  |  | техническоеобслуживание
28 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 97 ул. Свирская, 10 А |  |  | техническоеобслуживание
29 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 68" |  |  | техническоеобслуживание
30 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 70-72" |  |  | техническоеобслуживание
31 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Свирская, 2/5" |  |  | техническоеобслуживание
32 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Свирская, 4/1" |  |  | техническоеобслуживание
33 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Свирская, 4/2" |  |  | техническоеобслуживание
34 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Свирская, 10" |  |  | техническоеобслуживание
35 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Магнит" |  |  | техническоеобслуживание
36 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 195 ул. Октябрьская 69 А |  |  | техническоеобслуживание
37 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 63" |  |  | техническоеобслуживание
38 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 71-73" |  |  | техническоеобслуживание
39 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 67" |  |  | техническоеобслуживание
40 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 69" |  |  | техническоеобслуживание
41 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская, 67" |  |  | техническоеобслуживание
42 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-2 яч.4 |  |  | техническоеобслуживание
43 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-2 яч.8 |  |  | техническоеобслуживание
44 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-2 яч.6 |  |  | техническоеобслуживание
45 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-2 яч.12 |  |  | техническоеобслуживание
46 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 140 ул. Свирская 5 В |  |  | техническоеобслуживание
47 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.9 |  |  | техническоеобслуживание
48 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.11 |  |  | техническоеобслуживание
49 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.13 |  |  | техническоеобслуживание
50 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.17 |  |  | техническоеобслуживание
51 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.15 |  |  | техническоеобслуживание
52 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 3 ул. Дрогобычская 47 А |  |  | техническоеобслуживание
53 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дрогобычская, 47" |  |  | техническоеобслуживание
54 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 181 ул. Дрогобычская 32 В |  |  | техническоеобслуживание
55 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 138 ул. Западная 1 А |  |  | техническоеобслуживание
56 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дрогобычская, 61,59" |  |  | техническоеобслуживание
57 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дрогобычская, 71,69" |  |  | техническоеобслуживание
58 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 1" |  |  | техническоеобслуживание
59 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 5" |  |  | техническоеобслуживание
60 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дрогобычская, 63" |  |  | техническоеобслуживание
61 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 3" |  |  | техническоеобслуживание
62 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная, 7" |  |  | техническоеобслуживание
63 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КТП 10/0,4 кВ № 139 ул. Западная 9 А |  |  | техническоеобслуживание
64 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Школа, 9" |  |  | техническоеобслуживание
65 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.8 |  |  | техническоеобслуживание
66 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.10 |  |  | техническоеобслуживание
67 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.12 |  |  | техническоеобслуживание
68 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.14 |  |  | техническоеобслуживание
69 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-3 яч.11 |  |  | техническоеобслуживание
70 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-6 яч.5 |  |  | техническоеобслуживание
71 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-6 яч.12 |  |  | техническоеобслуживание
72 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-6 яч.4 |  |  | техническоеобслуживание
73 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 186 ул.Циолковского |  |  | техническоеобслуживание
74 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 6 ул. Циолковского |  |  | техническоеобслуживание
75 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Победы, 7" |  |  | техническоеобслуживание
76 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дрогобычская 33" |  |  | техническоеобслуживание
77 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дрогобычская 37" |  |  | техническоеобслуживание
78 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Победы, 5" |  |  | техническоеобслуживание
79 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-7 яч.5 |  |  | техническоеобслуживание
80 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 132 ул. Западная 19 В |  |  | техническоеобслуживание
81 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 74" |  |  | техническоеобслуживание
82 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 68" |  |  | техническоеобслуживание
83 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 76" |  |  | техническоеобслуживание
84 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная 19" |  |  | техническоеобслуживание
85 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Детский сад" |  |  | техническоеобслуживание
86 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 68" |  |  | техническоеобслуживание
87 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 70" |  |  | техническоеобслуживание
88 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная 19" |  |  | техническоеобслуживание
89 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Западная 17" |  |  | техническоеобслуживание
90 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 150 пр. Автостроителей, 45 А |  |  | техническоеобслуживание
91 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 161 пр. Автостроителей 33 А |  |  | техническоеобслуживание
92 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 35" |  |  | техническоеобслуживание
93 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 27" |  |  | техническоеобслуживание
94 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Московская 44" |  |  | техническоеобслуживание
95 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 33-41" |  |  | техническоеобслуживание
96 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 39" |  |  | техническоеобслуживание
97 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 29" |  |  | техническоеобслуживание
98 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей, 37-43" |  |  | техническоеобслуживание
99 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-7 яч.2 |  |  | техническоеобслуживание
100 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-7 яч.19 |  |  | техническоеобслуживание
101 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 7 пр. Автостроителей 29 А |  |  | техническоеобслуживание
102 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей 23" |  |  | техническоеобслуживание
103 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей 21" |  |  | техническоеобслуживание
104 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Автостроителей 25" |  |  | техническоеобслуживание
105 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 166 ул. Московская 34 А |  |  | техническоеобслуживание
106 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 180 ул. Московская 52 Б |  |  | техническоеобслуживание
107 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "Береговая" яч.15 |  |  | техническоеобслуживание
108 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 2 ул. Земина, 59 Б |  |  | техническоеобслуживание
109 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Школа" |  |  | техническоеобслуживание
110 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Столовая" |  |  | техническоеобслуживание
111 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Баданова, 86А" |  |  | техническоеобслуживание
112 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф."Школа" |  |  | техническоеобслуживание
113 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Баданова, 86Б" |  |  | техническоеобслуживание
114 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 13 ул. Черемшанская, 69 А |  |  | техническоеобслуживание
115 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 64 ул. Потаповой, 141 А |  |  | техническоеобслуживание
116 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | КТП 10/0,4 кВ № 74, ул.Т.Потаповой, 123А |  |  | техническоеобслуживание
117 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 65 ул. Тургенева, 17 В |  |  | техническоеобслуживание
118 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "Береговая" яч.6 |  |  | техническоеобслуживание
119 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 8 ул. Восточная 38 А |  |  | техническоеобслуживание
120 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Восточная 36" |  |  | техническоеобслуживание
121 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Восточная 34" |  |  | техническоеобслуживание
122 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Восточная 38" |  |  | техническоеобслуживание
123 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Восточная 34" |  |  | техническоеобслуживание
124 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Восточная 38" |  |  | техническоеобслуживание
125 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Восточная 40" |  |  | техническоеобслуживание
126 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 160 ул. Черемшанская, 114 Б |  |  | техническоеобслуживание
127 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 116" |  |  | техническоеобслуживание
128 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 116" |  |  | техническоеобслуживание
129 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 114" |  |  | техническоеобслуживание
130 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Алтайская 49" |  |  | техническоеобслуживание
131 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Алтайская 55" |  |  | техническоеобслуживание
132 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Алтайская 51" |  |  | техническоеобслуживание
133 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 164 ул. Черемшанская 122 А |  |  | техническоеобслуживание
134 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 85" |  |  | техническоеобслуживание
135 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 91" |  |  | техническоеобслуживание
136 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 120" |  |  | техническоеобслуживание
137 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 124" |  |  | техническоеобслуживание
138 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 130" |  |  | техническоеобслуживание
139 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 122" |  |  | техническоеобслуживание
140 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 128" |  |  | техническоеобслуживание
141 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 118" |  |  | техническоеобслуживание
142 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская 126" |  |  | техническоеобслуживание
143 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 169 ул. Алтайская 63 А |  |  | техническоеобслуживание
144 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Алтайская 65" |  |  | техническоеобслуживание
145 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Алтайская 67" |  |  | техническоеобслуживание
146 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Алтайская 65" |  |  | техническоеобслуживание
147 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Алтайская 67" |  |  | техническоеобслуживание
148 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-9 яч.2 |  |  | техническоеобслуживание
149 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-9 яч.1 |  |  | техническоеобслуживание
150 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | РП 10 кВ № 9 п. Дачный |  |  | техническоеобслуживание
151 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 152 пос. Дачный |  |  | техническоеобслуживание
152 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, 36" |  |  | техническоеобслуживание
153 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Школа" |  |  | техническоеобслуживание
154 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 9 ул. Луговая, 10А |  |  | техническоеобслуживание
155 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, 16" |  |  | техническоеобслуживание
156 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, 26" |  |  | техническоеобслуживание
157 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, 20" |  |  | техническоеобслуживание
158 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, 28" |  |  | техническоеобслуживание
159 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. " пер.Луговой" |  |  | техническоеобслуживание
160 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 149 ул. Шишкина, 1 Б |  |  | техническоеобслуживание
161 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-10 яч.14 |  |  | техническоеобслуживание
162 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 10 ул. Куйбышева, 294а |  |  | техническоеобслуживание
163 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 284А" |  |  | техническоеобслуживание
164 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова 18" |  |  | техническоеобслуживание
165 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова 20" |  |  | техническоеобслуживание
166 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 282" |  |  | техническоеобслуживание
167 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова 20" |  |  | техническоеобслуживание
168 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 82А ул. Лермонтова, 14 А |  |  | техническоеобслуживание
169 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 47" |  |  | техническоеобслуживание
170 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 10" |  |  | техническоеобслуживание
171 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 10" |  |  | техническоеобслуживание
172 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева, 270" |  |  | техническоеобслуживание
173 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева, 286А" |  |  | техническоеобслуживание
174 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 12" |  |  | техническоеобслуживание
175 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 8" |  |  | техническоеобслуживание
176 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 8" |  |  | техническоеобслуживание
177 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 16" |  |  | техническоеобслуживание
178 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 115 ул. Куйбышева 258 А |  |  | техническоеобслуживание
179 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 2" |  |  | техническоеобслуживание
180 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 4" |  |  | техническоеобслуживание
181 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 4" |  |  | техническоеобслуживание
182 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Стоматология" |  |  | техническоеобслуживание
183 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 45 ул. Куйбышева, 293 Б |  |  | техническоеобслуживание
184 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 305" |  |  | техническоеобслуживание
185 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 295" |  |  | техническоеобслуживание
186 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 293" |  |  | техническоеобслуживание
187 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 293А" |  |  | техническоеобслуживание
188 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 291-293" |  |  | техническоеобслуживание
189 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 301-313" |  |  | техническоеобслуживание
190 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 46 ул. Куйбышева, 315 А |  |  | техническоеобслуживание
191 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 327" |  |  | техническоеобслуживание
192 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 82 ул. Куйбышева, 278 А |  |  | техническоеобслуживание
193 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 59 ул. Куйбышева, 262 А |  |  | техническоеобслуживание
194 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева, 262" |  |  | техническоеобслуживание
195 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 6" |  |  | техническоеобслуживание
196 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 6" |  |  | техническоеобслуживание
197 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева, 268" |  |  | техническоеобслуживание
198 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева, 262" |  |  | техническоеобслуживание
199 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова, 6" |  |  | техническоеобслуживание
200 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева, 268" |  |  | техническоеобслуживание
201 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-10 яч.6 |  |  | техническоеобслуживание
202 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 127 ул. Куйбышева 335 А |  |  | техническоеобслуживание
203 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 98 ул. Куйбышева 329 А |  |  | техническоеобслуживание
204 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дом инвалидов" |  |  | техническоеобслуживание
205 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 111 ул. Куйбышева, 333 А |  |  | техническоеобслуживание
206 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дом престарелых" |  |  | техническоеобслуживание
207 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Котельная 1" |  |  | техническоеобслуживание
208 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Котельная 2" |  |  | техническоеобслуживание
209 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Баня" |  |  | техническоеобслуживание
210 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Прачечная" |  |  | техническоеобслуживание
211 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.33 |  |  | техническоеобслуживание
212 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "Льнокомбинат" яч.5 |  |  | техническоеобслуживание
213 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 14 ул. 50 лет Октября, 96 А |  |  | техническоеобслуживание
214 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 52 ул. Осипенко, 3 А |  |  | техническоеобслуживание
215 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 17" |  |  | техническоеобслуживание
216 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 15" |  |  | техническоеобслуживание
217 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 15" |  |  | техническоеобслуживание
218 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 13" |  |  | техническоеобслуживание
219 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 11" |  |  | техническоеобслуживание
220 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 11" |  |  | техническоеобслуживание
221 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 5" |  |  | техническоеобслуживание
222 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 5" |  |  | техническоеобслуживание
223 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 3" |  |  | техническоеобслуживание
224 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко 3" |  |  | техническоеобслуживание
225 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 86 ул. Осипенко, 17 А |  |  | техническоеобслуживание
226 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко,19А" |  |  | техническоеобслуживание
227 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко, 19Б" |  |  | техническоеобслуживание
228 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко, 19Б" |  |  | техническоеобслуживание
229 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Осипенко, 29" |  |  | техническоеобслуживание
230 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 120 ул. 50 лет Октября, 82 Б |  |  | техническоеобслуживание
231 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "50 лет Октября 80" |  |  | техническоеобслуживание
232 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "50 лет Октября 80" |  |  | техническоеобслуживание
233 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "50 лет Октября 82" |  |  | техническоеобслуживание
234 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 20 ул. 50 лет Октября, 97 А |  |  | техническоеобслуживание
235 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 119 ул. Ульяновская, 90 |  |  | техническоеобслуживание
236 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 159 ул. Прониной 14 А |  |  | техническоеобслуживание
237 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Дом 3 А" |  |  | техническоеобслуживание
238 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Прониной 3" |  |  | техническоеобслуживание
239 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Прониной 6-2" |  |  | техническоеобслуживание
240 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Прониной 12" |  |  | техническоеобслуживание
241 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Прониной 12" |  |  | техническоеобслуживание
Плановые работы на воздушных линиях
№ п/п | Дата | Время | Наименование оборудования |  |  | Наименование работ
1 | 2016-04-04 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Котельная" от ТП-64 |  |  | техническоеобслуживание
2 | 2016-04-04 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Самарская" от ТП-64 |  |  | техническоеобслуживание
3 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Светофор" от РП-2 |  |  | техническоеобслуживание
4 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Остановочный павильон" от ТП-51 |  |  | техническоеобслуживание
5 | 2016-04-05 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Киоски" от ТП-88 |  |  | техническоеобслуживание
6 | 2016-04-06 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Чайкиной частный сектор" от ТП-195 |  |  | техническоеобслуживание
7 | 2016-04-07 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Киоски" от ТП-139 |  |  | техническоеобслуживание
8 | 2016-04-08 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-65 |  |  | техническоеобслуживание
9 | 2016-04-08 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ ф."Частный сектор" от ТП-65 |  |  | техническоеобслуживание
10 | 2016-04-08 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Шевцовой" от ТП-65 |  |  | техническоеобслуживание
11 | 2016-04-11 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Детский сад" от ТП-13 |  |  | техническоеобслуживание
12 | 2016-04-11 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Валяльный цех" от ТП-13 |  |  | техническоеобслуживание
13 | 2016-04-11 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Рынок" от ТП-13 |  |  | техническоеобслуживание
14 | 2016-04-11 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Матвеева" от ТП-13 |  |  | техническоеобслуживание
15 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Баумана" от РП-6 |  |  | техническоеобслуживание
16 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Котельная" от ТП-186 |  |  | техническоеобслуживание
17 | 2016-04-12 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Баня" от ТП-186 |  |  | техническоеобслуживание
18 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Светофор" от ТП-150 |  |  | техническоеобслуживание
19 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Киоск" от РП-7 |  |  | техническоеобслуживание
20 | 2016-04-13 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Частный сектор" от РП-7 |  |  | техническоеобслуживание
21 | 2016-04-14 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Земина" от ТП-74 |  |  | техническоеобслуживание
22 | 2016-04-14 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Киоски" от ТП-115 |  |  | техническоеобслуживание
23 | 2016-04-14 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мичурина" от ТП-115 |  |  | техническоеобслуживание
24 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-152 |  |  | техническоеобслуживание
25 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Частный сектор" от ТП-152 |  |  | техническоеобслуживание
26 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина к кладбищу" от ТП-152 |  |  | техническоеобслуживание
27 | 2016-04-15 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина к РЛ-38" от ТП-152 |  |  | техническоеобслуживание
28 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Котельная" от ТП-2 |  |  | техническоеобслуживание
29 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ветлечебница" от ТП-2 |  |  | техническоеобслуживание
30 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Баданова, 79А" от ТП-2 |  |  | техническоеобслуживание
31 | 2016-04-18 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ от ТП№64 до ТП№2 |  |  | техническоеобслуживание
32 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Киоски" от ТП-169 |  |  | техническоеобслуживание
33 | 2016-04-19 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Киоски" от ТП-160 |  |  | техническоеобслуживание
34 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Пирогова" от ТП-149 |  |  | техническоеобслуживание
35 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-9 |  |  | техническоеобслуживание
36 | 2016-04-20 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Частный сектор" от ТП-9 |  |  | техническоеобслуживание
37 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 315-317" от ТП-46 |  |  | техническоеобслуживание
38 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 319-323" от ТП-46 |  |  | техническоеобслуживание
39 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мечта" от ТП-46 |  |  | техническоеобслуживание
40 | 2016-04-21 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Д.сад" от ТП-46 |  |  | техническоеобслуживание
41 | 2016-04-22 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Киоски" от ТП-52 |  |  | техническоеобслуживание
42 | 2016-04-25 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от ТП-82 |  |  | техническоеобслуживание
43 | 2016-04-25 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Детский сад" от ТП-82 |  |  | техническоеобслуживание
44 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "50 лет Октября-Прониной" от ТП-159 |  |  | техническоеобслуживание
45 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Больничная" от ТП-159 |  |  | техническоеобслуживание
46 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Енисейский" от ТП № 40 |  |  | техническоеобслуживание
47 | 2016-04-26 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Лебедева" от ТП № 40 |  |  | техническоеобслуживание
48 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-14 |  |  | техническоеобслуживание
49 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Частный сектор 50 Лет Октября" от ТП-14 |  |  | техническоеобслуживание
50 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Дом 106" от ТП-14 |  |  | техническоеобслуживание
51 | 2016-04-27 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Котельная" от ТП-14 |  |  | техническоеобслуживание
52 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "50 лет Октября к ж.дороге" от ТП-20 |  |  | техническоеобслуживание
53 | 2016-04-28 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "50 лет Октября к крупозаводу" от ТП-20 |  |  | техническоеобслуживание
54 | 2016-04-29 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Прониной-Эшенбаха" от ТП-119 |  |  | техническоеобслуживание
Мероприятия по ликвидации технологических нарушений и проведению внепланового ремонта электрооборудования
№ | Дата и время ввода в ремонт |  | Дата и время вывода из ремонта |  | Наименование присоединения |  | Ремонтируемый объект
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч./РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
1 | 08.04.2016 | 14-18 | 15.04.2016 | 16-00 | РП-1 | яч.10 | КЛ-10 кВ | ул. Мелекесская
2 | 09.04.2016 | 13-30 | 12.04.2016 | 17-00 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.25а | КЛ-10 кВ | ул. Крымская
3 | 2016-04-17 | 10-15 | 2016-04-17 | 11-10 | ТП-13 | ф. Дет сад | ВЛ-0,4 кВ | ул. Черемшанская
Главный инженер _______________________________________ Д.А. Игошин