## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энергомодуль" за май 2016 года.
Плановые работы на кабельных линиях и трансформаторных подстанциях
№ п/п | Дата | Время | Наименование оборудования |  |  | Наименование работ
1 | 2016-05-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.28 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.28 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.28 | техническоеобслуживание
2 | 2016-05-05 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 49 ул. Гоголя, 18 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 49 ул. Гоголя, 18 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 49 ул. Гоголя, 18 А | техническоеобслуживание
3 | 2016-05-05 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 124 ул. Юнг Северного флота 27 Б | ЗТП 10/0,4 кВ № 124 ул. Юнг Северного флота 27 Б | ЗТП 10/0,4 кВ № 124 ул. Юнг Северного флота 27 Б | техническоеобслуживание
4 | 2016-05-05 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 158 ул. Коммунальная | ГКТП 10/0,4 кВ № 158 ул. Коммунальная | ГКТП 10/0,4 кВ № 158 ул. Коммунальная | техническоеобслуживание
5 | 2016-05-05 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "9 Линия 13" от ТП-178 | КЛ-0,4 кВ ф. "9 Линия 13" от ТП-178 | КЛ-0,4 кВ ф. "9 Линия 13" от ТП-178 | техническоеобслуживание
6 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.29 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.29 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.29 | техническоеобслуживание
7 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 44 ул. 9-я линия 6 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 44 ул. 9-я линия 6 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 44 ул. 9-я линия 6 А | техническоеобслуживание
8 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф.9 Линия, 4А | КЛ-0,4 кВ ф.9 Линия, 4А | КЛ-0,4 кВ ф.9 Линия, 4А | техническоеобслуживание
9 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф.9 Линия, 18 | КЛ-0,4 кВ ф.9 Линия, 18 | КЛ-0,4 кВ ф.9 Линия, 18 | техническоеобслуживание
10 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 126 ул. 2-я Пятилетки 94 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 126 ул. 2-я Пятилетки 94 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 126 ул. 2-я Пятилетки 94 А | техническоеобслуживание
11 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 87" | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 87" | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 87" | техническоеобслуживание
12 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 89" | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 89" | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 89" | техническоеобслуживание
13 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "2 Пятилетка, 94" | КЛ-0,4 кВ ф. "2 Пятилетка, 94" | КЛ-0,4 кВ ф. "2 Пятилетка, 94" | техническоеобслуживание
14 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 156 ул. Сенная 75 Б | ЗТП 10/0,4 кВ № 156 ул. Сенная 75 Б | ЗТП 10/0,4 кВ № 156 ул. Сенная 75 Б | техническоеобслуживание
15 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 68" | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 68" | КЛ-0,4 кВ ф. "Масленникова, 68" | техническоеобслуживание
16 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 39 ул. Масленникова, 44 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 39 ул. Масленникова, 44 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 39 ул. Масленникова, 44 А | техническоеобслуживание
17 | 2016-05-12 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.25А до РП-1 яч.3 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.25А до РП-1 яч.3 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.25А до РП-1 яч.3 | техническоеобслуживание
18 | 2016-05-12 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 41 ул. Толстого, 53 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 41 ул. Толстого, 53 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 41 ул. Толстого, 53 А | техническоеобслуживание
19 | 2016-05-12 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 12 ул. Мелекесская, 33 В | ЗТП 10/0,4 кВ № 12 ул. Мелекесская, 33 В | ЗТП 10/0,4 кВ № 12 ул. Мелекесская, 33 В | техническоеобслуживание
20 | 2016-05-12 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 76 пр. Автостроителей, 22 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 76 пр. Автостроителей, 22 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 76 пр. Автостроителей, 22 А | техническоеобслуживание
21 | 2016-05-12 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 105 ул. Черноморская | ГКТП 10/0,4 кВ № 105 ул. Черноморская | ГКТП 10/0,4 кВ № 105 ул. Черноморская | техническоеобслуживание
22 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 17 ул. Ульяновская, 50 | ЗТП 10/0,4 кВ № 17 ул. Ульяновская, 50 | ЗТП 10/0,4 кВ № 17 ул. Ульяновская, 50 | техническоеобслуживание
23 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-1 яч.2 | КЛ-10кВ РП-1 яч.2 | КЛ-10кВ РП-1 яч.2 | техническоеобслуживание
24 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-1 яч.10 | КЛ-10кВ РП-1 яч.10 | КЛ-10кВ РП-1 яч.10 | техническоеобслуживание
25 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 1 ул. Куйбышева, 162 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 1 ул. Куйбышева, 162 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 1 ул. Куйбышева, 162 А | техническоеобслуживание
26 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 3 ул. 3 Интернационала | ЗТП 10/0,4 кВ № 3 ул. 3 Интернационала | ЗТП 10/0,4 кВ № 3 ул. 3 Интернационала | техническоеобслуживание
27 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 223 ул. Гагарина | ГКТП 10/0,4 кВ № 223 ул. Гагарина | ГКТП 10/0,4 кВ № 223 ул. Гагарина | техническоеобслуживание
28 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 8 ул. 3 Интернационала, 85 | ГКТП 10/0,4 кВ № 8 ул. 3 Интернационала, 85 | ГКТП 10/0,4 кВ № 8 ул. 3 Интернационала, 85 | техническоеобслуживание
29 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф."АДС" | КЛ-0,4 кВ ф."АДС" | КЛ-0,4 кВ ф."АДС" | техническоеобслуживание
30 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф."ЦЦР" | КЛ-0,4 кВ ф."ЦЦР" | КЛ-0,4 кВ ф."ЦЦР" | техническоеобслуживание
31 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф."Склад" | КЛ-0,4 кВ ф."Склад" | КЛ-0,4 кВ ф."Склад" | техническоеобслуживание
32 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | РП-10/0,4кВ № 1 ул. Мелекесская 33 (2 секция) | РП-10/0,4кВ № 1 ул. Мелекесская 33 (2 секция) | РП-10/0,4кВ № 1 ул. Мелекесская 33 (2 секция) | техническоеобслуживание
33 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.50 до РП-1 яч.8 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.50 до РП-1 яч.8 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.50 до РП-1 яч.8 | техническоеобслуживание
34 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.48 до ТП-66 яч.4 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.48 до ТП-66 яч.4 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.48 до ТП-66 яч.4 | техническоеобслуживание
35 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.41 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.41 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.41 | техническоеобслуживание
36 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.45 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.45 | КЛ-10кВ ПС "МГ" яч.45 | техническоеобслуживание
37 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | РП-10/0,4кВ № 1 ул. Мелекесская 33 (1 секция) | РП-10/0,4кВ № 1 ул. Мелекесская 33 (1 секция) | РП-10/0,4кВ № 1 ул. Мелекесская 33 (1 секция) | техническоеобслуживание
38 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 4 ул. Кулькова, 71 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 4 ул. Кулькова, 71 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 4 ул. Кулькова, 71 А | техническоеобслуживание
39 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 11 ул. Кулькова, 133 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 11 ул. Кулькова, 133 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 11 ул. Кулькова, 133 А | техническоеобслуживание
40 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 122 ул. Аблова 30 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 122 ул. Аблова 30 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 122 ул. Аблова 30 А | техническоеобслуживание
41 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 173 ул. Черемшанская | ГКТП 10/0,4 кВ № 173 ул. Черемшанская | ГКТП 10/0,4 кВ № 173 ул. Черемшанская | техническоеобслуживание
42 | 2016-05-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-4 яч.2 | КЛ-10кВ РП-4 яч.2 | КЛ-10кВ РП-4 яч.2 | техническоеобслуживание
43 | 2016-05-19 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-4 яч.8 | КЛ-10кВ РП-4 яч.8 | КЛ-10кВ РП-4 яч.8 | техническоеобслуживание
44 | 2016-05-19 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 4 ул.Красноармейская 2СШ | РП 10/0,4 кВ № 4 ул.Красноармейская 2СШ | РП 10/0,4 кВ № 4 ул.Красноармейская 2СШ | техническоеобслуживание
45 | 2016-05-19 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 10 ул. 3 Интернационала, 91 Б | ЗТП 10/0,4 кВ № 10 ул. 3 Интернационала, 91 Б | ЗТП 10/0,4 кВ № 10 ул. 3 Интернационала, 91 Б | техническоеобслуживание
46 | 2016-05-19 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 15 ул. Красноармейская, 16 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 15 ул. Красноармейская, 16 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 15 ул. Красноармейская, 16 А | техническоеобслуживание
47 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ ПС "Льнокомбинат" яч.15 | КЛ-10кВ ПС "Льнокомбинат" яч.15 | КЛ-10кВ ПС "Льнокомбинат" яч.15 | техническоеобслуживание
48 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 4 ул.Красноармейская 1СШ | РП 10/0,4 кВ № 4 ул.Красноармейская 1СШ | РП 10/0,4 кВ № 4 ул.Красноармейская 1СШ | техническоеобслуживание
49 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 | техническоеобслуживание
50 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 137 ул. Куйбышева 255 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 137 ул. Куйбышева 255 А | ЗТП 10/0,4 кВ № 137 ул. Куйбышева 255 А | техническоеобслуживание
51 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 257" | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 257" | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 257" | техническоеобслуживание
52 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 259" | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 259" | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 259" | техническоеобслуживание
53 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 259" | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 259" | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 259" | техническоеобслуживание
54 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 255" | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 255" | КЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева 255" | техническоеобслуживание
55 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Вл.Труда 26" | КЛ-0,4 кВ ф. "Вл.Труда 26" | КЛ-0,4 кВ ф. "Вл.Труда 26" | техническоеобслуживание
56 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | ЗТП 10/0,4 кВ № 32 ул. 3 Интернационала, 146 В | ЗТП 10/0,4 кВ № 32 ул. 3 Интернационала, 146 В | ЗТП 10/0,4 кВ № 32 ул. 3 Интернационала, 146 В | техническоеобслуживание
57 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Тимирязева" | КЛ-0,4 кВ ф. "Тимирязева" | КЛ-0,4 кВ ф. "Тимирязева" | техническоеобслуживание
58 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Бурцева 8" | КЛ-0,4 кВ ф. "Бурцева 8" | КЛ-0,4 кВ ф. "Бурцева 8" | техническоеобслуживание
59 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | КЛ-0,4 кВ ф. "Бурцева 11" | КЛ-0,4 кВ ф. "Бурцева 11" | КЛ-0,4 кВ ф. "Бурцева 11" | техническоеобслуживание
60 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 80 ул. Бурцева, 7А | ГКТП 10/0,4 кВ № 80 ул. Бурцева, 7А | ГКТП 10/0,4 кВ № 80 ул. Бурцева, 7А | техническоеобслуживание
61 | 2016-05-25 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 33 ул. Герцена, 14 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 33 ул. Герцена, 14 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 33 ул. Герцена, 14 А | техническоеобслуживание
62 | 2016-05-25 | с 8-00 до 17-00 | КТП 10/0,4 кВ № 34 ул. Тиинское шоссе | КТП 10/0,4 кВ № 34 ул. Тиинское шоссе | КТП 10/0,4 кВ № 34 ул. Тиинское шоссе | техническоеобслуживание
63 | 2016-05-25 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 35 ул. Горная, 24 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 35 ул. Горная, 24 А | ГКТП 10/0,4 кВ № 35 ул. Горная, 24 А | техническоеобслуживание
64 | 2016-05-25 | с 8-00 до 17-00 | КТП 10/0,4 кВ № 245 ул. Кавказская, 45 | КТП 10/0,4 кВ № 245 ул. Кавказская, 45 | КТП 10/0,4 кВ № 245 ул. Кавказская, 45 | техническоеобслуживание
65 | 2016-05-26 | с 8-00 до 17-00 | КТП 10/0,4 кВ № 78 Водозабор | КТП 10/0,4 кВ № 78 Водозабор | КТП 10/0,4 кВ № 78 Водозабор | техническоеобслуживание
66 | 2016-05-26 | с 8-00 до 17-00 | КТП 10/0,4 кВ № 144 Водозабор | КТП 10/0,4 кВ № 144 Водозабор | КТП 10/0,4 кВ № 144 Водозабор | техническоеобслуживание
67 | 2016-05-26 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 5 Водозабор 1СШ | РП 10/0,4 кВ № 5 Водозабор 1СШ | РП 10/0,4 кВ № 5 Водозабор 1СШ | техническоеобслуживание
68 | 2016-05-31 | с 8-00 до 17-00 | РП 10/0,4 кВ № 5 Водозабор 2СШ | РП 10/0,4 кВ № 5 Водозабор 2СШ | РП 10/0,4 кВ № 5 Водозабор 2СШ | техническоеобслуживание
69 | 2016-05-31 | с 8-00 до 17-00 | КТП 10/0,4 кВ № 37 Водозабор | КТП 10/0,4 кВ № 37 Водозабор | КТП 10/0,4 кВ № 37 Водозабор | техническоеобслуживание
70 | 2016-05-31 | с 8-00 до 17-00 | ГКТП 10/0,4 кВ № 107 Водозабор | ГКТП 10/0,4 кВ № 107 Водозабор | ГКТП 10/0,4 кВ № 107 Водозабор | техническоеобслуживание
Плановые работы на воздушных линиях
№ п/п | Дата | Время | Наименование оборудования |  |  | Наименование работ
1 | 2016-05-04 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Баня" от ТП-1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Баня" от ТП-1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Баня" от ТП-1 | техническоеобслуживание
2 | 2016-05-04 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф."Гостиница" от ТП-1 | ВЛ-0,4 кВ ф."Гостиница" от ТП-1 | ВЛ-0,4 кВ ф."Гостиница" от ТП-1 | техническоеобслуживание
3 | 2016-05-04 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелекесская" от ТП-1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелекесская" от ТП-1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелекесская" от ТП-1 | техническоеобслуживание
4 | 2016-05-05 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ ПС "МГ" яч.28 | ВЛ-10кВ ПС "МГ" яч.28 | ВЛ-10кВ ПС "МГ" яч.28 | техническоеобслуживание
5 | 2016-05-06 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-3 | техническоеобслуживание
6 | 2016-05-06 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Частный сектор" от ТП-3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Частный сектор" от ТП-3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Частный сектор" от ТП-3 | техническоеобслуживание
7 | 2016-05-10 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская" от ТП-4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская" от ТП-4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Черемшанская" от ТП-4 | техническоеобслуживание
8 | 2016-05-10 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Земина" от ТП-4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Земина" от ТП-4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Земина" от ТП-4 | техническоеобслуживание
9 | 2016-05-11 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-44 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-44 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин" от ТП-44 | техническоеобслуживание
10 | 2016-05-12 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-1 яч.9 до РЛ-3 | ВЛ-10кВ РП-1 яч.9 до РЛ-3 | ВЛ-10кВ РП-1 яч.9 до РЛ-3 | техническоеобслуживание
11 | 2016-05-13 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Зеленая" от ТП-49 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Зеленая" от ТП-49 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Зеленая" от ТП-49 | техническоеобслуживание
12 | 2016-05-13 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. " Гоголя" от ТП-49 | ВЛ-0,4 кВ ф. " Гоголя" от ТП-49 | ВЛ-0,4 кВ ф. " Гоголя" от ТП-49 | техническоеобслуживание
13 | 2016-05-13 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ст.Разина" от ТП-49 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ст.Разина" от ТП-49 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ст.Разина" от ТП-49 | техническоеобслуживание
14 | 2016-05-16 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ ф."Черемшанская, 102" от ТП-13 | ВЛ-0,4кВ ф."Черемшанская, 102" от ТП-13 | ВЛ-0,4кВ ф."Черемшанская, 102" от ТП-13 | техническоеобслуживание
15 | 2016-05-16 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Город" от ТП-7 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Город" от ТП-7 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Город" от ТП-7 | техническоеобслуживание
16 | 2016-05-16 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Спецавтохозяйство" от ТП-7 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Спецавтохозяйство" от ТП-7 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Спецавтохозяйство" от ТП-7 | техническоеобслуживание
17 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-1 яч.15 | ВЛ-10кВ РП-1 яч.15 | ВЛ-10кВ РП-1 яч.15 | техническоеобслуживание
18 | 2016-05-17 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Хозяюшка" от ТП-223 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Хозяюшка" от ТП-223 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Хозяюшка" от ТП-223 | техническоеобслуживание
19 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от ТП-11 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от ТП-11 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от ТП-11 | техническоеобслуживание
20 | 2016-05-18 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-11 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-11 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-11 | техническоеобслуживание
21 | 2016-05-19 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-4 яч.8 | ВЛ-10кВ РП-4 яч.8 | ВЛ-10кВ РП-4 яч.8 | техническоеобслуживание
22 | 2016-05-19 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от ТП-15 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от ТП-15 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от ТП-15 | техническоеобслуживание
23 | 2016-05-19 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от ТП-15 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от ТП-15 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от ТП-15 | техническоеобслуживание
24 | 2016-05-20 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП-21 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП-21 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП-21 | техническоеобслуживание
25 | 2016-05-23 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ГПТУ" от ТП-24 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ГПТУ" от ТП-24 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ГПТУ" от ТП-24 | техническоеобслуживание
26 | 2016-05-23 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. " Свердлова" от ТП-24 | ВЛ-0,4 кВ ф. " Свердлова" от ТП-24 | ВЛ-0,4 кВ ф. " Свердлова" от ТП-24 | техническоеобслуживание
27 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Фабричная" от ТП-137 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Фабричная" от ТП-137 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Фабричная" от ТП-137 | техническоеобслуживание
28 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Атлант" от ТП-137 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Атлант" от ТП-137 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Атлант" от ТП-137 | техническоеобслуживание
29 | 2016-05-24 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Власть Труда" от ТП-80 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Власть Труда" от ТП-80 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Власть Труда" от ТП-80 | техническоеобслуживание
30 | 2016-05-25 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-4 яч.3 (ВЛ-10кВ ТП-53 яч.5 до РП-5 яч.6) | ВЛ-10кВ РП-4 яч.3 (ВЛ-10кВ ТП-53 яч.5 до РП-5 яч.6) | ВЛ-10кВ РП-4 яч.3 (ВЛ-10кВ ТП-53 яч.5 до РП-5 яч.6) | техническоеобслуживание
31 | 2016-05-26 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-5 яч.7 | ВЛ-10кВ РП-5 яч.7 | ВЛ-10кВ РП-5 яч.7 | техническоеобслуживание
32 | 2016-05-27 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-8 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-8 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-8 | техническоеобслуживание
33 | 2016-05-30 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Аблова" от ТП-10 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Аблова" от ТП-10 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Аблова" от ТП-10 | техническоеобслуживание
34 | 2016-05-30 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Самарская" от ТП-10 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Самарская" от ТП-10 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Самарская" от ТП-10 | техническоеобслуживание
35 | 2016-05-31 | с 8-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ РП-5 яч.10 до РЛ-32 | ВЛ-10кВ РП-5 яч.10 до РЛ-32 | ВЛ-10кВ РП-5 яч.10 до РЛ-32 | техническоеобслуживание
Главный инженер _______________________________________ Д.А. Игошин
7