## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энергомодуль" за февраль 2016 года.
Мероприятия по ликвидации технологических нарушений
№ | Дата и время ввода в ремонт |  | Дата и время вывода из ремонта |  | Наименование присоединения |  | Ремонтируемый объект
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч./РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
1 | 04.02.2016 | 14-30 | 14.01.2016 | 20-50 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | опора №61 ВЛ-10 кВ | по ул. Куйбышева, 2а
2 | 08.02.16 | 8-00 | 29.01.2016 | 17-00 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.25а, яч. 28, яч.29, яч. 33, яч. 41 | КЛ-10 кВ | от ПС "Мелекесс-Городская" яч.41 до РП-12 яч.15
3 | 2016-02-11 | 09-15 | 2016-02-11 | 13-15 | РП-5 | яч.10 | КЛ-10 кВ | КЛ-10 от яч.10 до ВЛ-10
4 | 2016-02-18 | 09-50 | 2016-02-18 | 10-35 | РП-4 | яч.3 | ВЛ-10 | опора 69 ВЛ-10 кВ
5 | 2016-02-26 | 14-05 | 2016-02-26 | 14-25 | РП-4 | яч.3 | ВЛ-10 | опора 19 ВЛ-10 кВ
Плановых ремонтов электросетевого оборудования не производилось.
Главный инженер _______________________ Д.А. Игошин