## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2021 года
Местоположение | Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
г.Димитровград г.Димитровград г.Димитровград г.Димитровград г.Димитровград г.Димитровград | ЗТП №1 | СН2 | 630 | 74.7535 | 187.121
| ЗТП №2 | СН2 | 200+250 | 65.9514 | 180.2575
| ЗТП №3 | СН2 | 560 | 61.9328 | 250.796
| ЗТП №4 | СН2 | 250 | 83.0637 | 49.8127
| ЗТП №7 | СН2 | 250 | 75.2609 | 72.7622
| ГКТП №8 | СН2 | 250 | 61.6024 | 112.9343
| ЗТП №9 | СН2 | 2*250 | 67.2478 | 192.66
| ЗТП №10 | СН2 | 400 | 64.9914 | 164.7464
| ЗТП №11 | СН2 | 400 | 91.9097 | 38.0718
| ЗТП №12 | СН2 | 2*400 | 67.255 | 308.1884
| ЗТП №13 | СН2 | 315 | 63.0748 | 136.8406
| ЗТП №14 | СН2 | 2*400 | 67.5926 | 305.0112
| ЗТП №15 | СН2 | 400 | 60.8975 | 184.0117
| ЗТП №17 | СН2 | 630 | 35.3963 | 478.8273
| ЗТП №20 | СН2 | 160 | 68.397 | 59.488
| ЗТП №21 | СН2 | 250 | 84.4858 | 45.63
| ЗТП №22 | СН2 | 250 | 65.8831 | 100.3438
| ГКТП №24 | СН2 | 250 | 77.4634 | 66.2841
| ГКТП №25 | СН2 | 400 | 69.2057 | 144.9141
| ЗТП №26 | СН2 | 250+400 | 71.1781 | 220.403
| ЗТП №27 | СН2 | 2*400 | 73.595 | 248.5179
| ГКТП №30 | СН2 | 160 | 54.5896 | 85.4784
| ЗТП №31 | СН2 | 320 | 65.6102 | 129.4675
| ЗТП -31 А | СН2 | 160+250 | 73.4966 | 127.8401
| ЗТП №32 | СН2 | 400 | 56.0894 | 206.6379
| ЗТП №33 | СН2 | 400 | 67.3196 | 153.79
| КТП №34 | СН2 | 160 | 45.413 | 102.752
| ГКТП №35 | СН2 | 400 | 64.5185 | 166.972
| КТП №37 | СН2 | 160 | 40.6366 | 111.7428
| ЗТП №39 | СН2 | 2*400 | 72.1606 | 262.0176
| ГКТП № 40 | СН2 | 250 | 89.1329 | 31.9621
| ЗТП №41 | СН2 | 400 | 67.3453 | 153.6694
| ГКТП №42 | СН2 | 100 | 94.9004 | 5.9995
| ЗТП №44 | СН2 | 400 | 67.2909 | 153.9252
| ЗТП №45 | СН2 | 630 | 59.7421 | 298.3822
| ЗТП №46 | СН2 | 320 | 70.3506 | 111.6211
| КТП №47 | СН2 | 160 | 55.9138 | 82.9858
| ГКТП №49 | СН2 | 400 | 54.4638 | 214.288
| ЗТП №51 | СН2 | 2*400 | 76.8723 | 217.672
| ЗТП №52 | СН2 | 400+630 | 82.8855 | 207.387
| ЗТП № 53 | СН2 | 2*250 | 71.1436 | 169.7436
| ЗТП №56 | СН2 | 2*630 | 77.3493 | 335.7638
| ЗТП №59 | СН2 | 320+400 | 77.3033 | 192.2544
| ЗТП №61 | СН2 | 2*250 | 54.2475 | 269.1325
| ЗТП №63 | СН2 | 560+630 | 70.5517 | 412.2755
| ЗТП №64 | СН2 | 400 | 97.6298 | 11.154
| ГКТП №65 | СН2 | 400 | 75.8668 | 113.568
| ЗТП № 67 | СН2 | 250 | 84.1267 | 46.6862
| КТП №68 | СН2 | 180 | 80.2252 | 41.8761
| ГКТП №71 | СН2 | 160 | 88.939 | 20.8208
| ГКТП №74 | СН2 | 250 | 62.651 | 109.85
| ЗТП №75 | СН2 | 400 | 54.7503 | 212.94
| ГКТП №76 | СН2 | 250 | 78.1652 | 64.22
| КТП №78 | СН2 | 160 | 62.651 | 70.304
| ЗТП №79 (13-Т) | СН2 | 2*400+100 | 56.7614 | 457.821
| ГКТП №80 | СН2 | 160 | 59.0737 | 77.0378
| ЗТП №81 | СН2 | 2*630 | 67.0843 | 487.9265
| ЗТП №82 | СН2 | 250 | 70.6954 | 86.19
| ЗТП №82 А | СН2 | 2*400 | 57.1119 | 403.6531
| ГКТП № 84 | СН2 | 630 | 98.9226 | 7.9853
| ЗТП №85 | СН2 | 2*400 | 81.5553 | 173.5968
| ЗТП №86 | СН2 | 2*400 | 72.4192 | 259.584
| ЗТП №88 | СН2 | 400+560 | 70.8678 | 329.0227
| ЗТП №91 | СН2 | 2*400 | 77.9939 | 207.1163
| ЗТП№92 | СН2 | 2*250 | 69.2589 | 180.83
| ГКТП №94 | СН2 | 100 | 89.0995 | 12.8241
| ЗТП №96 | СН2 | 2*250 | 68.397 | 185.9
| ЗТП №97 | СН2 | 630 | 67.3196 | 242.2192
| ЗТП №98 | СН2 | 100 | 41.8218 | 68.445
| КТП №101 | СН2 | 100 | 59.0597 | 48.165
| КТП №102 | СН2 | 160 | 60.4963 | 74.36
| ГКТП №105 | СН2 | 250 | 65.0862 | 102.6876
| ЗТП №106 | СН2 | 2*250 | 68.9716 | 182.52
| ГКТП №107 | СН2 | 160 | 72.7065 | 51.376
| ГКТП №108 | СН2 | 630 | 96.9834 | 22.3587
| ГКТП № 109 | СН2 | 160 | 77.6624 | 42.0472
| ЗТП №111 | СН2 | 2*250 | 64.9494 | 206.18
| ЗТП №112 | СН2 | 2*400 | 70.8031 | 274.794
| ЗТП №113 | СН2 | 2*250 | 60.1371 | 234.4875
| ЗТП №114 | СН2 | 2*400 | 51.3906 | 457.4998
| ЗТП №115 | СН2 | 2*400 | 54.6066 | 427.232
| КТП №116 | СН2 | 160 | 53.5273 | 87.4781
| ЗТП №117 | СН2 | 2*400 | 58.5426 | 390.1872
| ЗТП №118 | СН2 | 2*630 | 66.3141 | 499.3443
| ЗТП №119 | СН2 | 160+250 | 82.762 | 83.148
| ЗТП №120 | СН2 | 160+200 | 63.3348 | 155.288
| ГКТП №121 | СН2 | 400 | 60.3526 | 186.576
| ЗТП №122 | СН2 | 2*400 | 71.1694 | 271.3464
| ЗТП №124 | СН2 | 2*315 | 90.6628 | 69.2055
| ЗТП №125 | СН2 | 2*250 | 58.6934 | 242.9797
| ЗТП №126 | СН2 | 2*250 | 48.286 | 304.2
| ЗТП №127 | СН2 | 2*400 | 50.0404 | 470.2081
| КТП №128 | СН2 | 250 | 51.5181 | 142.5938
| ЗТП №130 | СН2 | 400+630 | 61.7546 | 463.444
| ЗТП №131 | СН2 | 400+630 | 75.2922 | 299.4004
| ЗТП №132 | СН2 | 2*400 | 66.118 | 318.8895
| ЗТП №134 | СН2 | 2*250 | 61.7891 | 224.77
| ЗТП №136 | СН2 | 160 | 49.4352 | 95.1808
| ЗТП №137 | СН2 | 2*250 | 70.9827 | 170.69
| ЗТП №138 | СН2 | 2*400 | 62.266 | 355.1434
| КТП№139 | СН2 | 2*400 | 57.3647 | 401.2736
| ЗТП №140 | СН2 | 250+400 | 58.0542 | 320.762
| КТП №142 | СН2 | 160 | 51.5181 | 91.26
| КТП №144 | СН2 | 160 | 55.7558 | 83.2832
| КТП №145 | СН2 | 160 | 80.2984 | 37.0854
| КТП №146 | СН2 | 160 | 74.8612 | 47.32
| КТП №147 | СН2 | 63 | 49.7225 | 37.2645
| КТП №148 | СН2 | 160 | 64.3748 | 67.0592
| ЗТП №149 | СН2 | 2*100 | 55.1812 | 105.456
| ЗТП №150 | СН2 | 320+630 | 74.4088 | 286.0198
| ЗТП №151 | СН2 | 2*250 | 62.2488 | 222.066
| ЗТП №152 | СН2 | 2*250 | 87.1433 | 75.6275
| ЗТП №155 | СН2 | 2*630 | 65.2367 | 515.3148
| ЗТП №156 | СН2 | 160+400 | 59.778 | 264.992
| ГКТП №158 | СН2 | 250 | 66.3595 | 98.9426
| ЗТП №159 | СН2 | 2*400 | 76.5563 | 220.6464
| ЗТП №160 | СН2 | 2*250 | 64.099 | 211.1824
| ЗТП № 161 | СН2 | 2*400 | 61.7941 | 359.5847
| ЗТП №162 | СН2 | 250 | 63.1538 | 108.3713
| ЗТП №164 | СН2 | 2*400 | 62.2155 | 355.6193
| ЗТП №166 | СН2 | 2*400 | 67.9672 | 301.4852
| ЗТП №168 | СН2 | 2*400 | 58.284 | 392.6208
| ЗТП №169 | СН2 | 400+630 | 60.9272 | 473.4704
| ГКТП №173 | СН2 | 400 | 77.016 | 108.16
| ЗТП №178 | СН2 | 2*320 | 87.9334 | 90.8544
| КТП №179 | СН2 | 63 | 69.0434 | 22.9443
| ЗТП №180 | СН2 | 250+400 | 86.619 | 102.3253
| ЗТП №181 | СН2 | 160+250 | 80.6073 | 93.5415
| ЗТП №186 | СН2 | 2*250 | 72.9924 | 158.8685
| КТП №192 | СН2 | 160 | 63.3693 | 68.952
| ЗТП №195 | СН2 | 2*400 | 63.5301 | 343.2458
| КТП №200 | СН2 | 100 | 82.6902 | 20.3645
| КТП №201 | СН2 | 100 | 71.9164 | 33.0395
| КТП №217 | СН2 | 250 | 82.9775 | 50.0662
| КТП №219 | СН2 | 400 | 84.6294 | 72.332
| КТП №229 | СН2 | 160 | 88.4362 | 21.7672
| ГКТП № 241 | СН2 | 400 | 77.8276 | 104.3406
| КТП №245 | СН2 | 160 | 61.2116 | 73.0134
| ГКТП № 250 | СН2 | 400 | 82.1697 | 83.9073
| КТП № 251 | СН2 | 160 | 89.6572 | 19.4688
| ГКТП № 257 | СН2 | 400 | 87.1182 | 60.6203
| ГКТП №261 | СН2 | 160 | 67.1544 | 61.827
| КТП №281 | СН2 | 100 | 68.9716 | 36.504
| ГКТП № 292 | СН2 | 250 | 56.6895 | 127.3838
| ГКТП №293 | СН2 | 160 | 59.2034 | 76.7936
| ГКТП №293/1 | СН2 | 160 | 66.0986 | 63.8144
| ГКТП № 294 | СН2 | 2*250 | 58.5685 | 243.7149
| ГКТП №295 | СН2 | 160 | 48.286 | 97.344
| ГКТП № 297 | СН2 | 250 | 68.9716 | 91.26
| ГКТП №299 | СН2 | 250 | 57.9824 | 123.5812
| ГКТП № 300 | СН2 | 400 | 56.6177 | 204.152
| ГКТП № 301 | СН2 | 2*250 | 94 | 25
| ГКТП № 304 | СН2 | 250 | 82.9775 | 50.0662
| ГКТП № 305 | СН2 | 400 | 60.3526 | 186.576
| ГКТП № 306 | СН2 | 160 | 59.2034 | 76.7936
| ГКТП № 1223 | СН2 | 400 | 84.7616 | 71.7101
| ЗТП № 1э | СН2 | 400+630 | 88.939 | 134.0339
| ЗТП № 3э | СН2 | 630 | 80.9664 | 141.0728
| КТП № 4э | СН2 | 100 | 88.8735 | 13.09
| КТП № 5э | СН2 | 160 | 80.8537 | 36.04
| РП №2 | СН2 | 2*250 | 60.9272 | 229.84
| РП №3 | СН2 | 2*400 | 78.6785 | 168.168
| РП №4 | СН2 | 400+630 | 69.5318 | 369.2025
| РП №5 | СН2 | 2*160 | 58.6288 | 155.7504
| РП №6 | СН2 | 2*630 | 74.143 | 383.292
| РП №7 | СН2 | 2*400 | 78.7398 | 200.096
| РП №8 | СН2 | 2*400 | 58.9458 | 386.3929
| РП №9 | СН2 | 160 | 36.25 | 120
| РП №10 | СН2 | 320+630 | 68.397 | 353.21
| РП №11 | СН2 | 2*400 | 70.0849 | 281.554
| РП №14 | СН2 | 2*1000 | 94.9425 | 119
| РП №15 | СН2 | 250 | 55.8276 | 129.9187
с.Ундоры | ГКТП-1726 | СН2 | 250 | 60 | 85