## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за I квартал 2020 года
Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
ЗТП №1 | СН2 | 630 | 63 | 196.9695
ЗТП №2 | СН2 | 200+250 | 50.1 | 189.7448
ЗТП №3 | СН2 | 560 | 47 | 250.796
ЗТП №4 | СН2 | 250 | 73.8 | 55.3475
ЗТП №7 | СН2 | 250 | 66.12 | 71.5715
ГКТП №8 | СН2 | 250 | 46 | 114.075
ЗТП №9 | СН2 | 2*250 | 52 | 202.8
ЗТП №10 | СН2 | 400 | 51 | 165.62
ЗТП №11 | СН2 | 400 | 88.7361 | 38.0718
ЗТП №12 | СН2 | 2*400 | 53 | 317.72
ЗТП №13 | СН2 | 315 | 47 | 141.0728
ЗТП №14 | СН2 | 2*400 | 53 | 317.72
ЗТП №15 | СН2 | 400 | 46.7 | 180.154
ЗТП №17 | СН2 | 630 | 6.3063 | 498.7784
ЗТП №20 | СН2 | 160 | 56 | 59.488
ЗТП №21 | СН2 | 250 | 76 | 50.7
ЗТП №22 | СН2 | 250 | 50 | 105.625
ГКТП №24 | СН2 | 250 | 67 | 69.7125
ГКТП №25 | СН2 | 400 | 55.8 | 149.396
ЗТП №26 | СН2 | 250+400 | 58.2 | 229.5865
ЗТП №27 | СН2 | 2*400 | 62.1 | 256.204
ГКТП №30 | СН2 | 160 | 33 | 90.584
ЗТП №31 | СН2 | 320 | 46.8 | 143.8528
ЗТП -31 А | СН2 | 160+250 | 59 | 142.0445
ЗТП №32 | СН2 | 400 | 34.7 | 220.714
ЗТП №33 | СН2 | 400 | 50 | 169
КТП №34 | СН2 | 160 | 20 | 108.16
ГКТП №35 | СН2 | 400 | 48 | 175.76
КТП №37 | СН2 | 160 | 13 | 117.624
ЗТП №39 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 275.808
ГКТП № 40 | СН2 | 250 | 82.2 | 37.6025
ЗТП №41 | СН2 | 400 | 51 | 165.62
ГКТП №42 | СН2 | 100 | 92.9 | 5.9995
ЗТП №44 | СН2 | 400 | 50.5 | 167.31
ЗТП №45 | СН2 | 630 | 41 | 314.0865
ЗТП №46 | СН2 | 320 | 57 | 116.272
КТП №47 | СН2 | 160 | 34 | 89.232
ГКТП №49 | СН2 | 400 | 34 | 223.08
ЗТП №51 | СН2 | 2*400 | 65 | 236.6
ЗТП №52 | СН2 | 400+630 | 74.1 | 225.4206
ЗТП № 53 | СН2 | 2*250 | 56.8 | 182.52
ЗТП №56 | СН2 | 2*630 | 47.44 | 559.6063
КТП №58 | СН2 | 160 | 11 | 120.328
ЗТП №59 | СН2 | 320+400 | 60.5 | 240.318
ЗТП №61 | СН2 | 2*250 | 9 | 384.475
ЗТП №63 | СН2 | 560+630 | 18 | 824.551
ЗТП №64 | СН2 | 400 | 96.7 | 11.154
ГКТП №65 | СН2 | 400 | 52 | 162.24
ЗТП № 67 | СН2 | 250 | 77.9 | 46.6862
КТП №68 | СН2 | 180 | 61.3 | 58.8627
ГКТП №71 | СН2 | 160 | 84.6 | 20.8208
ГКТП №74 | СН2 | 250 | 35 | 137.3125
ЗТП №75 | СН2 | 400 | 10 | 304.2
ГКТП №76 | СН2 | 250 | 62 | 80.275
КТП №78 | СН2 | 160 | 35 | 87.88
ЗТП №79 (13-Т) | СН2 | 2*400+100 | 14 | 654.03
ГКТП №80 | СН2 | 160 | 31 | 93.288
ЗТП №81 | СН2 | 2*630 | 34.532 | 697.0378
ЗТП №82 | СН2 | 250 | 49 | 107.7375
ЗТП №82 А | СН2 | 2*400 | 25.36 | 504.5664
ГКТП № 84 | СН2 | 630 | 98.5 | 7.9853
ЗТП №85 | СН2 | 2*400 | 67.9 | 216.996
ЗТП №86 | СН2 | 2*400 | 52 | 324.48
ЗТП №88 | СН2 | 400+560 | 48 | 421.824
ЗТП №91 | СН2 | 2*400 | 15.48 | 357.097
ЗТП№92 | СН2 | 2*250 | 46.5 | 226.0375
ГКТП №94 | СН2 | 100 | 85 | 12.675
ЗТП №96 | СН2 | 2*250 | 45 | 232.375
ЗТП №97 | СН2 | 630 | 35 | 346.0275
ЗТП №98 | СН2 | 100 | 19 | 68.445
КТП №101 | СН2 | 100 | 43 | 48.165
КТП №102 | СН2 | 160 | 45 | 74.36
ГКТП №105 | СН2 | 250 | 42 | 122.525
ЗТП №106 | СН2 | 2*250 | 52 | 202.8
ГКТП №107 | СН2 | 160 | 62 | 51.376
ГКТП №108 | СН2 | 630 | 95.8 | 22.3587
ГКТП № 109 | СН2 | 160 | 68.9 | 42.0472
ЗТП №111 | СН2 | 2*250 | 39 | 257.725
ЗТП №112 | СН2 | 2*400 | 45.8 | 366.392
ЗТП №113 | СН2 | 2*250 | 25 | 316.875
ЗТП №114 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 635.4164
ЗТП №115 | СН2 | 2*400 | 21 | 534.04
КТП №116 | СН2 | 160 | 37 | 85.176
ЗТП №117 | СН2 | 2*400 | 22 | 527.28
ЗТП №118 | СН2 | 2*630 | 33 | 713.349
ЗТП №119 | СН2 | 160+250 | 70 | 103.935
ЗТП №120 | СН2 | 160+200 | 36.19 | 194.11
ГКТП №121 | СН2 | 400 | 31 | 233.22
ЗТП №122 | СН2 | 2*400 | 33.1 | 452.244
ЗТП №124 | СН2 | 2*315 | 87 | 69.2055
ЗТП №125 | СН2 | 2*250 | 42.49 | 242.9797
ЗТП №126 | СН2 | 2*250 | 28 | 304.2
ЗТП №127 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 635.4164
КТП №128 | СН2 | 250 | 25 | 158.4375
ЗТП №130 | СН2 | 400+630 | 33.44 | 579.305
ЗТП №131 | СН2 | 400+630 | 57 | 374.2505
ЗТП №132 | СН2 | 2*400 | 32.61 | 455.5564
ЗТП №134 | СН2 | 2*250 | 24 | 321.1
ЗТП №136 | СН2 | 160 | 12 | 118.976
ЗТП №137 | СН2 | 2*250 | 49.5 | 213.3625
ЗТП №138 | СН2 | 2*400 | 34.33 | 443.9292
КТП№139 | СН2 | 2*400 | 25.8 | 501.592
ЗТП №140 | СН2 | 250+400 | 27 | 400.9525
КТП №142 | СН2 | 160 | 25 | 101.4
КТП №144 | СН2 | 160 | 30 | 94.64
КТП №145 | СН2 | 160 | 72.57 | 37.0854
КТП №146 | СН2 | 160 | 65 | 47.32
КТП №147 | СН2 | 63 | 30 | 37.2645
КТП №148 | СН2 | 160 | 38 | 83.824
ЗТП №149 | СН2 | 2*100 | 22 | 131.82
ЗТП №150 | СН2 | 320+630 | 49.1 | 408.5997
ЗТП №151 | СН2 | 2*250 | 34.3 | 277.5825
ЗТП №152 | СН2 | 2*250 | 82.1 | 75.6275
ЗТП №155 | СН2 | 2*630 | 39.5 | 644.1435
ЗТП №156 | СН2 | 160+400 | 30 | 331.24
ГКТП №158 | СН2 | 250 | 49 | 107.7375
ЗТП №159 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 275.808
ЗТП №160 | СН2 | 2*250 | 37.52 | 263.978
ЗТП № 161 | СН2 | 2*400 | 37.42 | 423.0408
ЗТП №162 | СН2 | 250 | 43 | 120.4125
ЗТП №164 | СН2 | 2*400 | 40.22 | 404.1128
ЗТП №166 | СН2 | 2*400 | 49.32 | 342.5968
ЗТП №168 | СН2 | 2*400 | 34 | 446.16
ЗТП №169 | СН2 | 400+630 | 32 | 591.838
ГКТП №173 | СН2 | 400 | 36 | 216.32
ЗТП №178 | СН2 | 2*320 | 79 | 113.568
КТП №179 | СН2 | 63 | 56.9 | 22.9443
ЗТП №180 | СН2 | 250+400 | 79.3 | 113.6948
ЗТП №181 | СН2 | 160+250 | 70 | 103.935
ЗТП №186 | СН2 | 2*250 | 58.22 | 176.5205
КТП №192 | СН2 | 160 | 50 | 67.6
ЗТП №195 | СН2 | 2*400 | 42.3 | 390.052
КТП №200 | СН2 | 100 | 75.9 | 20.3645
КТП №201 | СН2 | 100 | 60.9 | 33.0395
КТП №217 | СН2 | 250 | 76.3 | 50.0662
КТП №219 | СН2 | 400 | 78.6 | 72.332
КТП №229 | СН2 | 160 | 83.9 | 21.7672
ГКТП № 241 | СН2 | 400 | 65.7 | 115.934
КТП №245 | СН2 | 160 | 41.3 | 79.3624
ГКТП № 250 | СН2 | 400 | 51.3 | 164.606
КТП № 251 | СН2 | 160 | 85.6 | 19.4688
ГКТП № 257 | СН2 | 400 | 78.9 | 71.318
ГКТП №261 | СН2 | 160 | 46.2 | 72.7376
КТП №281 | СН2 | 100 | 56.8 | 36.504
ГКТП № 292 | СН2 | 250 | 39.7 | 127.3837
ГКТП №293 | СН2 | 160 | 43.2 | 76.7936
ГКТП №293/1 | СН2 | 160 | 52.8 | 63.8144
ГКТП № 294 | СН2 | 2*250 | 37.3 | 264.9075
ГКТП №295 | СН2 | 160 | 28 | 97.344
ГКТП № 297 | СН2 | 250 | 56.8 | 91.26
ГКТП №299 | СН2 | 250 | 41.5 | 123.5812
ГКТП № 300 | СН2 | 400 | 39.6 | 204.152
ГКТП № 1223 | СН2 | 400 | 68.8 | 105.456
ЗТП № 1э | СН2 | 400+630 | 84.6 | 134.0339
ЗТП № 3э | СН2 | 630 | 73.5 | 141.0728
КТП № 6э | СН2 | 160 | 75.6 | 32.9888
РП №2 | СН2 | 2*250 | 32 | 287.3
РП №3 | СН2 | 2*400 | 65 | 236.6
РП №4 | СН2 | 400+630 | 39.4 | 527.4321
РП №5 | СН2 | 2*160 | 28 | 194.688
РП №6 | СН2 | 2*630 | 40 | 638.82
РП №7 | СН2 | 2*400 | 63 | 250.12
РП №8 | СН2 | 2*400 | 31 | 466.44
РП №9 | СН2 | 63 | 25 | 39.9262
РП №10 | СН2 | 320+630 | 45 | 441.5125
РП №11 | СН2 | 2*400 | 51 | 331.24
РП №15 | СН2 | 250 | 38.5 | 129.9187