## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2017 года
\
Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
ЗТП №1 | СН2 | 630 | 63 | 213.808
ЗТП №2 | СН2 | 200+250 | 50.1 | 203.32
ЗТП №3 | СН2 | 560 | 47 | 237.544
ЗТП №4 | СН2 | 250 | 73.8 | 50.968
ЗТП №7 | СН2 | 250 | 66.12 | 65.688
ГКТП №8 | СН2 | 250 | 46 | 108.008
ЗТП №9 | СН2 | 2*250 | 52 | 220.432
ЗТП №10 | СН2 | 400 | 51 | 156.86
ЗТП №11 | СН2 | 400 | 88.7361 | 35.144
ЗТП №12 | СН2 | 2*400 | 53 | 348.864
ЗТП №13 | СН2 | 315 | 47 | 133.584
ЗТП №14 | СН2 | 2*400 | 53 | 345.736
ЗТП №15 | СН2 | 400 | 46.7 | 168.636
ЗТП №17 | СН2 | 630 | 6.3063 | 472.4524
ЗТП №20 | СН2 | 160 | 56 | 54.004
ЗТП №21 | СН2 | 250 | 76 | 46.184
ЗТП №22 | СН2 | 250 | 50 | 100.004
ГКТП №24 | СН2 | 250 | 67 | 65.964
ГКТП №25 | СН2 | 400 | 55.8 | 162.656
ЗТП №26 | СН2 | 250+400 | 58.2 | 105.248
ГКТП №30 | СН2 | 160 | 33 | 85.744
ЗТП -31 А | СН2 | 160+250 | 59 | 134.504
ЗТП №32 | СН2 | 400 | 34.7 | 207.092
ЗТП №33 | СН2 | 400 | 50 | 165.324
КТП №34 | СН2 | 160 | 20 | 102.396
ГКТП №35 | СН2 | 400 | 48 | 166.428
КТП №37 | СН2 | 160 | 13 | 111.412
ЗТП №39 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 419.612
ЗТП №41 | СН2 | 400 | 51 | 156.86
ЗТП №44 | СН2 | 400 | 50.5 | 157.228
ЗТП №45 | СН2 | 630 | 41 | 297.436
ЗТП №46 | СН2 | 320 | 57 | 110.124
КТП №47 | СН2 | 160 | 34 | 84.456
ГКТП №49 | СН2 | 400 | 34 | 211.232
ЗТП №51 | СН2 | 2*400 | 65 | 443.256
ЗТП №52 | СН2 | 400+630 | 74.1 | 371.128
ЗТП №56 | СН2 | 2*630 | 47, 44 | 504.252
КТП №58 | СН2 | 160 | 11 | 113.896
ЗТП №59 | СН2 | 320+400 | 60, 50 | 518.604
ЗТП №61 | СН2 | 2*250 | 9 | 180.044
ЗТП №63 | СН2 | 560+630 | 18 | 403.328
ЗТП №64 | СН2 | 400 | 96.7 | 8.556
ГКТП №65 | СН2 | 400 | 52 | 153.64
КТП №68 | СН2 | 180 | 1 | 142.6
ГКТП №74 | СН2 | 250 | 35 | 129.996
ЗТП №75 | СН2 | 400 | 10 | 288.144
ГКТП №76 | СН2 | 250 | 62 | 76.038
КТП №78 | СН2 | 160 | 35 | 83.168
ЗТП №79 (13-Т) | СН2 | 2*400+100 | 14 | 275.264
ГКТП №80 | СН2 | 160 | 31 | 88.32
ЗТП №81 | СН2 | 2*630 | 34.532 | 793.224
ЗТП №82 | СН2 | 250 | 49 | 102.028
ЗТП №82 А | СН2 | 2*400 | 25, 36 | 544.364
ЗТП №86 | СН2 | 2*400 | 52 | 448.04
ЗТП №88 | СН2 | 400+560 | 48 | 578.588
ЗТП №91 | СН2 | 2*400 | 15, 48 | 531.3
ЗТП№92 | СН2 | 2*250 | 46, 50 | 257.876
ГКТП №94 | СН2 | 100 | 85 | 10.212
ЗТП №96 | СН2 | 2*250 | 45 | 294.032
ЗТП №97 | СН2 | 630 | 35 | 327.704
ЗТП №98 | СН2 | 100 | 19 | 64.768
КТП №101 | СН2 | 100 | 43 | 45.54
КТП №102 | СН2 | 160 | 45 | 70.38
ГКТП №105 | СН2 | 250 | 42 | 116.012
ЗТП №106 | СН2 | 2*250 | 52 | 280.048
ГКТП №107 | СН2 | 160 | 62 | 48.576
ЗТП №111 | СН2 | 2*250 | 39 | 305.992
ЗТП №112 | СН2 | 2*400 | 45.8 | 464.048
ЗТП №113 | СН2 | 2*250 | 25 | 326.232
ЗТП №114 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 595.332
ЗТП №115 | СН2 | 2*400 | 21 | 547.308
КТП №116 | СН2 | 160 | 37 | 80.592
ЗТП №117 | СН2 | 2*400 | 22 | 544.088
ЗТП №118 | СН2 | 2*630 | 33 | 801.504
ЗТП №119 | СН2 | 160+250 | 70 | 222.364
ЗТП №120 | СН2 | 160+200 | 36, 19 | 262.384
ГКТП №121 | СН2 | 400 | 31 | 220.892
ЗТП №122 | СН2 | 2*400 | 33.1 | 201.112
ЗТП №124 | СН2 | 2*315 | 87 | 254.656
ЗТП №125 | СН2 | 2*250 | 42.49 | 210.864
ЗТП №126 | СН2 | 2*250 | 28 | 375.544
ЗТП №127 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 595.332
КТП №128 | СН2 | 250 | 25 | 150.052
ЗТП №130 | СН2 | 400+630 | 33, 44 | 493.58
ЗТП №131 | СН2 | 400+630 | 57 | 137.632
ЗТП №132 | СН2 | 2*400 | 32, 61 | 341.964
ЗТП №134 | СН2 | 2*250 | 24 | 336.076
ЗТП №136 | СН2 | 160 | 12 | 112.608
ЗТП №137 | СН2 | 2*250 | 49.5 | 168.268
ЗТП №138 | СН2 | 2*400 | 34, 33 | 421.36
КТП№139 | СН2 | 2*400 | 25.8 | 236.44
ЗТП №140 | СН2 | 250+400 | 27 | 233.68
КТП №142 | СН2 | 160 | 25 | 96.048
КТП №144 | СН2 | 160 | 30 | 89.608
КТП №145 | СН2 | 160 | 72.57 | 47.38
КТП №146 | СН2 | 160 | 65 | 44.804
КТП №147 | СН2 | 63 | 30 | 35.236
КТП №148 | СН2 | 160 | 38 | 79.396
ЗТП №149 | СН2 | 2*100 | 22 | 62.376
ЗТП №150 | СН2 | 320+630 | 49, 10 | 487.14
ЗТП №151 | СН2 | 2*250 | 34.3 | 289.892
ЗТП №152 | СН2 | 2*250 | 82.1 | 206.632
ЗТП №156 | СН2 | 160+400 | 30 | 384.008
ГКТП №158 | СН2 | 250 | 49 | 99.36
ЗТП №159 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 391.276
ЗТП №160 | СН2 | 2*250 | 37, 52 | 216.568
ЗТП № 161 | СН2 | 2*400 | 37, 42 | 392.656
ЗТП №162 | СН2 | 250 | 43 | 113.988
ЗТП №164 | СН2 | 2*400 | 40, 22 | 441.784
ЗТП №166 | СН2 | 2*400 | 49, 32 | 377.752
ЗТП №168 | СН2 | 2*400 | 34 | 211.232
ЗТП №169 | СН2 | 400+630 | 32 | 217.672
ГКТП №173 | СН2 | 400 | 36 | 204.884
ЗТП №178 | СН2 | 2*320 | 79 | 280.6
ЗТП №180 | СН2 | 250+400 | 79.3 | 230
ЗТП №181 | СН2 | 160+250 | 70 | 59.984
ЗТП №186 | СН2 | 2*250 | 58, 22 | 232.208
КТП №192 | СН2 | 160 | 50 | 64.032
ЗТП №195 | СН2 | 2*400 | 42, 30 | 281.704
КТП №201 | СН2 | 100 | 60.9 | 29.44
ГКТП №223 | СН2 | 400 | 31 | 227.24
КТП №245 | СН2 | 160 | 41.3 | 74.52
РП №2 | СН2 | 2*250 | 32 | 136.068
РП №3 | СН2 | 2*400 | 65 | 405.72
РП №4 | СН2 | 400+630 | 39.4 | 277.104
РП №5 | СН2 | 2*160 | 28 | 92.184
РП №6 | СН2 | 2*630 | 40 | 540.04
РП №7 | СН2 | 2*400 | 63 | 765.808
РП №8 | СН2 | 2*400 | 31 | 521.64
РП №9 | СН2 | 63 | 25 | 37.8076
РП №10 | СН2 | 320+630 | 45 | 277.288
РП №11 | СН2 | 2*400 | 51 | 366.16