## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2016 года
Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
ТП-121 | СН2 | 400 | 50.6981 | 171.5704
ТП-16 | СН2 | 630 | 25.6256 | 407.6461
ТП-169 | СН2 | 630 | 72.57 | 150.3438
ТП-92 | СН2 | 250 | 63.0605 | 80.3434
ТП-99 | СН2 | 250 | 25.3253 | 162.4175
ТП-164 | СН2 | 400 | 31.1311 | 239.6638
ТП-177 | СН2 | 160 | 47.8453 | 72.5993
РП-4 | СН2 | 400 | 31.031 | 240.0121
РП-8 | СН2 | 400 | 52.8528 | 164.0723
РП-11 | СН2 | 400 | 72.57 | 95.4564
ТП-120 | СН2 | 160 | 59.2567 | 56.7147
ТП-1 | СН2 | 630 | 57.3548 | 233.7384
ТП-10 | СН2 | 400 | 79.2266 | 72.2913
ТП-101 | СН2 | 100 | 67.8152 | 28.0007
ТП-102 | СН2 | 160 | 87.7852 | 17.003
ТП-11 | СН2 | 400 | 88.7361 | 39.1982
ТП-116 | СН2 | 160 | 67.8152 | 44.8012
ТП-122 | СН2 | 400 | 7.007 | 323.6156
ТП-125 | СН2 | 250 | 63.0605 | 80.3434
ТП-128 | СН2 | 250 | 67.8152 | 70.0018
ТП-13 | СН2 | 315 | 82.0795 | 49.1111
ТП-14 | СН2 | 400 | 59.2567 | 141.7867
ТП-15 | СН2 | 400 | 65.9133 | 118.6216
ТП-159 | СН2 | 400 | 40.2377 | 207.9728
ТП-17 | СН2 | 630 | 6.3063 | 513.5352
ТП-172 | СН2 | 630 | 6.0035 | 515.1948
ТП-2 | СН2 | 250 | 82.0795 | 38.9771
ТП-20 | СН2 | 160 | 69.1691 | 42.9166
ТП-201 | СН2 | 100 | 45.9434 | 47.0292
ТП-205 | СН2 | 250 | 53.9539 | 100.1503
ТП-207 | СН2 | 160 | 67.8152 | 44.8012
ТП-223 | СН2 | 400 | 53.551 | 161.6425
ТП-28 | СН2 | 400 | 6.0035 | 327.1078
ТП-3 | СН2 | 560 | 49.7472 | 244.8317
ТП-30 | СН2 | 160 | 48.7962 | 71.2756
ТП-4 | СН2 | 250 | 64.9624 | 76.2068
ТП-7 | СН2 | 250 | 73.5209 | 57.5919
ТП-74 | СН2 | 250 | 69.7171 | 65.8652
ТП-75А | СН2 | 250 | 39.2867 | 132.0513
ТП-8 | СН2 | 250 | 91.589 | 18.2939
ТП-108 | СН2 | 630 | 48.7962 | 280.6478
Тп-160 | СН2 | 400 | 48.7962 | 178.1891
ТП-173 | СН2 | 400 | 82.0795 | 62.3633
ТП-228 | СН2 | 400 | 29.7772 | 244.3752
ТП-236 | СН2 | 400 | 29.7772 | 244.3752
ТП-239 | СН2 | 250 | 29.7772 | 152.7345
РП-3 | СН2 | 400 | 77.3247 | 78.9099
РП-6 | СН2 | 630 | 65.9133 | 186.8289
РП-7 | СН2 | 400 | 65.9133 | 118.6216
ТП-132 | СН2 | 400 | 64.0114 | 125.2402
ТП-76 | СН2 | 250 | 64.0114 | 78.2751
ТП-109 | СН2 | 160 | 44.0415 | 77.8942
ТП -117 | СН2 | 400 | 34.532 | 227.8286
ТП -119 | СН2 | 250 | 91.589 | 18.2939
ТП -12 | СН2 | 400 | 44.044 | 194.7269
ТП -163 | СН2 | 250 | 34.532 | 142.3929
ТП-186 | СН2 | 250 | 82.0795 | 38.9771
ТП-215 | СН2 | 400 | 23.1206 | 267.5403
ТП-22 | СН2 | 250 | 50.6981 | 107.2315
Тп-27 | СН2 | 400 | 7.007 | 323.6156
ТП -31 А | СН2 | 160 | 72.57 | 38.1826
ТП -56 | СН2 | 630 | 73.5209 | 145.1317
ТП- 79 | СН2 | 400 | 6.0035 | 327.1078
ТП -89 | СН2 | 400 | 91.589 | 29.2703
ТП-166 | СН2 | 400 | 79.2266 | 72.2913
ТП-130 | СН2 | 400 | 51.6516 | 168.2524
ТП-131 | СН2 | 400 | 60.2076 | 138.4774
ТП-155 | СН2 | 630 | 29.7772 | 384.8909
ТП-181 | СН2 | 160 | 44.0415 | 77.8942
ТП-31 | СН2 | 315 | 25.0225 | 205.4758
ТП-91 | СН2 | 400 | 51.6491 | 168.2611
ТП -105 | СН2 | 250 | 65.9133 | 74.1385
ТП-146 | СН2 | 160 | 72.57 | 38.1826
ТП-148 | СН2 | 160 | 44.0415 | 77.8942
ТП-154 | СН2 | 400 | 15.513 | 294.0148
ТП-162 | СН2 | 250 | 53.551 | 101.0266
ТП-176 | СН2 | 160 | 20.2677 | 110.9873
ТП-192 | СН2 | 160 | 40.2402 | 83.1856
ТП-204 | СН2 | 160 | 23.1206 | 107.0161
ТП-206 | СН2 | 400 | 44.0415 | 194.7356
ТП-21 | СН2 | 250 | 91.589 | 18.2939
ТП-211 | СН2 | 400 | 25.0225 | 260.9217
ТП-224 | СН2 | 400 | 27.3273 | 252.901
ТП-24 | СН2 | 250 | 91.589 | 18.2939
ТП-246 | СН2 | 250 | 25.9734 | 161.0078
ТП-25 | СН2 | 400 | 48.7962 | 178.1891
ТП -26 | СН2 | 400 | 82.0795 | 62.3633
ТП-60 | СН2 | 100 | 82.0795 | 15.5908
ТП-75 | СН2 | 400 | 15.513 | 294.0148
ТП -94 | СН2 | 100 | 94.4418 | 4.8356
ТП-183 | СН2 | 400 | 60.2076 | 138.4774
ТП-230 | СН2 | 400 | 40.1401 | 208.3125
ТП-233 | СН2 | 630 | 48.7962 | 280.6478
РП-2 | СН2 | 400 | 32.6301 | 234.4473
ТП-118 | СН2 | 630 | 64.9624 | 192.0411
ТП-144 | СН2 | 160 | 34.532 | 91.1315
ТП-180 | СН2 | 250 | 82.0795 | 38.9771
ТП-49 | СН2 | 400 | 70.6681 | 102.075
ТП-52 | СН2 | 400 | 85.8833 | 49.1261
ТП-57 | СН2 | 400 | 6.0035 | 327.1078
ТП-85 | СН2 | 400 | 6.9069 | 323.964
ТП-86 | СН2 | 400 | 81.1285 | 65.6727
ТП-88 | СН2 | 400 | 71.619 | 98.7657
ТП-97 | СН2 | 630 | 50.6981 | 270.2235
ТП-96 | СН2 | 250 | 6.0035 | 204.4424
РП-12 | СН2 | 630 | 42.1396 | 317.1329
ТП-213 | СН2 | 630 | 34.532 | 358.8301
ТП-100 | СН2 | 250 | 44.0415 | 121.7097
ТП-103 | СН2 | 320 | 25.6256 | 207.0583
ТП-106 | СН2 | 250 | 6.0035 | 204.4424
ТП-112 | СН2 | 400 | 79.2266 | 72.2913
ТП-114 | СН2 | 400 | 6.0035 | 327.1078
ТП-124 | СН2 | 315 | 57.3548 | 116.8692
ТП-126 | СН2 | 250 | 91.589 | 18.2939
ТП-133 | СН2 | 400 | 64.0114 | 125.2402
ТП-138 | СН2 | 400 | 26.9269 | 254.2944
ТП-134 | СН2 | 400 | 50.6981 | 171.5704
ТП-139 | СН2 | 400 | 53.551 | 161.6425
ТП-140 | СН2 | 250 | 18.3658 | 177.5543
ТП-141 | СН2 | 160 | 25.8258 | 103.2505
ТП-143 | СН2 | 160 | 31.6791 | 95.1026
ТП-150 | СН2 | 320 | 60.2076 | 110.7819
ТП-156 | СН2 | 156 | 82.0795 | 24.3217
ТП-158 | СН2 | 250 | 55.4529 | 96.8899
ТП- 161 | СН2 | 400 | 53.551 | 161.6425
ТП-167 | СН2 | 400 | 64.9624 | 121.9309
ТП-174 | СН2 | 400 | 51.6491 | 168.2611
ТП-178 | СН2 | 320 | 60.2076 | 110.7819
ТП-195 | СН2 | 400 | 59.2567 | 141.7867
ТП-243 | СН2 | 630 | 21.021 | 432.8839
ТП-265 | СН2 | 250 | 46.8943 | 115.5048
ТП-39 | СН2 | 400 | 52.6 | 164.9518
ТП-41 | СН2 | 400 | 76.3738 | 82.2192
ТП-44 | СН2 | 400 | 64.9624 | 121.9309
ТП-51 | СН2 | 400 | 87.7852 | 42.5075
ТП-66 | СН2 | 100 | 53.551 | 40.4106
ТП-67 | СН2 | 160 | 44.9924 | 76.5705
ТП-71 | СН2 | 160 | 38.3358 | 85.8366
ТП-245 | СН2 | 160 | 48.7962 | 71.2756
ТП-98 | СН2 | 100 | 35.6356 | 55.997
РП-10 | СН2 | 320 | 83.9814 | 44.5958
РП-9 | СН2 | 63 | 25.0225 | 41.0952
РП-5 | СН2 | 160 | 25.0225 | 104.3687
ТП-111 | СН2 | 250 | 53.551 | 101.0266
ТП-113 | СН2 | 250 | 89.6871 | 22.4306
ТП-115 | СН2 | 400 | 56.4038 | 151.7146
ТП-136 | СН2 | 160 | 34.532 | 91.1315
ТП-147 | СН2 | 63 | 34.532 | 35.883
ТП-151 | СН2 | 250 | 44.8448 | 119.9626
ТП-152 | СН2 | 250 | 6.0035 | 204.4424
ТП-168 | СН2 | 400 | 52.6 | 164.9518
ТП-179 | СН2 | 63 | 53.551 | 25.4587
ТП-216 | СН2 | 630 | 39.2867 | 332.7693
ТП-250 | СН2 | 400 | 72.57 | 95.4564
ТП-32 | СН2 | 400 | 48.7487 | 178.3545
ТП-33 | СН2 | 400 | 44.0415 | 194.7356
ТП-35 | СН2 | 400 | 94.4418 | 19.3424
ТП-40 | СН2 | 250 | 40.2377 | 129.983
ТП-45 | СН2 | 630 | 34.532 | 358.8301
ТП-46 | СН2 | 320 | 60.2076 | 110.7819
ТП-53 | СН2 | 250 | 76.3738 | 51.387
ТП-59 | СН2 | 400 | 63.0605 | 128.5495
ТП-61 | СН2 | 250 | 31.1311 | 149.7899
ТП-65 | СН2 | 400 | 55.4529 | 155.0239
ТП-82 | СН2 | 250 | 52.6 | 103.0949
ТП-82 А | СН2 | 400 | 39.4394 | 210.7509
ТП-64 | СН2 | 400 | 94.4418 | 19.3424
ТП-107 | СН2 | 160 | 86.8342 | 18.3267
ТП-127 | СН2 | 400 | 6.0035 | 327.1078
ТП-142 | СН2 | 160 | 34.532 | 91.1315
ТП-145 | СН2 | 160 | 72.57 | 38.1826
ТП-149 | СН2 | 100 | 6.0035 | 81.777
ТП-218 | СН2 | 400 | 25.0225 | 260.9217
ТП-227 | СН2 | 160 | 53.551 | 64.657
ТП-244 | СН2 | 250 | 82.0795 | 38.9771
ТП-256 | СН2 | 400 | 63.0605 | 128.5495
ТП-37 | СН2 | 160 | 34.532 | 91.1315
ТП-47 | СН2 | 160 | 52.6 | 65.9807
ТП-63 | СН2 | 630 | 44.0415 | 306.7086
ТП-68 | СН2 | 180 | 21.2212 | 123.3676
ТП-78 | СН2 | 160 | 63.0605 | 51.4198
ТП-80 | СН2 | 160 | 25.0225 | 104.3687
ТП-81 | СН2 | 630 | 34.532 | 358.8301
ТП-9 | СН2 | 250 | 72.57 | 59.6603
ТП-90 | СН2 | 160 | 22.1696 | 108.3399
ТП-93 | СН2 | 160 | 91.589 | 11.7081
ТП-137 | СН2 | 250 | 78.2757 | 47.2504