## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 2 квартал 2017 года
\
Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
ЗТП №1 | СН2 | 630 | 63 | 211.6699
ЗТП №2 | СН2 | 200+250 | 50.1 | 201.2868
ЗТП №3 | СН2 | 560 | 47 | 235.1686
ЗТП №4 | СН2 | 250 | 73.8 | 50.4583
ЗТП №7 | СН2 | 250 | 66.12 | 65.0311
ГКТП №8 | СН2 | 250 | 46 | 106.9279
ЗТП №9 | СН2 | 2*250 | 52 | 218.2277
ЗТП №10 | СН2 | 400 | 51 | 155.2914
ЗТП №11 | СН2 | 400 | 88.7361 | 34.7926
ЗТП №12 | СН2 | 2*400 | 53 | 345.3754
ЗТП №13 | СН2 | 315 | 47 | 132.2482
ЗТП №14 | СН2 | 2*400 | 53 | 342.2786
ЗТП №15 | СН2 | 400 | 46.7 | 166.9496
ЗТП №17 | СН2 | 630 | 6.3063 | 467.7278
ЗТП №20 | СН2 | 160 | 56 | 53.464
ЗТП №21 | СН2 | 250 | 76 | 45.7222
ЗТП №22 | СН2 | 250 | 50 | 99.004
ГКТП №24 | СН2 | 250 | 67 | 65.3044
ГКТП №25 | СН2 | 400 | 55.8 | 161.0294
ЗТП №26 | СН2 | 250+400 | 58.2 | 104.1955
ГКТП №30 | СН2 | 160 | 33 | 84.8866
ЗТП -31 А | СН2 | 160+250 | 59 | 133.159
ЗТП №32 | СН2 | 400 | 34.7 | 205.0211
ЗТП №33 | СН2 | 400 | 50 | 163.6708
КТП №34 | СН2 | 160 | 20 | 101.372
ГКТП №35 | СН2 | 400 | 48 | 164.7637
КТП №37 | СН2 | 160 | 13 | 110.2979
ЗТП №39 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 415.4159
ЗТП №41 | СН2 | 400 | 51 | 155.2914
ЗТП №44 | СН2 | 400 | 50.5 | 155.6557
ЗТП №45 | СН2 | 630 | 41 | 294.4616
ЗТП №46 | СН2 | 320 | 57 | 109.0228
КТП №47 | СН2 | 160 | 34 | 83.6114
ГКТП №49 | СН2 | 400 | 34 | 209.1197
ЗТП №51 | СН2 | 2*400 | 65 | 438.8234
ЗТП №52 | СН2 | 400+630 | 74.1 | 367.4167
ЗТП №56 | СН2 | 2*630 | 47, 44 | 499.2095
КТП №58 | СН2 | 160 | 11 | 112.757
ЗТП №59 | СН2 | 320+400 | 60, 50 | 513.418
ЗТП №61 | СН2 | 2*250 | 9 | 178.2436
ЗТП №63 | СН2 | 560+630 | 18 | 399.2947
ЗТП №64 | СН2 | 400 | 96.7 | 8.4704
ГКТП №65 | СН2 | 400 | 52 | 152.1036
КТП №68 | СН2 | 180 | 1 | 141.174
ГКТП №74 | СН2 | 250 | 35 | 128.696
ЗТП №75 | СН2 | 400 | 10 | 285.2626
ГКТП №76 | СН2 | 250 | 62 | 75.2776
КТП №78 | СН2 | 160 | 35 | 82.3363
ЗТП №79 (13-Т) | СН2 | 2*400+100 | 14 | 272.5114
ГКТП №80 | СН2 | 160 | 31 | 87.4368
ЗТП №81 | СН2 | 2*630 | 34.532 | 785.2918
ЗТП №82 | СН2 | 250 | 49 | 101.0077
ЗТП №82 А | СН2 | 2*400 | 25, 36 | 538.9204
ЗТП №86 | СН2 | 2*400 | 52 | 443.5596
ЗТП №88 | СН2 | 400+560 | 48 | 572.8021
ЗТП №91 | СН2 | 2*400 | 15, 48 | 525.987
ЗТП№92 | СН2 | 2*250 | 46, 50 | 255.2972
ГКТП №94 | СН2 | 100 | 85 | 10.1099
ЗТП №96 | СН2 | 2*250 | 45 | 291.0917
ЗТП №97 | СН2 | 630 | 35 | 324.427
ЗТП №98 | СН2 | 100 | 19 | 64.1203
КТП №101 | СН2 | 100 | 43 | 45.0846
КТП №102 | СН2 | 160 | 45 | 69.6762
ГКТП №105 | СН2 | 250 | 42 | 114.8519
ЗТП №106 | СН2 | 2*250 | 52 | 277.2475
ГКТП №107 | СН2 | 160 | 62 | 48.0902
ЗТП №111 | СН2 | 2*250 | 39 | 302.9321
ЗТП №112 | СН2 | 2*400 | 45.8 | 459.4075
ЗТП №113 | СН2 | 2*250 | 25 | 322.9697
ЗТП №114 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 589.3787
ЗТП №115 | СН2 | 2*400 | 21 | 541.8349
КТП №116 | СН2 | 160 | 37 | 79.7861
ЗТП №117 | СН2 | 2*400 | 22 | 538.6471
ЗТП №118 | СН2 | 2*630 | 33 | 793.489
ЗТП №119 | СН2 | 160+250 | 70 | 220.1404
ЗТП №120 | СН2 | 160+200 | 36, 19 | 259.7602
ГКТП №121 | СН2 | 400 | 31 | 218.6831
ЗТП №122 | СН2 | 2*400 | 33.1 | 199.1009
ЗТП №124 | СН2 | 2*315 | 87 | 252.1094
ЗТП №125 | СН2 | 2*250 | 42.49 | 208.7554
ЗТП №126 | СН2 | 2*250 | 28 | 371.7886
ЗТП №127 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 589.3787
КТП №128 | СН2 | 250 | 25 | 148.5515
ЗТП №130 | СН2 | 400+630 | 33, 44 | 488.6442
ЗТП №131 | СН2 | 400+630 | 57 | 136.2557
ЗТП №132 | СН2 | 2*400 | 32, 61 | 338.5444
ЗТП №134 | СН2 | 2*250 | 24 | 332.7152
ЗТП №136 | СН2 | 160 | 12 | 111.4819
ЗТП №137 | СН2 | 2*250 | 49.5 | 166.5853
ЗТП №138 | СН2 | 2*400 | 34, 33 | 417.1464
КТП№139 | СН2 | 2*400 | 25.8 | 234.0756
ЗТП №140 | СН2 | 250+400 | 27 | 231.3432
КТП №142 | СН2 | 160 | 25 | 95.0875
КТП №144 | СН2 | 160 | 30 | 88.7119
КТП №145 | СН2 | 160 | 72.57 | 46.9062
КТП №146 | СН2 | 160 | 65 | 44.356
КТП №147 | СН2 | 63 | 30 | 34.8836
КТП №148 | СН2 | 160 | 38 | 78.602
ЗТП №149 | СН2 | 2*100 | 22 | 61.7522
ЗТП №150 | СН2 | 320+630 | 49, 10 | 482.2686
ЗТП №151 | СН2 | 2*250 | 34.3 | 286.9931
ЗТП №152 | СН2 | 2*250 | 82.1 | 204.5657
ЗТП №156 | СН2 | 160+400 | 30 | 380.1679
ГКТП №158 | СН2 | 250 | 49 | 98.3664
ЗТП №159 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 387.3632
ЗТП №160 | СН2 | 2*250 | 37, 52 | 214.4023
ЗТП № 161 | СН2 | 2*400 | 37, 42 | 388.7294
ЗТП №162 | СН2 | 250 | 43 | 112.8481
ЗТП №164 | СН2 | 2*400 | 40, 22 | 437.3662
ЗТП №166 | СН2 | 2*400 | 49, 32 | 373.9745
ЗТП №168 | СН2 | 2*400 | 34 | 209.1197
ЗТП №169 | СН2 | 400+630 | 32 | 215.4953
ГКТП №173 | СН2 | 400 | 36 | 202.8352
ЗТП №178 | СН2 | 2*320 | 79 | 277.794
ЗТП №180 | СН2 | 250+400 | 79.3 | 227.7
ЗТП №181 | СН2 | 160+250 | 70 | 59.3842
ЗТП №186 | СН2 | 2*250 | 58, 22 | 229.8859
КТП №192 | СН2 | 160 | 50 | 63.3917
ЗТП №195 | СН2 | 2*400 | 42, 30 | 278.887
КТП №201 | СН2 | 100 | 60.9 | 29.1456
ГКТП №223 | СН2 | 400 | 31 | 224.9676
КТП №245 | СН2 | 160 | 41.3 | 73.7748
РП №2 | СН2 | 2*250 | 32 | 134.7073
РП №3 | СН2 | 2*400 | 65 | 401.6628
РП №4 | СН2 | 400+630 | 39.4 | 274.333
РП №5 | СН2 | 2*160 | 28 | 91.2622
РП №6 | СН2 | 2*630 | 40 | 534.6396
РП №7 | СН2 | 2*400 | 63 | 758.1499
РП №8 | СН2 | 2*400 | 31 | 516.4236
РП №9 | СН2 | 63 | 25 | 37.4295
РП №10 | СН2 | 320+630 | 45 | 274.5151
РП №11 | СН2 | 2*400 | 51 | 362.4984