## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 2 квартал 2016 года
Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
ЗТП №1 | СН2 | 630 | 43 | 312.4
ЗТП №2 | СН2 | 200+250 | 31, 53 | 221
ЗТП №3 | СН2 | 560 | 47 | 258.2
ЗТП №4 | СН2 | 250 | 69 | 67.4
ЗТП №7 | СН2 | 250 | 62, 52 | 80.4
ГКТП №8 | СН2 | 250 | 46 | 117.4
ЗТП №9 | СН2 | 2*250 | 68 | 69.6
ЗТП №10 | СН2 | 400 | 51 | 170.5
ЗТП №11 | СН2 | 400 | 88.7361 | 38.2
ЗТП №12 | СН2 | 2*400 | 14, 34 | 379.2
ЗТП №13 | СН2 | 315 | 47 | 145.2
ЗТП №14 | СН2 | 2*400 | 20, 26 | 375.8
ЗТП №15 | СН2 | 400 | 43 | 198.3
ЗТП №17 | СН2 | 630 | 6.3063 | 513.5352
ЗТП №20 | СН2 | 160 | 47 | 73.7
ЗТП №21 | СН2 | 250 | 70 | 65.2
ЗТП №22 | СН2 | 250 | 50 | 108.7
ГКТП №24 | СН2 | 250 | 67 | 71.7
ГКТП №25 | СН2 | 400 | 42 | 201.8
ЗТП №26 | СН2 | 250+400 | 56, 22 | 124.4
ГКТП №30 | СН2 | 160 | 33 | 93.2
ТП -31 А | СН2 | 160+250 | 59 | 146.2
ЗТП №32 | СН2 | 400 | 31 | 240.1
ЗТП №33 | СН2 | 400 | 44.0415 | 194.7356
КТП №34 | СН2 | 160 | 20 | 111.3
ГКТП №35 | СН2 | 400 | 48 | 180.9
КТП №37 | СН2 | 160 | 13 | 121.1
ЗТП №39 | СН2 | 2*400 | 58 | 146.1
ЗТП №41 | СН2 | 400 | 51 | 170.5
ЗТП №44 | СН2 | 400 | 48 | 180.9
ЗТП №45 | СН2 | 630 | 41 | 323.3
ЗТП №46 | СН2 | 320 | 57 | 119.7
КТП №47 | СН2 | 160 | 34 | 91.8
ГКТП №49 | СН2 | 400 | 34 | 229.6
ЗТП №51 | СН2 | 2*400 | 65 | 121.8
ЗТП №52 | СН2 | 400+630 | 74 | 90.4
ЗТП №56 | СН2 | 2*630 | 47, 44 | 548.1
КТП №58 | СН2 | 160 | 11 | 123.8
ЗТП №59 | СН2 | 320+400 | 60, 50 | 563.7
ЗТП №61 | СН2 | 2*250 | 9 | 195.7
ЗТП №63 | СН2 | 560+630 | 18 | 438.4
ЗТП №64 | СН2 | 400 | 93 | 24.3
ГКТП №65 | СН2 | 400 | 52 | 167
КТП №68 | СН2 | 180 | 1 | 155
ГКТП №74 | СН2 | 250 | 35 | 141.3
ЗТП №75 | СН2 | 400 | 10 | 313.2
ГКТП №76 | СН2 | 250 | 62 | 82.65
КТП №78 | СН2 | 160 | 35 | 90.4
ЗТП №79 (13-Т) | СН2 | 2*400+100 | 14 | 299.2
ГКТП №80 | СН2 | 160 | 31 | 96
ЗТП №81 | СН2 | 2*630 | 34.532 | 358.8301
ЗТП №82 | СН2 | 250 | 49 | 110.9
ЗТП №82 А | СН2 | 2*400 | 25, 36 | 271.4
ЗТП №86 | СН2 | 2*400 | 52 | 167
ЗТП №88 | СН2 | 400+560 | 48 | 180.9
ЗТП №91 | СН2 | 2*400 | 15, 48 | 257.5
ЗТП№92 | СН2 | 2*250 | 46, 50 | 80.3434
ГКТП №94 | СН2 | 100 | 70 | 26.1
ЗТП №96 | СН2 | 2*250 | 45 | 119.6
ЗТП №97 | СН2 | 630 | 35 | 356.2
ЗТП №98 | СН2 | 100 | 19 | 70.4
КТП №101 | СН2 | 100 | 43 | 49.5
КТП №102 | СН2 | 160 | 45 | 76.5
ГКТП №105 | СН2 | 250 | 42 | 126.1
ЗТП №106 | СН2 | 2*250 | 52 | 104.4
ГКТП №107 | СН2 | 160 | 62 | 52.8
ЗТП №111 | СН2 | 2*250 | 39 | 132.6
ЗТП №112 | СН2 | 2*400 | 45 | 191.4
ЗТП №113 | СН2 | 2*250 | 22 | 169.6
ЗТП №114 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 327.1078
ЗТП №115 | СН2 | 2*400 | 21 | 274.9
КТП №116 | СН2 | 160 | 37 | 87.6
ЗТП №117 | СН2 | 2*400 | 22 | 271.44
ЗТП №118 | СН2 | 2*630 | 33 | 367.2
ЗТП №119 | СН2 | 160+250 | 70 | 41.7
ЗТП №120 | СН2 | 160+200 | 36, 19 | 125.2
ГКТП №121 | СН2 | 400 | 31 | 240.1
ЗТП №122 | СН2 | 2*400 | 30 | 243.6
ЗТП №124 | СН2 | 2*315 | 80 | 54.8
ЗТП №125 | СН2 | 2*250 | 40, 49 | 239.2
ЗТП №126 | СН2 | 2*250 | 26 | 218.2
ЗТП №127 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 327.1078
КТП №128 | СН2 | 250 | 25 | 163.1
ЗТП №130 | СН2 | 400+630 | 33, 44 | 536.5
ЗТП №131 | СН2 | 400+630 | 57 | 149.6
ЗТП №132 | СН2 | 2*400 | 32, 61 | 371.7
ЗТП №134 | СН2 | 2*250 | 24 | 165.3
ЗТП №136 | СН2 | 160 | 12 | 122.4
ЗТП №137 | СН2 | 2*250 | 77, 32 | 197.9
ЗТП №138 | СН2 | 2*400 | 34, 33 | 458
КТП№139 | СН2 | 2*400 | 24 | 272
ЗТП №140 | СН2 | 250+400 | 27 | 254
КТП №142 | СН2 | 160 | 25 | 104.4
КТП №144 | СН2 | 160 | 30 | 97.4
КТП №145 | СН2 | 160 | 72.57 | 51.5
КТП №146 | СН2 | 160 | 65 | 48.7
КТП №147 | СН2 | 63 | 30 | 38.3
КТП №148 | СН2 | 160 | 38 | 86.3
ЗТП №149 | СН2 | 2*100 | 22 | 67.8
ЗТП №150 | СН2 | 320+630 | 49, 10 | 529.5
ЗТП №151 | СН2 | 2*250 | 31, 10 | 345.3
ЗТП №152 | СН2 | 2*250 | 79 | 45.6
ЗТП №156 | СН2 | 160+400 | 30 | 97.4
ГКТП №158 | СН2 | 250 | 43 | 123.9
ЗТП №159 | СН2 | 2*400 | 57, 20 | 440.3
ЗТП №160 | СН2 | 2*250 | 35, 52 | 245.4
ЗТП № 161 | СН2 | 2*400 | 37, 42 | 426.8
ЗТП №162 | СН2 | 250 | 43 | 123.9
ЗТП №164 | СН2 | 2*400 | 40, 22 | 480.2
ЗТП №166 | СН2 | 2*400 | 49, 32 | 410.6
ЗТП №168 | СН2 | 2*400 | 34 | 229.6
ЗТП №169 | СН2 | 400+630 | 32 | 236.6
ГКТП №173 | СН2 | 400 | 36 | 222.7
ЗТП №178 | СН2 | 2*320 | 77 | 64
ЗТП №180 | СН2 | 250+400 | 77 | 50
ЗТП №181 | СН2 | 160+250 | 70 | 65.2
ЗТП №186 | СН2 | 2*250 | 55, 22 | 267.4
КТП №192 | СН2 | 160 | 50 | 69.6
ЗТП №195 | СН2 | 2*400 | 42, 30 | 306.2
КТП №201 | СН2 | 100 | 45.9434 | 47.0292
ГКТП №223 | СН2 | 400 | 31 | 247
КТП №245 | СН2 | 160 | 31 | 96
РП №2 | СН2 | 2*250 | 32 | 147.9
РП №3 | СН2 | 2*400 | 65 | 121.8
РП №4 | СН2 | 400+630 | 33 | 367.2
РП №5 | СН2 | 2*160 | 28 | 100.2
РП №6 | СН2 | 2*630 | 40 | 328.8
РП №7 | СН2 | 2*400 | 63 | 128.7
РП №8 | СН2 | 2*400 | 31 | 247
РП №9 | СН2 | 63 | 25 | 41.0952
РП №10 | СН2 | 320+630 | 45 | 301.4
РП №11 | СН2 | 2*400 | 43 | 204