## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 3 квартал 2017 года
\
Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
ЗТП №1 | СН2 | 630 | 63 | 207.4365
ЗТП №2 | СН2 | 200+250 | 50.1 | 197.2611
ЗТП №3 | СН2 | 560 | 47 | 230.4652
ЗТП №4 | СН2 | 250 | 73.8 | 49.4492
ЗТП №7 | СН2 | 250 | 66.12 | 63.7305
ГКТП №8 | СН2 | 250 | 46 | 104.7894
ЗТП №9 | СН2 | 2*250 | 52 | 213.8631
ЗТП №10 | СН2 | 400 | 51 | 152.1856
ЗТП №11 | СН2 | 400 | 88.7361 | 34.0967
ЗТП №12 | СН2 | 2*400 | 53 | 338.4679
ЗТП №13 | СН2 | 315 | 47 | 129.6032
ЗТП №14 | СН2 | 2*400 | 53 | 335.4331
ЗТП №15 | СН2 | 400 | 46.7 | 163.6106
ЗТП №17 | СН2 | 630 | 6.3063 | 458.3733
ЗТП №20 | СН2 | 160 | 56 | 52.3947
ЗТП №21 | СН2 | 250 | 76 | 44.8077
ЗТП №22 | СН2 | 250 | 50 | 97.0239
ГКТП №24 | СН2 | 250 | 67 | 63.9983
ГКТП №25 | СН2 | 400 | 55.8 | 157.8089
ЗТП №26 | СН2 | 250+400 | 58.2 | 102.1116
ГКТП №30 | СН2 | 160 | 33 | 83.1888
ЗТП -31 А | СН2 | 160+250 | 59 | 130.4958
ЗТП №32 | СН2 | 400 | 34.7 | 200.9207
ЗТП №33 | СН2 | 400 | 50 | 160.3973
КТП №34 | СН2 | 160 | 20 | 99.3446
ГКТП №35 | СН2 | 400 | 48 | 161.4684
КТП №37 | СН2 | 160 | 13 | 108.0919
ЗТП №39 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 407.1076
ЗТП №41 | СН2 | 400 | 51 | 152.1856
ЗТП №44 | СН2 | 400 | 50.5 | 152.5426
ЗТП №45 | СН2 | 630 | 41 | 288.5724
ЗТП №46 | СН2 | 320 | 57 | 106.8423
КТП №47 | СН2 | 160 | 34 | 81.9392
ГКТП №49 | СН2 | 400 | 34 | 204.9373
ЗТП №51 | СН2 | 2*400 | 65 | 430.047
ЗТП №52 | СН2 | 400+630 | 74.1 | 360.0684
ЗТП №56 | СН2 | 2*630 | 47, 44 | 489.2253
КТП №58 | СН2 | 160 | 11 | 110.5019
ЗТП №59 | СН2 | 320+400 | 60, 50 | 503.1496
ЗТП №61 | СН2 | 2*250 | 9 | 174.6787
ЗТП №63 | СН2 | 560+630 | 18 | 391.3088
ЗТП №64 | СН2 | 400 | 96.7 | 8.301
ГКТП №65 | СН2 | 400 | 52 | 149.0615
КТП №68 | СН2 | 180 | 1 | 138.3505
ГКТП №74 | СН2 | 250 | 35 | 126.1221
ЗТП №75 | СН2 | 400 | 10 | 279.5573
ГКТП №76 | СН2 | 250 | 62 | 73.7721
КТП №78 | СН2 | 160 | 35 | 80.6896
ЗТП №79 (13-Т) | СН2 | 2*400+100 | 14 | 267.0611
ГКТП №80 | СН2 | 160 | 31 | 85.6881
ЗТП №81 | СН2 | 2*630 | 34.532 | 769.5859
ЗТП №82 | СН2 | 250 | 49 | 98.9876
ЗТП №82 А | СН2 | 2*400 | 25, 36 | 528.142
ЗТП №86 | СН2 | 2*400 | 52 | 434.6884
ЗТП №88 | СН2 | 400+560 | 48 | 561.3461
ЗТП №91 | СН2 | 2*400 | 15, 48 | 515.4673
ЗТП№92 | СН2 | 2*250 | 46, 50 | 250.1913
ГКТП №94 | СН2 | 100 | 85 | 9.9077
ЗТП №96 | СН2 | 2*250 | 45 | 285.2698
ЗТП №97 | СН2 | 630 | 35 | 317.9384
ЗТП №98 | СН2 | 100 | 19 | 62.8379
КТП №101 | СН2 | 100 | 43 | 44.1829
КТП №102 | СН2 | 160 | 45 | 68.2827
ГКТП №105 | СН2 | 250 | 42 | 112.5548
ЗТП №106 | СН2 | 2*250 | 52 | 271.7026
ГКТП №107 | СН2 | 160 | 62 | 47.1284
ЗТП №111 | СН2 | 2*250 | 39 | 296.8734
ЗТП №112 | СН2 | 2*400 | 45.8 | 450.2194
ЗТП №113 | СН2 | 2*250 | 25 | 316.5103
ЗТП №114 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 577.5911
ЗТП №115 | СН2 | 2*400 | 21 | 530.9982
КТП №116 | СН2 | 160 | 37 | 78.1904
ЗТП №117 | СН2 | 2*400 | 22 | 527.8742
ЗТП №118 | СН2 | 2*630 | 33 | 777.6192
ЗТП №119 | СН2 | 160+250 | 70 | 215.7376
ЗТП №120 | СН2 | 160+200 | 36, 19 | 254.565
ГКТП №121 | СН2 | 400 | 31 | 214.3094
ЗТП №122 | СН2 | 2*400 | 33.1 | 195.1189
ЗТП №124 | СН2 | 2*315 | 87 | 247.0673
ЗТП №125 | СН2 | 2*250 | 42.49 | 204.5803
ЗТП №126 | СН2 | 2*250 | 28 | 364.3528
ЗТП №127 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 577.5911
КТП №128 | СН2 | 250 | 25 | 145.5805
ЗТП №130 | СН2 | 400+630 | 33, 44 | 478.8713
ЗТП №131 | СН2 | 400+630 | 57 | 133.5306
ЗТП №132 | СН2 | 2*400 | 32, 61 | 331.7735
ЗТП №134 | СН2 | 2*250 | 24 | 326.0609
ЗТП №136 | СН2 | 160 | 12 | 109.2523
ЗТП №137 | СН2 | 2*250 | 49.5 | 163.2536
ЗТП №138 | СН2 | 2*400 | 34, 33 | 408.8035
КТП№139 | СН2 | 2*400 | 25.8 | 229.3941
ЗТП №140 | СН2 | 250+400 | 27 | 226.7163
КТП №142 | СН2 | 160 | 25 | 93.1858
КТП №144 | СН2 | 160 | 30 | 86.9377
КТП №145 | СН2 | 160 | 72.57 | 45.9681
КТП №146 | СН2 | 160 | 65 | 43.4688
КТП №147 | СН2 | 63 | 30 | 34.186
КТП №148 | СН2 | 160 | 38 | 77.03
ЗТП №149 | СН2 | 2*100 | 22 | 60.5172
ЗТП №150 | СН2 | 320+630 | 49, 10 | 472.6232
ЗТП №151 | СН2 | 2*250 | 34.3 | 281.2532
ЗТП №152 | СН2 | 2*250 | 82.1 | 200.4744
ЗТП №156 | СН2 | 160+400 | 30 | 372.5646
ГКТП №158 | СН2 | 250 | 49 | 96.3991
ЗТП №159 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 379.616
ЗТП №160 | СН2 | 2*250 | 37, 52 | 210.1143
ЗТП № 161 | СН2 | 2*400 | 37, 42 | 380.9549
ЗТП №162 | СН2 | 250 | 43 | 110.5912
ЗТП №164 | СН2 | 2*400 | 40, 22 | 428.6188
ЗТП №166 | СН2 | 2*400 | 49, 32 | 366.495
ЗТП №168 | СН2 | 2*400 | 34 | 204.9373
ЗТП №169 | СН2 | 400+630 | 32 | 211.1854
ГКТП №173 | СН2 | 400 | 36 | 198.7785
ЗТП №178 | СН2 | 2*320 | 79 | 272.2381
ЗТП №180 | СН2 | 250+400 | 79.3 | 223.146
ЗТП №181 | СН2 | 160+250 | 70 | 58.1965
ЗТП №186 | СН2 | 2*250 | 58, 22 | 225.2882
КТП №192 | СН2 | 160 | 50 | 62.1238
ЗТП №195 | СН2 | 2*400 | 42, 30 | 273.3092
КТП №201 | СН2 | 100 | 60.9 | 28.5627
ГКТП №223 | СН2 | 400 | 31 | 220.4682
КТП №245 | СН2 | 160 | 41.3 | 72.2993
РП №2 | СН2 | 2*250 | 32 | 132.0132
РП №3 | СН2 | 2*400 | 65 | 393.6295
РП №4 | СН2 | 400+630 | 39.4 | 268.8463
РП №5 | СН2 | 2*160 | 28 | 89.4369
РП №6 | СН2 | 2*630 | 40 | 523.9468
РП №7 | СН2 | 2*400 | 63 | 742.9869
РП №8 | СН2 | 2*400 | 31 | 506.0951
РП №9 | СН2 | 63 | 25 | 36.6809
РП №10 | СН2 | 320+630 | 45 | 269.0248
РП №11 | СН2 | 2*400 | 51 | 355.2484