## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 4 квартал 2017 года
\
Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
ЗТП №1 | СН2 | 630 | 63 | 203.2878
ЗТП №2 | СН2 | 200+250 | 50.1 | 193.3158
ЗТП №3 | СН2 | 560 | 47 | 225.8559
ЗТП №4 | СН2 | 250 | 73.8 | 48.4602
ЗТП №7 | СН2 | 250 | 66.12 | 62.4559
ГКТП №8 | СН2 | 250 | 46 | 102.6936
ЗТП №9 | СН2 | 2*250 | 52 | 209.5859
ЗТП №10 | СН2 | 400 | 51 | 149.1419
ЗТП №11 | СН2 | 400 | 88.7361 | 33.4148
ЗТП №12 | СН2 | 2*400 | 53 | 331.6985
ЗТП №13 | СН2 | 315 | 47 | 127.0111
ЗТП №14 | СН2 | 2*400 | 53 | 328.7244
ЗТП №15 | СН2 | 400 | 46.7 | 160.3384
ЗТП №17 | СН2 | 630 | 6.3063 | 449.2058
ЗТП №20 | СН2 | 160 | 56 | 51.3468
ЗТП №21 | СН2 | 250 | 76 | 43.9116
ЗТП №22 | СН2 | 250 | 50 | 95.0834
ГКТП №24 | СН2 | 250 | 67 | 62.7183
ГКТП №25 | СН2 | 400 | 55.8 | 154.6527
ЗТП №26 | СН2 | 250+400 | 58.2 | 100.0694
ГКТП №30 | СН2 | 160 | 33 | 81.5251
ЗТП -31 А | СН2 | 160+250 | 59 | 127.8859
ЗТП №32 | СН2 | 400 | 34.7 | 196.9022
ЗТП №33 | СН2 | 400 | 50 | 157.1894
КТП №34 | СН2 | 160 | 20 | 97.3577
ГКТП №35 | СН2 | 400 | 48 | 158.2391
КТП №37 | СН2 | 160 | 13 | 105.9301
ЗТП №39 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 398.9654
ЗТП №41 | СН2 | 400 | 51 | 149.1419
ЗТП №44 | СН2 | 400 | 50.5 | 149.4918
ЗТП №45 | СН2 | 630 | 41 | 282.801
ЗТП №46 | СН2 | 320 | 57 | 104.7055
КТП №47 | СН2 | 160 | 34 | 80.3004
ГКТП №49 | СН2 | 400 | 34 | 200.8385
ЗТП №51 | СН2 | 2*400 | 65 | 421.446
ЗТП №52 | СН2 | 400+630 | 74.1 | 352.867
ЗТП №56 | СН2 | 2*630 | 47, 44 | 479.4408
КТП №58 | СН2 | 160 | 11 | 108.2919
ЗТП №59 | СН2 | 320+400 | 60, 50 | 493.0866
ЗТП №61 | СН2 | 2*250 | 9 | 171.1851
ЗТП №63 | СН2 | 560+630 | 18 | 383.4826
ЗТП №64 | СН2 | 400 | 96.7 | 8.135
ГКТП №65 | СН2 | 400 | 52 | 146.0803
КТП №68 | СН2 | 180 | 1 | 135.5835
ГКТП №74 | СН2 | 250 | 35 | 123.5997
ЗТП №75 | СН2 | 400 | 10 | 273.9662
ГКТП №76 | СН2 | 250 | 62 | 72.2966
КТП №78 | СН2 | 160 | 35 | 79.0758
ЗТП №79 (13-Т) | СН2 | 2*400+100 | 14 | 261.7199
ГКТП №80 | СН2 | 160 | 31 | 83.9743
ЗТП №81 | СН2 | 2*630 | 34.532 | 754.1942
ЗТП №82 | СН2 | 250 | 49 | 97.0078
ЗТП №82 А | СН2 | 2*400 | 25, 36 | 517.5791
ЗТП №86 | СН2 | 2*400 | 52 | 425.9946
ЗТП №88 | СН2 | 400+560 | 48 | 550.1192
ЗТП №91 | СН2 | 2*400 | 15, 48 | 505.1579
ЗТП№92 | СН2 | 2*250 | 46, 50 | 245.1875
ГКТП №94 | СН2 | 100 | 85 | 9.7095
ЗТП №96 | СН2 | 2*250 | 45 | 279.5644
ЗТП №97 | СН2 | 630 | 35 | 311.5797
ЗТП №98 | СН2 | 100 | 19 | 61.5812
КТП №101 | СН2 | 100 | 43 | 43.2992
КТП №102 | СН2 | 160 | 45 | 66.917
ГКТП №105 | СН2 | 250 | 42 | 110.3037
ЗТП №106 | СН2 | 2*250 | 52 | 266.2685
ГКТП №107 | СН2 | 160 | 62 | 46.1859
ЗТП №111 | СН2 | 2*250 | 39 | 290.936
ЗТП №112 | СН2 | 2*400 | 45.8 | 441.215
ЗТП №113 | СН2 | 2*250 | 25 | 310.1801
ЗТП №114 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 566.0393
ЗТП №115 | СН2 | 2*400 | 21 | 520.3783
КТП №116 | СН2 | 160 | 37 | 76.6266
ЗТП №117 | СН2 | 2*400 | 22 | 517.3167
ЗТП №118 | СН2 | 2*630 | 33 | 762.0668
ЗТП №119 | СН2 | 160+250 | 70 | 211.4228
ЗТП №120 | СН2 | 160+200 | 36, 19 | 249.4737
ГКТП №121 | СН2 | 400 | 31 | 210.0232
ЗТП №122 | СН2 | 2*400 | 33.1 | 191.2165
ЗТП №124 | СН2 | 2*315 | 87 | 242.1259
ЗТП №125 | СН2 | 2*250 | 42.49 | 200.4886
ЗТП №126 | СН2 | 2*250 | 28 | 357.0657
ЗТП №127 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 566.0393
КТП №128 | СН2 | 250 | 25 | 142.6688
ЗТП №130 | СН2 | 400+630 | 33, 44 | 469.2939
ЗТП №131 | СН2 | 400+630 | 57 | 130.86
ЗТП №132 | СН2 | 2*400 | 32, 61 | 325.138
ЗТП №134 | СН2 | 2*250 | 24 | 319.5397
ЗТП №136 | СН2 | 160 | 12 | 107.0672
ЗТП №137 | СН2 | 2*250 | 49.5 | 159.9885
ЗТП №138 | СН2 | 2*400 | 34, 33 | 400.6274
КТП№139 | СН2 | 2*400 | 25.8 | 224.8062
ЗТП №140 | СН2 | 250+400 | 27 | 222.182
КТП №142 | СН2 | 160 | 25 | 91.3221
КТП №144 | СН2 | 160 | 30 | 85.1989
КТП №145 | СН2 | 160 | 72.57 | 45.0487
КТП №146 | СН2 | 160 | 65 | 42.5995
КТП №147 | СН2 | 63 | 30 | 33.5022
КТП №148 | СН2 | 160 | 38 | 75.4894
ЗТП №149 | СН2 | 2*100 | 22 | 59.3069
ЗТП №150 | СН2 | 320+630 | 49, 10 | 463.1708
ЗТП №151 | СН2 | 2*250 | 34.3 | 275.6282
ЗТП №152 | СН2 | 2*250 | 82.1 | 196.4649
ЗТП №156 | СН2 | 160+400 | 30 | 365.1133
ГКТП №158 | СН2 | 250 | 49 | 94.4711
ЗТП №159 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 372.0237
ЗТП №160 | СН2 | 2*250 | 37, 52 | 205.912
ЗТП № 161 | СН2 | 2*400 | 37, 42 | 373.3358
ЗТП №162 | СН2 | 250 | 43 | 108.3793
ЗТП №164 | СН2 | 2*400 | 40, 22 | 420.0465
ЗТП №166 | СН2 | 2*400 | 49, 32 | 359.1651
ЗТП №168 | СН2 | 2*400 | 34 | 200.8385
ЗТП №169 | СН2 | 400+630 | 32 | 206.9617
ГКТП №173 | СН2 | 400 | 36 | 194.8029
ЗТП №178 | СН2 | 2*320 | 79 | 266.7934
ЗТП №180 | СН2 | 250+400 | 79.3 | 218.6831
ЗТП №181 | СН2 | 160+250 | 70 | 57.0325
ЗТП №186 | СН2 | 2*250 | 58, 22 | 220.7824
КТП №192 | СН2 | 160 | 50 | 60.8814
ЗТП №195 | СН2 | 2*400 | 42, 30 | 267.843
КТП №201 | СН2 | 100 | 60.9 | 27.9914
ГКТП №223 | СН2 | 400 | 31 | 216.0589
КТП №245 | СН2 | 160 | 41.3 | 70.8533
РП №2 | СН2 | 2*250 | 32 | 129.3729
РП №3 | СН2 | 2*400 | 65 | 385.757
РП №4 | СН2 | 400+630 | 39.4 | 263.4694
РП №5 | СН2 | 2*160 | 28 | 87.6482
РП №6 | СН2 | 2*630 | 40 | 513.4679
РП №7 | СН2 | 2*400 | 63 | 728.1272
РП №8 | СН2 | 2*400 | 31 | 495.9732
РП №9 | СН2 | 63 | 25 | 35.9473
РП №10 | СН2 | 320+630 | 45 | 263.6443
РП №11 | СН2 | 2*400 | 51 | 348.1435