## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за IV квартал 2019 года
Диспетчерское наименование подстанции | Уровень напряжения | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Текущий объем свободной мощности, кВт
ЗТП №1 | СН2 | 630 | 63 | 196.8365
ЗТП №2 | СН2 | 200+250 | 50.1 | 187.181
ЗТП №3 | СН2 | 560 | 47 | 218.6884
ЗТП №4 | СН2 | 250 | 73.8 | 46.9223
ЗТП №7 | СН2 | 250 | 66.12 | 60.4739
ГКТП №8 | СН2 | 250 | 46 | 99.4346
ЗТП №9 | СН2 | 2*250 | 52 | 202.9347
ЗТП №10 | СН2 | 400 | 51 | 144.4089
ЗТП №11 | СН2 | 400 | 88.7361 | 32.3544
ЗТП №12 | СН2 | 2*400 | 53 | 321.1722
ЗТП №13 | СН2 | 315 | 47 | 122.9805
ЗТП №14 | СН2 | 2*400 | 53 | 318.2925
ЗТП №15 | СН2 | 400 | 46.7 | 155.2502
ЗТП №17 | СН2 | 630 | 6.3063 | 434.9505
ЗТП №20 | СН2 | 160 | 56 | 49.7173
ЗТП №21 | СН2 | 250 | 76 | 42.518
ЗТП №22 | СН2 | 250 | 50 | 92.066
ГКТП №24 | СН2 | 250 | 67 | 60.728
ГКТП №25 | СН2 | 400 | 55.8 | 149.7448
ЗТП №26 | СН2 | 250+400 | 58.2 | 96.8937
ГКТП №30 | СН2 | 160 | 33 | 78.9379
ЗТП -31 А | СН2 | 160+250 | 59 | 123.8275
ЗТП №32 | СН2 | 400 | 34.7 | 190.6536
ЗТП №33 | СН2 | 400 | 50 | 152.2011
КТП №34 | СН2 | 160 | 20 | 94.2681
ГКТП №35 | СН2 | 400 | 48 | 153.2174
КТП №37 | СН2 | 160 | 13 | 102.5684
ЗТП №39 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 386.3044
ЗТП №41 | СН2 | 400 | 51 | 144.4089
ЗТП №44 | СН2 | 400 | 50.5 | 144.7477
ЗТП №45 | СН2 | 630 | 41 | 273.8264
ЗТП №46 | СН2 | 320 | 57 | 101.3827
КТП №47 | СН2 | 160 | 34 | 77.7521
ГКТП №49 | СН2 | 400 | 34 | 194.465
ЗТП №51 | СН2 | 2*400 | 65 | 408.0716
ЗТП №52 | СН2 | 400+630 | 74.1 | 341.6689
ЗТП №56 | СН2 | 2*630 | 47, 44 | 464.2259
КТП №58 | СН2 | 160 | 11 | 104.8553
ЗТП №59 | СН2 | 320+400 | 60, 50 | 477.4387
ЗТП №61 | СН2 | 2*250 | 9 | 165.7526
ЗТП №63 | СН2 | 560+630 | 18 | 371.313
ЗТП №64 | СН2 | 400 | 96.7 | 7.8768
ГКТП №65 | СН2 | 400 | 52 | 141.4445
КТП №68 | СН2 | 180 | 1 | 131.2808
ГКТП №74 | СН2 | 250 | 35 | 119.6773
ЗТП №75 | СН2 | 400 | 10 | 265.272
ГКТП №76 | СН2 | 250 | 62 | 70.0023
КТП №78 | СН2 | 160 | 35 | 76.5664
ЗТП №79 (13-Т) | СН2 | 2*400+100 | 14 | 253.4143
ГКТП №80 | СН2 | 160 | 31 | 81.3094
ЗТП №81 | СН2 | 2*630 | 34.532 | 730.2602
ЗТП №82 | СН2 | 250 | 49 | 93.9293
ЗТП №82 А | СН2 | 2*400 | 25, 36 | 501.154
ЗТП №86 | СН2 | 2*400 | 52 | 412.4759
ЗТП №88 | СН2 | 400+560 | 48 | 532.6614
ЗТП №91 | СН2 | 2*400 | 15, 48 | 489.127
ЗТП№92 | СН2 | 2*250 | 46, 50 | 237.4066
ГКТП №94 | СН2 | 100 | 85 | 9.4014
ЗТП №96 | СН2 | 2*250 | 45 | 270.6926
ЗТП №97 | СН2 | 630 | 35 | 301.6918
ЗТП №98 | СН2 | 100 | 19 | 59.6269
КТП №101 | СН2 | 100 | 43 | 41.9252
КТП №102 | СН2 | 160 | 45 | 64.7934
ГКТП №105 | СН2 | 250 | 42 | 106.8033
ЗТП №106 | СН2 | 2*250 | 52 | 257.8186
ГКТП №107 | СН2 | 160 | 62 | 44.7202
ЗТП №111 | СН2 | 2*250 | 39 | 281.7032
ЗТП №112 | СН2 | 2*400 | 45.8 | 427.2132
ЗТП №113 | СН2 | 2*250 | 25 | 300.3367
ЗТП №114 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 548.0763
ЗТП №115 | СН2 | 2*400 | 21 | 503.8643
КТП №116 | СН2 | 160 | 37 | 74.1948
ЗТП №117 | СН2 | 2*400 | 22 | 500.8999
ЗТП №118 | СН2 | 2*630 | 33 | 737.8829
ЗТП №119 | СН2 | 160+250 | 70 | 204.7134
ЗТП №120 | СН2 | 160+200 | 36, 19 | 241.5567
ГКТП №121 | СН2 | 400 | 31 | 203.3582
ЗТП №122 | СН2 | 2*400 | 33.1 | 185.1483
ЗТП №124 | СН2 | 2*315 | 87 | 234.4421
ЗТП №125 | СН2 | 2*250 | 42.49 | 194.1262
ЗТП №126 | СН2 | 2*250 | 28 | 345.7344
ЗТП №127 | СН2 | 2*400 | 6.0035 | 548.0763
КТП №128 | СН2 | 250 | 25 | 138.1413
ЗТП №130 | СН2 | 400+630 | 33, 44 | 454.4011
ЗТП №131 | СН2 | 400+630 | 57 | 126.7072
ЗТП №132 | СН2 | 2*400 | 32, 61 | 314.8199
ЗТП №134 | СН2 | 2*250 | 24 | 309.3993
ЗТП №136 | СН2 | 160 | 12 | 103.6695
ЗТП №137 | СН2 | 2*250 | 49.5 | 154.9114
ЗТП №138 | СН2 | 2*400 | 34, 33 | 387.9137
КТП№139 | СН2 | 2*400 | 25.8 | 217.6721
ЗТП №140 | СН2 | 250+400 | 27 | 215.1312
КТП №142 | СН2 | 160 | 25 | 88.424
КТП №144 | СН2 | 160 | 30 | 82.4952
КТП №145 | СН2 | 160 | 72.57 | 43.6191
КТП №146 | СН2 | 160 | 65 | 41.2476
КТП №147 | СН2 | 63 | 30 | 32.4391
КТП №148 | СН2 | 160 | 38 | 73.0938
ЗТП №149 | СН2 | 2*100 | 22 | 57.4248
ЗТП №150 | СН2 | 320+630 | 49, 10 | 448.4722
ЗТП №151 | СН2 | 2*250 | 34.3 | 266.8812
ЗТП №152 | СН2 | 2*250 | 82.1 | 190.2302
ЗТП №156 | СН2 | 160+400 | 30 | 353.5266
ГКТП №158 | СН2 | 250 | 49 | 91.4731
ЗТП №159 | СН2 | 2*400 | 59.2 | 360.2176
ЗТП №160 | СН2 | 2*250 | 37, 52 | 199.3775
ЗТП № 161 | СН2 | 2*400 | 37, 42 | 361.4881
ЗТП №162 | СН2 | 250 | 43 | 104.94
ЗТП №164 | СН2 | 2*400 | 40, 22 | 406.7165
ЗТП №166 | СН2 | 2*400 | 49, 32 | 347.7671
ЗТП №168 | СН2 | 2*400 | 34 | 194.465
ЗТП №169 | СН2 | 400+630 | 32 | 200.3938
ГКТП №173 | СН2 | 400 | 36 | 188.6209
ЗТП №178 | СН2 | 2*320 | 79 | 258.3268
ЗТП №180 | СН2 | 250+400 | 79.3 | 211.7433
ЗТП №181 | СН2 | 160+250 | 70 | 55.2226
ЗТП №186 | СН2 | 2*250 | 58, 22 | 213.776
КТП №192 | СН2 | 160 | 50 | 58.9493
ЗТП №195 | СН2 | 2*400 | 42, 30 | 259.3432
КТП №201 | СН2 | 100 | 60.9 | 27.1031
ГКТП №223 | СН2 | 400 | 31 | 209.2023
КТП №245 | СН2 | 160 | 41.3 | 68.6048
РП №2 | СН2 | 2*250 | 32 | 125.2673
РП №3 | СН2 | 2*400 | 65 | 373.5151
РП №4 | СН2 | 400+630 | 39.4 | 255.1083
РП №5 | СН2 | 2*160 | 28 | 84.8667
РП №6 | СН2 | 2*630 | 40 | 497.1732
РП №7 | СН2 | 2*400 | 63 | 705.0204
РП №8 | СН2 | 2*400 | 31 | 480.2337
РП №9 | СН2 | 63 | 25 | 34.8065
РП №10 | СН2 | 320+630 | 45 | 255.2777
РП №11 | СН2 | 2*400 | 51 | 337.0953