## 2019
Сводная информация об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергомодуль" за 2020 год
№ | Дата и время возникновения технологического нарушения |  | Дата и время ликвидации технологического нарушения |  | Наименование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Мероприятия
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч. РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
Январь
1 | 21.01.2020г. | 10-43 | 21.01.2020г. | 11-42 | ПС "Береговая" | яч. 10 | ТП | ТП-298 (на балансе потребителя) | повреждение трансформатора | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
2 | 24.01.2020г. | 12-42 | 24.01.2020г. | 14-15 | ПС "Береговая" | яч. 21 | КЛ-10кВ | от яч.15 РП-11 до яч.5 ТП-272 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
3 | 28.01.2020г. | 12-15 | 28.01.2020г. | 12-35 | ПС "Черемшанская" | яч.18 | земля на 2 СШ-10кВ ПС Черемшанская | от яч.8 РП-3 до яч.18 ПС "Черемшанская" | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Февраль
4 | 01.02.2020г. | 17-50 | 01.02.2020г. | 19-45 | РП-8 | яч.1 | КЛ-10кВ | ТП-160 от яч.3 до Тр-р №1 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
5 | 17.02.2020г. | 23-10 | 18.02.2020г. | 02-10 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
6 | 20.02.2020г. | 13-15 | 20.02.2020г. | 15-05 | ПС "МГ" | яч.51 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
7 | 2020-02-22 | 01-43 | 2020-02-22 | 03-10 | ПС "Черемшанская" | яч.16 | КЛ-10кВ | от яч.6 ТП-140 до ТП-297 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Март
8 | 2020-03-16 | 12-54 | 2020-03-16 | 14-32 | ПС "Береговая" | яч. 10 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
9 | 2020-03-25 | 9-15 | 2020-03-25 | 9-55 | РП-8 | яч.1 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Апрель
10 | 2020-04-10 | 10-49 | 2020-04-10 | 12-10 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
11 | 2020-04-11 | 01-58 | 2020-04-11 | 3-20 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 5 | КЛ-10кВ | от яч.3 ТП-14 до яч.3 ТП-120 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
12 | 2020-04-14 | 07-30 | 2020-04-14 | 10-20 | ТП-178 | яч.1 | ВЛ-10кВ | опора №22 | повреждение опоры | ручное повторное включение, после устранения повреждения
13 | 2020-04-19 | 10-50 | 2020-04-19 | 11-27 | ПС "Береговая" | яч. 10,4,21,19,15,6 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
14 | 2020-04-19 | 10-50 | 2020-04-19 | 12-08 | РП-9 | ЯЧ. 1 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
15 | 2020-04-21 | 10-15 | 2020-04-21 | 11-10 | РП-1 | Яч.9 | ВЛ-10кВ | опора №24 | повреждение опорного изолятора | ручное повторное включение, после устранения повреждения
16 | 2020-04-21 | 15-10 | 2020-04-21 | 15-15 | ПС "Береговая" | яч. 6 | КЛ-10кВ | от яч.6 ПС Береговая до яч.14 РП-8 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
17 | 2020-04-24 | 05-18 | 2020-04-24 | 05-40 | РП-3 | яч. 8,16 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
18 | 2020-04-24 | 05-18 | 2020-04-24 | 07-20 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | ТП | ТП-75 | повреждение трансформатора | ручное повторное включение, после замены поврежденного элемента
19 | 2020-04-25 | 12-47 | 2020-04-25 | 14-40 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
20 | 2020-04-26 | 12-15 | 2020-04-26 | 13-55 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
21 | 2020-04-26 | 12-51 | 2020-04-26 | 13-28 | ПС "Черемшанская" | яч.51 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
22 | 2020-04-26 | 13-40 | 2020-04-26 | 14-26 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | ВЛ-10кВ | опора №19-20 и 21-22 | повреждение ВЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Главный инженер _______________________ Д.А. Игошин