## 2019
Сводная информация об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергомодуль" за 2020 год
№ | Дата и время возникновения технологического нарушения |  | Дата и время ликвидации технологического нарушения |  | Наименование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Мероприятия
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч. РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
Январь
1 | 21.01.2020г. | 10-43 | 21.01.2020г. | 11-42 | ПС "Береговая" | яч. 10 | ТП | ТП-298 (на балансе потребителя) | повреждение трансформатора | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
2 | 24.01.2020г. | 12-42 | 24.01.2020г. | 14-15 | ПС "Береговая" | яч. 21 | КЛ-10кВ | от яч.15 РП-11 до яч.5 ТП-272 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
3 | 28.01.2020г. | 12-15 | 28.01.2020г. | 12-35 | ПС "Черемшанская" | яч.18 | земля на 2 СШ-10кВ ПС Черемшанская | от яч.8 РП-3 до яч.18 ПС "Черемшанская" | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Февраль
4 | 01.02.2020г. | 17-50 | 01.02.2020г. | 19-45 | РП-8 | яч.1 | КЛ-10кВ | ТП-160 от яч.3 до Тр-р №1 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
5 | 17.02.2020г. | 23-10 | 18.02.2020г. | 02-10 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
6 | 20.02.2020г. | 13-15 | 20.02.2020г. | 15-05 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.51 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
7 | 2020-02-22 | 01-43 | 2020-02-22 | 03-10 | ПС "Черемшанская" | яч.16 | КЛ-10кВ | от яч.6 ТП-140 до ТП-297 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Март
8 | 2020-03-16 | 12-54 | 2020-03-16 | 14-32 | ПС "Береговая" | яч. 10 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
9 | 2020-03-25 | 9-15 | 2020-03-25 | 9-55 | РП-8 | яч.1 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Апрель
10 | 2020-04-10 | 10-49 | 2020-04-10 | 12-10 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
11 | 2020-04-11 | 01-58 | 2020-04-11 | 3-20 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 5 | КЛ-10кВ | от яч.3 ТП-14 до яч.3 ТП-120 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
12 | 2020-04-14 | 07-30 | 2020-04-14 | 10-20 | ТП-178 | яч.1 | ВЛ-10кВ | опора №22 | повреждение опоры | ручное повторное включение, после устранения повреждения
13 | 2020-04-19 | 10-50 | 2020-04-19 | 11-27 | ПС "Береговая" | яч. 10,4,21,19,15,6 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
14 | 2020-04-19 | 10-50 | 2020-04-19 | 12-08 | РП-9 | ЯЧ. 1 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
15 | 2020-04-21 | 10-15 | 2020-04-21 | 11-10 | РП-1 | Яч.9 | ВЛ-10кВ | опора №24 | повреждение опорного изолятора | ручное повторное включение, после устранения повреждения
16 | 2020-04-21 | 15-10 | 2020-04-21 | 15-15 | ПС "Береговая" | яч. 6 | КЛ-10кВ | от яч.6 ПС Береговая до яч.14 РП-8 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
17 | 2020-04-24 | 05-18 | 2020-04-24 | 05-40 | РП-3 | яч. 8,16 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
18 | 2020-04-24 | 05-18 | 2020-04-24 | 07-20 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | ТП | ТП-75 | повреждение трансформатора | ручное повторное включение, после замены поврежденного элемента
19 | 2020-04-25 | 12-47 | 2020-04-25 | 14-40 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
20 | 2020-04-26 | 12-15 | 2020-04-26 | 13-55 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
21 | 2020-04-26 | 12-51 | 2020-04-26 | 13-28 | ПС "Черемшанская" | яч.51 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
22 | 2020-04-26 | 13-40 | 2020-04-26 | 14-26 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | ВЛ-10кВ | опора №19-20 и 21-22 | повреждение ВЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Май
23 | 2020-05-01 | 06-20 | 2020-05-01 | 07-18 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.51 | КЛ-10кВ | от яч.24а ПС МГ до опоры №1 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
24 | 2020-05-09 | 15-20 | 2020-05-09 | 15-30 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.28А | КЛ-10кВ | от яч.28а ПС МГ до яч.6 ТП-178 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
25 | 2020-05-17 | 16-05 | 2020-05-17 | 16-15 | ПС "Береговая" | яч. 10,4,6 | земля на 1 СШ-10кВ ПС Береговая | от яч.1 ТП-121 до яч.2 ТП-122 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
26 | 2020-05-23 | 15-33 | 2020-05-23 | 18-25 | ПС"Береговая" | яч.4 | КЛ-10кВ | от яч.3 ТП-121 до РЛНД №22 ВЛ-10кВ яч.7 РП-11 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
27 | 2020-05-29 | 12-10 | 2020-05-29 | 13-08 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | КЛ-10кВ | от яч.2 ТП-27 до яч.1 ТП-22 | повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
28 | 2020-05-29 | 12-10 | 2020-05-29 | 13-08 | ПС "Черемшанская" | яч.34 | КЛ-10кВ | от яч. ТП-12Т до яч.4 ТП-13Т | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Июнь
29 | 2020-06-05 | 19-20 | 2020-06-05 | 21-04 | ПС"Береговая" | яч.4 | ВЛ-10кВ | опора №89 | падение ветки на РЛНД-10 ВЛ-10 кВ | ручное повторное включение, после устранения повреждения
30 | 2020-06-16 | 08-33 | 2020-06-16 | 11-35 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | КЛ-10кВ | от яч.5 ТП-43 до РЛ-2; от РЛ-104 до РЛ-105 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
31 | 20.06.2020 | 18-00 | 20.06.2020 | 19-45 | РП-3 | яч. 8,16 | ВЛ-10кВ | между опорами №77-78 | повреждение ВЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
32 | 21.06.2020 | 14-30 | 21.06.2020 | 14-43 | ПС"Береговая" | яч. 4,6,10,21,19,15 | _____ | _____ | повреждение в сетях ССО | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
33 | 21.06.2020 | 15-58 | 21.06.2020 | 16-19 | РП-1 | Яч.9 | ВЛ-10кВ | опора №19 | падение ветки на РЛНД-10 ВЛ-10 кВ (на балансе потребителя) | ручное повторное включение, после устранения повреждения
34 | 25.06.2020 | 02-50 | 25.06.2020 | 03-25 | ПС"Береговая" | яч. 4,6,10,21,19,15 | _____ | _____ | повреждение в сетях ССО | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Июль
35 | 06.07.2020 | 22-51 | 06.07.2020 | 23-36 | ПС "Черемшанская" | яч.43 | КЛ-10кВ | от яч.8 ТП-88 до яч.5 ТП-118 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
36 | 07.07.2020 | 15-52 | 07.07.2020 | 16-30 | ПС "Мелекесс-Городская" | ЯЧ.33 | КЛ-10кВ | от яч.6 ТП-96 до яч.1 ТП-85 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
37 | 08.07.2020 | 20-20 | 08.07.2020 | 21-10 | ПС"Льнокомбинат | яч.5 | КЛ-10кВ | от яч.5 ТП-14 до яч.6 ТП-52 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
38 | 08.07.2020 | 21-05 | 08.07.2020 | 22-05 | ТП-92 | яч.3 | КЛ-10кВ | от яч.1 до тр-ра№1 ТП-125 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
39 | 09.07.2020 | 11-20 | 09.07.2020 | 11-42 | ПС"Береговая" | яч.15 | ВЛ-10кВ | опора № 65 | Падение дерева на ВЛ-10 | ручное повторное включение, после устранения повреждения
40 | 09.07.2020 | 12-27 | 09.07.2020 | 15-25 | ПС"Льнокомбинат" | яч.12 | КЛ-10кВ | от яч.4 до тр-ра №2 ТП-125 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
41 | 09.07.2020 | 12-41 | 09.07.2020 | 13-58 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.50 | КЛ-10кВ | от яч.2 РП-1 до яч. 5 ТП-159 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
42 | 14.07.2020 | 01-20 | 14.07.2020 | 03-00 | РП-3 | яч.16 | ВЛ-10кВ | между опорами №49-55 | повреждение ВЛ-10кВ (ветка) | ручное повторное включение, после устранения повреждения
43 | 17.07.2020 | 04-52 | 17.07.2020 | 06-55 | ПС"Береговая" | яч.19 | ТП | ТП-207 (на балансе потребителя) | повреждение трансформатора | ручное повторное включение, после устранения повреждения
44 | 25.07.2020 | 12-30 | 25.07.2020 | 14-55 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.33 | КЛ-10кВ | от яч.2 РП-1 до яч. 5 ТП-159 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
45 | 26.07.2020 | 18-29 | 26.07.2020 | 20-01 | ПС "Береговая" | яч.10 | ВЛ-10кВ. | опора №11 | повреждение ВЛ-10кВ (участок на балансе ССО) | ручное повторное включение, после устранения повреждения
46 | 28.07.2020 | 17-45 | 28.07.2020 | 18-36 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.50 | ВЛ-10кВ. | опора №6 | повреждение ВЛ-10кВ (попадание птицы) | ручное повторное включение, после устранения повреждения
47 | 28.07.2020 | 20-21 | 28.07.2020 | 20-50 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.41 | КЛ-10кВ | от яч.16 РП-12 до ТП-84 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Август
48 | 01.08.2020 | 07-00 | 01.08.2020 | 07-27 | РП-3 | яч.9,13 | КЛ-10кВ | от яч.13 РП-3 до яч.13 РП-1 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
49 | 01.08.2020 | 07-02 | 01.08.2020 | 08-00 | ПС "Черемшанская" | яч.51 | КЛ-10кВ | от яч.1 ТП-186 до яч.6 ТП-155 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
50 | 05.08.2020 | 04-34 | 05.08.2020 | 05-30 | ПС "Береговая" | яч.4 | КЛ-10кВ | от яч.1 ТП-121 до яч.2 ТП-122 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
51 | 26.08.2020 | 08-33 | 26.08.2020 | 09-05 | ПС "Черемшанская" | яч.25 | КЛ-10кВ | от яч.7 ТП-138 до яч.3 ТП-63 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
52 | 26.08.2020 | 14-43 | 26.08.2020 | 15-34 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | КЛ-10кВ | от яч.15 ПС "Льнокомбинат" до яч.7 РП-4 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
53 | 26.08.2020 | 15-20 | 26.08.2020 | 15-30 | РП-1 | яч.9 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Сентябрь
54 | 08.09.2020 | 13-20 | 08.09.2020 | 13-35 | РП-10 | яч.9 | Тр-р №1 | _____ | поврежден тр-р №1 | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
55 | 13.09.2020 | 12-20 | 13.09.2020 | 12-52 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.25 | КЛ-10кВ | от яч.25 ПС "Мелекесс-Городская" до яч.3 РП-1 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
56 | 18.09.2020 | 13-00 | 18.09.2020 | 15-16 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | ВЛ-10кВ. | опора № 1 | ветка на РЛНД-10 | ручное повторное включение, после устранения повреждения
57 | 18.09.2020 | 13-34 | 18.09.2020 | 16-02 | ПС "Береговая" | яч.10 | _____ | _____ | _____ | ручное повторное включение, после осмотра
Октябрь
58 | 2020-10-05 | 13-14 | 2020-10-05 | 17-08 | ПС"Береговая" | яч.6 | КЛ-10кВ. | от яч.20 РП-8 до яч.6 ТП-169 | повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
59 | 2020-10-05 | 13-14 | 2020-10-05 | 17-08 | ПС"Береговая" | яч.15 | КЛ-10кВ. | от яч.1 РП-8 до яч.1 ТП-169 | повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
60 | 2020-10-05 | 13-14 | 2020-10-05 | 14-12 | ПС"Береговая" | яч.19 | КЛ-10кВ. | от яч.6 РП-13 до ТП-128 | повреждение КЛ-10кВ (на балансе ССО) | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
61 | 07.10.2020 | 08-14 | 07.10.2020 | 08-40 | ПС"Береговая" | яч.6 | _____ | _____ | _____ | ручное повторное включение, после устранения повреждения
62 | 08.10.2020 | 02-05 | 08.10.2020 | 03-04 | РП-15 | яч.1 | ТП | ТП-76 | повреждение трансформатора | ручное повторное включение, после устранения повреждения
63 | 29.10.2020 | 11-02 | 29.10.2020 | 12-00 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.50 | КЛ-10кВ. | от яч.11 РП-1 до яч.1 ТП-301 от яч.10 РП-1 до яч.1 ТП-1 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Ноябрь
64 | 2020-11-05 | 08-40 | 2020-11-05 | 09-20 | ПС "Льнокомбинат" | яч.5 | КЛ -10 кВ | от яч.2 ТП 108 до яч.5 ТП 120 | повреждение КЛ-10 кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
65 | 2020-11-10 | 05-13 | 2020-11-10 | 05-50 | ПС "МГ" | яч.33 | _____ | _____ | _____ | ручное повторное включение после осмотра
66 | 2020-11-30 | 05-15 | 2020-11-30 | 05-25 | ТП-44 | яч.2 | _____ | _____ | _____ | ручное повторное включение после осмотра
Главный инженер _______________________ Д.А. Игошин