**Оснащение коллективными приборами учета в многоквартирных жилых домах**

В соответствии с п. 150 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 в случае невыполнения собственником энергопринимающих устройств, в том числе собственниками многоквартирных домов, жилых домов и помещений в многоквартирных домах, объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства обязанности по их оснащению приборами учета в сроки, установленные статьей 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", **действия по их оснащению приборами учета обязана осуществить сетевая организация**, объекты электросетевого хозяйства которой имеют непосредственное или опосредованное присоединение к таким энергопринимающим устройствам, объектам по производству электрической энергии (мощности), объектам электросетевого хозяйства.

Наименование приборов учета, установку которых осуществляет ООО «Энергомодуль»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Адрес, улица** | **№ дома** | **Наименование ТП** | **Тип п/у** | **Этажность дома** | **Место установки п/у** | **Питание объекта** |
| 1 | г.Димитровград, ул Баданова | 79 | ТП-2/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 2 | г.Димитровград, ул Баданова | 79 А | ТП-2/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 3 | г.Димитровград, ул Баданова | 81 | ТП-2/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 4 | г.Димитровград, ул Баданова | 85 | ТП-2/2х250кВА | Меркурий 234 | 5 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 5 | г.Димитровград, ул Баданова | 86А | ТП-2/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 6 | г.Димитровград, ул Баданова | 86 Б | ТП-2/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 7 | г.Димитровград, ул Баданова | 80 | ТП-11/400кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 8 | г.Димитровград, ул Восточная | 34 | РП-8/2х400кВА | Меркурий 234 | 5 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 9 | г.Димитровград, ул Кирпичная | 4 | ТП-26/250-400кВА | Меркурий 234 | 5 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 10 | г.Димитровград, ул Куйбышева | 22 | ТП-26/250-400кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 11 | г.Димитровград, ул Луговая | 16 | ТП-9/2х250кВА | Меркурий 234 | 5 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 12 | г.Димитровград, ул Луговая | 24 | ТП-9/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 13 | г.Димитровград, ул Луговая | 26 | ТП-9/2х250кВА | Меркурий 234 | 5 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 14 | г.Димитровград, ул Луговая | 28 | ТП-9/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 15 | г.Димитровград, ул Луговая | 32 | ТП-9/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 16 | г.Димитровград, ул Луговая | 36 | ТП-152/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 17 | г.Димитровград, ул Луговая | 20 | ТП-9/2х250кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 18 | г.Димитровград, ул Победы | 2 А | РП-3/2х400кВА | Меркурий 234 | 5 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 19 | г.Димитровград, ул 50 лет Октября | 88 | ТП-14/2х400кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 20 | г.Димитровград, ул 50 лет Октября | 94 | ТП-14/2х400кВА | Меркурий 234 | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 21 | г.Димитровград, ул 9 линия | 1 | ТП-44/400кВА | РИМ 189.12 | 2 | Опора | ВЛ |
| 22 | г.Димитровград, ул 9 линия | 12 | ТП-44/400кВА | РИМ 189.12 | 2 | Опора | ВЛ |
| 23 | г.Димитровград, ул 9 линия | 3 | ТП-178/2х320кВА | РИМ 189.12 | 2 | Опора | ВЛ |
| 24 | г.Димитровград, ул 9 линия | 5 | ТП-44/400кВА | РИМ 189.12 | 2 | Опора | ВЛ |
| 25 | г.Димитровград, ул Бурцева | 4 | ТП-80/160кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 26 | г.Димитровград, ул Власть Труда | 23 | ТП-137/2х250кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 27 | г.Димитровград, ул Вокзальная | 73 | ТП-14/2х400кВА | Меркурий 234 | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 28 | г.Димитровград, ул Комсомольская | 123 | РП-4/400-630кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 29 | г.Димитровград, ул Куйбышева | 14 | ТП-26/250-400кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 30 | г.Димитровград, ул Куйбышева | 222 | ТП-250/400кВА | Меркурий 234 | 3 | РУ-жилого дома | КЛ |
| 31 | г.Димитровград, ул Куйбышева | 278 | ТП-82/160кВА | Меркурий 234 | 2 | РУ-жилого дома | ВЛ |
| 32 | г.Димитровград, ул Куйбышева | 28 В | ТП-162/250кВА | Меркурий 234 | 2 | РУ-жилого дома | КЛ |
| 33 | г.Димитровград, ул Куйбышева | 28 А | ТП-162/250кВА | Меркурий 234 | 2 | РУ – жилого дома | КЛ |
| 34 | г.Димитровград, ул Мелекесская | 30 | ТП-12/2х400кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 35 | г.Димитровград, ул Октябрьская | 15 | ТП-159/2х400кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 36 | г.Димитровград, ул Потаповой | 131 | ТП-64/320кВА | РИМ 489.02 | 2 | Опора | ВЛ |
| 37 | г.Димитровград, ул Потаповой | 139 | ТП-11/400кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 38 | г.Димитровград, ул Потаповой | 141 | ТП-122/2х400кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 39 | г.Димитровград, ул Пугачева | 15 | ТП-26/250-400кВА | Меркурий 234 | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 40 | г.Димитровград, ул Самарская | 62 | ТП-64/320кВА | РИМ 489.02 | 2 | Опора | ВЛ |
| 41 | г.Димитровград, ул Свердлова | 17 | ТП-281/100кВА | Меркурий 234 | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 42 | г.Димитровград, ул Хмельницкого | 120 | РП-4/400-630кВА | РИМ 489.02 | 2 | Опора | ВЛ |
| 43 | г.Димитровград, ул Хмельницкого | 122 | РП-4/400-630кВА | РИМ 489.02 | 2 | Опора | ВЛ |
| 44 | г.Димитровград, ул Хмельницкого | 152 | РП-4/400-630кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 45 | г.Димитровград, ул Хмельницкого | 118 | РП-4/400-630кВА | СЕ 102 М | 2 | РУ – жилого дома | ВЛ |
| 46 | г.Димитровград, ул Черемшанская | 3 | ТП-122/2х400кВА | РИМ 189.12 | 2 | Опора | ВЛ |
| 47 | г.Димитровград, ул Черемшанская | 90 | ТП-2/2х250кВА | РИМ 489.02 | 2 | Опора | ВЛ |
| 48 | г.Димитровград, ул Лесная Горка | 18 | ТП-125/2х250кВА | Не принят | 3 | РУ – жилого дома | КЛ |