О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Энергомодуль» на декабрь 2021 г.

Плановые работы на трансформаторных подстанциях, воздушных и кабельных линиях

| Дата/ время отключения | Наименование отключаемого оборудования | Потребители |
| --- | --- | --- |
| 01.12.21 06.00-07.00 | КЛ-10кВ от РП-4 яч.7 до яч.15 ПС "Льнокомбинат": ГКТП № 33/400 кВА 10/0,4 кВ; КТП № 34/60 кВА 10/0,4 кВ; ГКТП № 35/400 кВА 10/0,4 кВ; ГКТП №295/160 кВА 10/0,4кВ; КТП №245/160 кВА 10/0,4 кВ; ТП №248; РП №5/2*160 кВА; КТП № 37/160 кВА 10/0,4 кВ Водозабор; ГКТП № 107/160 кВА 10/0,4 кВ Водозабор; ТП №289; ТП №291; ТП №93 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" - БС по ул. 3 Интернационала 176, Жилые дома по ул. 3 Интернационала 166-190(четная сторона), ул. Герцена 1-37, ул. Льнянщиков 2-41, ул. Советская 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 38; ул. Тимирязева 22-42(четная сторона), 2-37; ул. Горького 19, 21, 22, 27-34; ул. Парковая 4; ОАО "Вымпел-Коммуникации" - БС Тиинское шоссе 1, ООО МРСК-Волги - Вышка связи по ул. Лесная Горка, ООО "СЭСНА" - БС Мегафон Тиинское шоссе, ООО 25-й канал плюс - телетранслятор ул. Тиинское шоссе 1; ООО ПКФ "Символ" - торговый павильон по ул. Горького 78, Жилые дома по ул. Горная 2-44, ул. Горького 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64, 68, 69, 70, 72а, 72б, 72в, 74-82, 87, 88; ул. Кавказская 1-23, ул. Ленинская 17-35А, ул. Наумова 1-38; ул. Профсоюзная 2-40, ул. Фрунзе 1-41; ул. 3 Интернационала 181, 183; ул. Советская 39, 44, 45, 47, 49-82; ул. Уральская 11-40, ул. Щорса 19, 38-41А; ул.Тиинское шоссе, д.5, ООО "ПрофЭко" мусоросортировочный комплекс, ООО "Благо" полигон ТБО; ООО ПКФ "Символ" - торговый павильон ул. Горького 78, магазин "На Горького" ул. Горького 78, Жилые дома по ул. Кавказская 14а, 39, 45, 14-32(четная сторона), 25-43(нечетная сторона); ул. Ленинская 35-42, ул. Советская 79-95(нечетная сторона), 86-100(четная сторона), ул. Титова 39, 39а, 40-46; ТП-248 (ОАО "Вымпел-Коммуникации"); Водозабор Горка РП-5; ООО "Ульяновскоблводоканал" - куст 3 водозабор Горка; ООО "Ульяновскоблводоканал" - куст 2 скважина4-6 (водозабор горка); ООО "Ульяновскоблводоканал» - водозабор «Горка» - ТП-289, ТП-291, ТП-93; |
| 01.12.21 13.00-15.00 | ГКТП №240/250 кВА 10/0,4 кВ | Таржуманян С.В. – нежилое помещение по пр. Автостроителей 73 |
| 02.12.21 06.00-07.00 | КЛ-10кВ от РП-4 яч.7 до яч.15 ПС "Льнокомбинат": ГКТП № 33/400 кВА 10/0,4 кВ; КТП № 34/60 кВА 10/0,4 кВ; ГКТП № 35/400 кВА 10/0,4 кВ; ГКТП №295/160 кВА 10/0,4кВ; КТП №245/160 кВА 10/0,4 кВ; ТП №248; РП №5/2*160 кВА; КТП № 37/160 кВА 10/0,4 кВ Водозабор; ГКТП № 107/160 кВА 10/0,4 кВ Водозабор; ТП №289; ТП №291; ТП №93; КЛ-10кВ от ПС "Льнокомбинат" яч.5 до ТП-52 яч.7: ЗТП №119/160+250 кВА 10/0,4 кВ, ТП №18, ЗТП № 64/400 кВА 10/0,4 кВ | ОАО "Вымпел-Коммуникации" - БС по ул. 3 Интернационала 176, Жилые дома по ул. 3 Интернационала 166-190(четная сторона), ул. Герцена 1-37, ул. Льнянщиков 2-41, ул. Советская 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 38; ул. Тимирязева 22-42(четная сторона), 2-37; ул. Горького 19, 21, 22, 27-34; ул. Парковая 4; ОАО "Вымпел-Коммуникации" - БС Тиинское шоссе 1, ООО МРСК-Волги - Вышка связи по ул. Лесная Горка, ООО "СЭСНА" - БС Мегафон Тиинское шоссе, ООО 25-й канал плюс - телетранслятор ул. Тиинское шоссе 1; ООО ПКФ "Символ" - торговый павильон по ул. Горького 78, Жилые дома по ул. Горная 2-44, ул. Горького 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64, 68, 69, 70, 72а, 72б, 72в, 74-82, 87, 88; ул. Кавказская 1-23, ул. Ленинская 17-35А, ул. Наумова 1-38; ул. Профсоюзная 2-40, ул. Фрунзе 1-41; ул. 3 Интернационала 181, 183; ул. Советская 39, 44, 45, 47, 49-82; ул. Уральская 11-40, ул. Щорса 19, 38-41А; ул.Тиинское шоссе, д.5, ООО "ПрофЭко" мусоросортировочный комплекс, ООО "Благо" полигон ТБО; ООО ПКФ "Символ" - торговый павильон ул. Горького 78, магазин "На Горького" ул. Горького 78, Жилые дома по ул. Кавказская 14а, 39, 45, 14-32(четная сторона), 25-43(нечетная сторона); ул. Ленинская 35-42, ул. Советская 79-95(нечетная сторона), 86-100(четная сторона), ул. Титова 39, 39а, 40-46; ТП-248 (ОАО "Вымпел-Коммуникации"); Водозабор Горка РП-5; ООО "Ульяновскоблводоканал" - куст 3 водозабор Горка; ООО "Ульяновскоблводоканал" - куст 2 скважина4-6 (водозабор горка); ООО "Ульяновскоблводоканал» - водозабор «Горка» - ТП-289, ТП-291, ТП-93; ИП Сухов Н.А. - здание стоматологии по ул. Ульяновская 72а, Гатауллова Н.Р. – шиномонтаж по ул. Эшенбаха, МБУК Димитровградский краеведческий музей по ул. Прониной 21, ООО «Рубеж» - камера фото-видеофиксации по ул. Прониной 6, ООО «Торговый дом НАНС» - павильон по ул. Прониной 4, ИП Тюганов О.В. – остановочный павильон по ул. Ульяновская 72, ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России – больничный комплекс по ул. Ульяновская 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88; Гришкина С.Б. - АЗС по ул. Ульяновская 51, МЖД по ул. Прониной 15 ГСК Строитель-91 гараж №13, 33, 48, 49, Жилые дома по ул. Карла Маркса 64, 65; ул. Мелекесская 35, пер. Некрасова 3-13(нечетная сторона), ул. Прониной 23-33(нечетная сторона), ул. Ульяновская 42-48(четная сторона), ул. Эшенбаха 39-61(нечетная сторона), ул. Ульяновская 72/17; ООО «ДСК ПАРК» - ТП-18. ООО "СЭСНА" - БС Мегафон по ул. Т.Потаповой 145а, Магазин по ул. Гагарина 48, МУП Гортепло - отопление ЦТП 110 квартал (котельная №15), Еникеева Т.Н. - производственное здание по ул. Т.Потаповой 145а, ООО "СК" - торговый павильон по ул. Т.Потаповой 129, ГКУ Мелекесское лесничество Ул.обл. - контора по ул. марфина 14б, МОМРОиР - административное здание по ул. Т.Потаповой 143, ООО "ПрофСервис Трейд" - БССС-262 по ул. Т.Потаповой 145а; МЖД по ул. Земина 128, 130, 132, 138, 142, 144; ул. Т.Потаповой 129, 129а, 131, 139, 141; ул. Гагарина 58, ул. Самарская 33, 62; Жилые дома по ул. Земина 119-149(нечетная сторона), 144, 146; ул. Красноармейская 71, 73; ул. Марфина 2-33, ул. Пролетарская 1-12, ул. Т.Потаповой 146-198, ул. Самарская 31, 54-58, 33, 64-116, 39-113, ул. Мусоровой 2-50 |
| 02.12.21; 08.00-12.00 | ГКТП №109/160 кВА 10/0,4 кВ | СО "Восход", СНТ "Прибрежный", ГСК "Автомобилист-13", ДНЬ "Береговое", СТ "Пивовар", СНТ Энергетик, СНТ Прибой |
| 03.12.21 09.00-13.00 | ТП №266/250 кВА | ООО «ДСК Парк» - ТП №266 |
| 03.12.21; 09.00-12.00 | ВЛ-10кВ ПС "Мелекесс-Городская" яч.51: ВЛ-10 кВ от ТП-63 яч.6,7 до ТП-81 яч.1,2; ТП-227, ТП-256, ТП-218, ТП-203, ТП-187, ТП-286 | ООО «ДСК ПАРК» - ТП-227, ТП-256; ООО «ЭнергопромГРУПП» - ТП-218; ГСК Автомобилист-15 – ТП-203; ООО «Легенда» (резервное питание) – ТП-286 |
| 06.12.21; 09.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 "Неверова" от ГКТП №300/400 кВА | Жилые дома по пер. Куйбышева 17, 18, 20, 25, 27, 33, 35; ул. Неверова 1-26, 27-39 (нечетная сторона); пер. Стахановский 2-8 (четная сторона); ул. Куйбышева 92-116 (четная сторона) |

Главный инженер                                                                                                                           Д.А.Игошин