О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Энергомодуль» на сентябрь 2021 г.

Плановые работы на трансформаторных подстанциях, воздушных и кабельных линиях

| Дата/ время отключения | Наименование отключаемого оборудования | Потребители |
| --- | --- | --- |
| 01.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Магазин" от ЗТП №32/400 кВА | ОГКП Корпорация развития коммунального комплекса Ул.обл. - газовая котельная по 3 Интернационала 146В, Таржуманян А.Р. - магазин "Лесная Горка" по ул. Парковая 10, ООО "Торговый дом НАНС - здание магазина по ул. Парковая 10 Жилые дома по ул. Щорса 1-37, ул. М.Горького 37, 39, 40, 42; ул. Уральская 1-10; ул. 3 Интернационала 147-163, 165-179 (нечетная сторона), 185; ул. Парковая 8, 14-22(четная сторона), 28, 34, 40; ул. Профсоюзная 1; |
| 02.09.21 09.00-13.00 | ВЛ-10кВ ПС "Мелекесс-Городская" яч.28а, ТП №209, ТП №175, ТП №234, ТП №36, ТП №254, ТП №213, ТП №183, ТП №237, ЗТП №124/2*315 кВА 10/0,4 кВ, ТП №243, ТП №221, ТП №230, ГКТП №158/250 кВА 10/0,4 кВ, ТП №271, ТП №224, ТП №48, ТП №83, ГКТП №308/400 кВА 10/0,4 кВ | ИП Базяев Э.В. - нежилое помещение по ул. Юнг Северного Флота 27а, Назыров Р.Х. - нежилое помещение по ул. Юнг Северного Флота 27а, Насиров Р.Б. Оглы - помещение по ул. Юнг Северного Флота 27а, ИП Бояркин Д.А. - Гараж ул. Жуковского 185, ИП Гришин В.А. - ГСК по ул. Жуковского, Мамонов Ю.Д. - гараж №200А ГСК Строитель, ГСК Строитель-2 - гаражно строительный кооператив по ул. Жуковского, ООО Газпром газораспределение - кат.ст №65, электронное табло по ул. гоголя, Федорова А.И. - магазин, ООО Бит - киоск "Магистраль", ГСК Автолюбитель, Балакова А.К. - киоск ДОЗ по ул. Юнг Северного Флота 2в, ИП Хитов Н.Н. - мастерская, МКУ Димитровградская стража - система видеонаблюдения по ул. Гоголя-Юнг Северного Флота, Никулинский Г.А. - магазин по ул. Гоголя 54б, Вирясов С.С. - магазин по ул. Юнг Северного Флота 20б, ИП Матевосян К.А. - киоск №21 "Мишутка" по ул. Юнг Северного Флота 99, ООО "Мега" - торговый киоск по ул. Юнг Северного Флота 20, ООО "Эллипс" - павильон по ул. Юнг Северного Флота 22, Литвинов С.В. - СТО по ул. Юнг Северного Флота 27а, ООО "Мельбург" - произв.база по ул. Гоголя 173а, АО АКБ Газбанк - АЗС по ул. Юнг Северного Флота 6, ИП Южакова С.В. - нежилое помещение по ул. Жуковского 17/1; Жилые дома по ул. Громовой 10, ул. Жуковского 1,3; ул. Юнг Северного Флота 23-31(нечетная сторона), 45-105(нечетная сторона), ул. Гоголя 54в-76(четная сторона), 80, 82, 129-197(нечетная сторона), ул. Громовой 2-13, ул. Кошевого 2-10; Жилые дома по ул. Коммунальная 3-6, 8-44(четная сторона), 9-29 (нечетная сторона), 15, 31-43(нечетная сторона), ул. Смирнова 1-6, ул. Юнг Северного Флота 107а, 107б, ул. Ватутина 1-15 (нечетная сторона), 4-26 (четная сторона); ул. Дорожная 4, 3-19 (нечетная сторона), 8, 10, 12, 21; ул. Севастопольская 11; Жилые дома по ул. Почтовая 1-26; ул. Березовая 1-28; ул. Космодемьянская 3-35; ул. Гоголя 26; ул. Гастелло 5-31; Автомагазин "Народный клаксон"- ул. Гоголя 44; ООО «Группа компаний Техно-Поволжье» - ул. Свирская 47 (ТП-303) ТП №209, ТП №237, ТП №224 - ООО «ДСК»; ТП №36- ООО «Энергопромгрупп»; ТП №213, ТП №183, ТП №243 - ООО «Симбирсксетьсервис»; ТП №221 – ООО «ИЭС»; ТП №48, ТП №83 – ООО «Инза-Сервис»; ООО «Гиппократ» ул. 9 Линия 40; Ермолаев Н.А. - ул.9 Линия 40а/6; ООО «Мельбург» по ул. Гоголя 173б; Мельниченко О.Б. – нежилое помещение по ул. Юнг Северного Флота 27а. |
| 02.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 «поселок Лесхоза» от ЗТП №92/2*250 кВА | МЖД по пос.Лесхоза 2а Жилые дома по ул. Земина 148-154, 160, 162; ул. Красноармейская 58, 64-72(четная сторона), 69; пос. Лесхоза 1-20, 22, 24, 30, 32, 32а |
| 02.09.21 13.00-15.00 | ЗТП № 61/2*250 кВА 10/0,4 кВ (2 секция шин РУ-0,4 кВ) | МУП Гортепло - отопление по ул. Т.Потаповой 171в, ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России - противотуберкулезный диспансер по ул. Парковая 74 |
| 03.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №11 «Магазин» от ЗТП №152/2*250 кВА | Жилые дома по ул. Пирогова 15-23 (нечетная сторона), 24-40, 42-48(четная сторона), ул. Попова 2-26(четная сторона), ул. Шишкина 23, 25, 27а |
| 03.09.21 13.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №12 «Частный сектор» от ЗТП №152/2*250 кВА | Сад Автомобилист – садовые домики №42, 55, 60, 114, 138; ГСК Автомобилист-17 – гаражи №19, 70, 77, 114, 129, 140; Жилые дома по ул. Луговая 31, ул. Полевая 1-29, |
| 03.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №6 « Титова» от ЗТП №125/2*250 кВА | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» - №58 катодная станция ул. Парковая 44, Жилые дома по ул. М. Горького 93, 94; ул. Ленинская 1-16, ул. Наумова 1; ул. Парковая 44, 46, 48, 54-68; ул. Титова 1-39; |
| 04.09.21 08.00-12.00 | ЗТП №56/2*630 кВА 10/0,4 кВ | ИП Бешенов В.И. – нежилое помещение по ул. 3 Интернационала 82, ИП Деменкова Н.В. – магазин «Дебют», ИП Губанова Н.А. – здание магазина с пристроями по ул. 3 Интернационала 82, Кряжева С.В. – здание магазин ул. 3 Интернационала 80, ИП Куприянова М.В. – магазин по ул. 3 Интернационала 82, МУП «Управление архитектуры и градостроительства» – здание ГИЦ 2 этаж по ул. Гагарина 16, ПАО Росгосстрах – нежилое помещение ул. Гагарина 16, ИП Уколов А.А. – двухэтажное здание с подвалом по ул. 3 Интернационала 80, МКУ «Управление по реализации соц.программ» – по ул. Хмельницкого 112, ИП Чайко В.П. – магазин «Чайка» по ул. 3 Интернационала 80; Газовая котельная по ул. Гагарина 26г, МУ «Техническое обслуживание» – здание администрации по ул. Хмельницкого 93, ИП Богданов А.А. – магазин по ул. 3 Интернационала 82, ООО «Декабрь» – аптека по ул. 3 Интернационала 82, Мун И.П. – магазин по ул. 3 Интернационала 82, Сафин Р.А. – нежилое помещение по ул. 3 Интернационала 82, МКУ СМТО – административное здание по ул. Гагарина 16 и по ул. Хмельницкого 93, 112; МКУ СМТО – центральная бухгалтерия по ул. Хмельницкого 112, Бутылина Н.С. – парикмахерская по ул. 3 Интернационала 82, ПАО «СБ России» – СБ-514 банкомат и адм.здание по ул. 3 Интернационала 95, Госюрбюро – офис по ул. Хмельницкого 93, ИП Зюзин Ю.Н. – магазин «Все для Вас» по ул. Гагарина 22, ООО «Нива» – магазин «Ермак» по ул. Хмельницкого 112, ООО «СЕМ» – магазин по ул. 3 Интернационала 82, Шлепнева В.А. – магазин «Стиль» и магазин «Удачный» по ул. 3 Интернационала 82, Моисеева Н.В. – магазин «Гостинный двор» по ул. 3 Интернационала 82, Агенство ЗАГС Ул.обл. – отдел ЗАГС по ул. Хмельницкого 93, ООО «МагнитЭнерго» – магазин МАГНИТ по ул. Гагарина 20а, ООО «МЕГА» – киоск по ул. Гагарина 20а, ООО «ПрофСервисТрейд» – АТС-2 ввод 1 и ввод 2 по ул. 3 Интернационала, Административное здание следственного комитета по ул. Хмельницкого 93, МКУ «Управление по реализации соц.программ – офис по ул. Хмельницкого 112, ООО Вариант-О – нежилое помещение по ул. Гагарина 22, ООО «Миранда» – столовая «Вкусняшка» по ул. Хмельницкого 95, АО «Россельхозбанк» – офис по ул. Хмельницкого 93, ООО «Дружба» – продовольственно-промышленный магазин по ул. Комсомольская 113, ИП Глушко Н.И. – торговый павильон по ул. Гагарина 18б, ФКУ ЦхиСО УМВД России – УВД по ул. Гагарина 14 новое здание, ООО «Каскад Г» – пристрой к магазину «Центральный» по ул. гагарина 22, ПАО «МТС» – БС по ул. Хмельницкого 93; ИП Глушко Д.А., ИП Бородина С.Ю. – магазины по ул. 3 Интернационала 82; ИП Галиуллин Х.Я. – магазин по ул. Самарская 10 МЖД по ул. 3 Интернационала 109а |
| 06.09.21 08.00-14.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 «Агропитомник» от ЗТП №151/2*250 кВА | Динмухаметова Р.И. – остановочный павильон по ул. Куйбышева 306, ГСК Автомобилист-2 гараж 310 Жилые дома по ул. Ветлаборатория 1, ул. Куйбышева 314-326(четная сторона) |
| 06.09.21 08.00-14.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №16 «Гаражи» от ЗТП №151/2*250 кВА | ГСК Автомобилист-25 гаражи №70, 80, 98, 105, 152, 159 |
| 06.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 «Горького в сторону 3 Интернационала» от ГКТП №35/400 кВА | Жилые дома по ул. Горная 20, ул. Горького 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64; ул. Профсоюзная 2-36, ул. Уральская 11-35, ул. Фрунзе 1-34, ул. Щорса 19, ул. Советская 47, 49, 53 |
| 07.09.21 09.00-13.00 | ВЛ-10 кВ РП-4 яч.8: ТП №16, КТП №229/160 кВА 10/0,4 кВ; КТП №200/100 кВА 10/0,4кВ; КТП №217/250 кВА 10/0,4 кВ; ТП №62 | ООО «Вариант-Мобиль» - склад (ТП-16); ООО «Успех», магазин ул.Т.Потаповой, 145; Производственная база ул.Потаповой, 145, ПАО «МТС» базовая станция; ООО «ДСК Парк» - ТП-62 |
| 07.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4кВ ф. №4 «Насосная» от ГКТП №94/250кВА 10/0,4кВ | СТ Весна – садоводческое общество, СТ Кирпичник – садовое общество, ТСН «Садовое товарищество «Автомобилист»; Сад Автомобилист – садовые домики №4, 39, 41, 43, 44, 48, 52, 54, 57, 58, 59; сад ПАТП Автомобилист – садовые домики №9, 31, 38, 44, 46, 51 |
| 07.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 «Горького в сторону Кавказской» от ГКТП №35/400 кВА | ООО ПКФ «Символ» – торговый павильон по ул. Горького 78, Жилые дома по ул. Горная 2-24, ул. Горького 69, 72а, 72б, 72в, 74-82, 87, 88; ул. Кавказская 1-23, ул. Ленинская 17-35А, ул. Наумова 1-18 |
| 08.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 «Магазин» от ЗТП №32/400 кВА | ОГКП Корпорация развития коммунального комплекса Ул.обл. – газовая котельная по 3 Интернационала 146В, Таржуманян А.Р. – магазин «Лесная Горка» по ул. Парковая 10, ООО «Торговый дом НАНС – здание магазина по ул. Парковая 10 Жилые дома по ул. Щорса 1-37, ул. М.Горького 37, 39, 40, 42; ул. Уральская 1-10; ул. 3 Интернационала 147-163, 165-179 (нечетная сторона), 185; ул. Парковая 8, 14-22(четная сторона), 28, 34, 40; ул. Профсоюзная 1; |
| 09.09.21 10.09.21 06.00-07.00 | ВЛ-10 кВ РП-11 яч.7: КТП №201/160 кВА 10/0,4 кВ; ТП №258; ГКТП № 251/160 кВА 10/0,4 кВ; ГКТП № 40/250 кВА 10/0,4 кВ; ТП №267; ТП №29, ТП №29А; ТП №90; ТП №196; ТП №208; ГКТП № 68/250 кВА 10/0,4 кВ; ТП №165; ТП №264; КТП №306/160 кВА 10/0,4 кВ; ТП №110; ТП №274; ТП №54; ТП №70; ТП №69; ТП №273; ТП №262; ТП №268; ЗТП № 31А/160+250 кВА 10/0,4 кВ; ГКТП № 94/100 кВА 10/0,4 кВ. | Жилой сектор ул.Озерная, д.1-26, пер.Енисейский, 32, 34, 35Б, 35В, 40-46, д.61-73, 101; ООО «Симбирсксетьсервис» - ТП-258 (Перфилова В.А. – строительная база), ТП-29, ТП-29А, ТП-264, ТП-110(СТ Медик); Валиуллина А.В., пер.Енисейский, д.1/ж (ТП-251); ООО «Чистый город» – база по пер. Енисейский 1б, ИП Бакоян Г.У. – торговый киоск по пер. Енисейский 3, ИП Сулейманов М.М. – мебельный склад по пер. Енисейский 3, Жилые дома по ул. Волжская 1-18, пер. Енисейский 1, 9, 9а/1, 9а/2, 19, 28, 30; СТ сад Коммунальник д.№90, 93, 216, 219; ул. Озерная 1, 2; ул. Лебедева 1-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Печерская 1-11 (нечетная сторона), 22-38 (четная сторона), 1а, 3а, 5а, 7а, 9а, 2-18(четная сторона); ул. Рабочая 45, 54; ИП Бакоян Г.У. – ТП-267; ООО «ПластДД» - база по пер.Енисейский 1А (ТП-90); ООО «ЭнергопромГРУПП» - ТП-196; АО «УСК» - ТП-208, ТП-274; СО «Рябинка», СО «Маяк», ТСН СТ «Урожай», СО «Учитель», СНТ «Зеленый» Жилые дома по пер. Енисейский 2А, 2Б, 2К; СТ Льнокомбинат-2 – ТП-165; СНТ «Химмаш-1» (ТП-306); ООО «ОЭК» - ТП-54; СНТ «Вишня» - ТП-70 ООО «Симбирсксетьсервис» - ТП-69, ТП-268; Усатов М.Ю. – склад (ТП-273); ООО «ГрандРиал» - ТП-262; ООО «РН-ЭНЕРГО» – АЗС-29 по ул. Куйбышева 1В, СНТ «Дубки» по ул. П.Лумумбы 1, СО Автомобилист – абонент Логинова М.Ю., ИП Сабитова Н.С. – кафе «Времена года» по ул. Куйбышева 2/1, СНТ Весна-1 – участки №91, 93; ООО АлеснНА – комплекс сервисных услуг по ул. Куйбышева 2Г, ООО ПВХ Волжские двери – нежилое помещение по ул. Куйбышева 2/8, Лукс А.Д. – здание склада по ул. Куйбышева 4б, СО Сельхозтехника – садоводческое товарищество, СО «Черемуха-3» – дачи, ООО Газпром газораспределение - №53 кат.ст. по ул. Куйбышева 2, Усатова Н.В. – нежилое помещение по ул. Куйбышева 1/25, МКУ «Димитровградская стража» – система видеонаблюдения мост ГАУ, Заргаров Э.В.оглы – юго-восточнее земельного участка №167А в СО «Черемшанка», Короткова С.В. – торговый павильон «Продукты», ГСК «Мукомол» – гаражно-строительный кооператив по ул. Куйбышева 2Б, ООО «Дторг Групп» – остановочный павильон мост ГАУ, ИП Чигирева Л.А. – закусочная «Островок» по ул. Куйбышева 2Д, МЖД по ул. Куйбышева 2А, Жилые дома по ул. Куйбышева 1/20, 2б, 2Е, 2И, 4; СНТ Черемшанка д.№ 170, 172; СТ Весна – садоводческое общество, СТ Кирпичник – садовое общество, ТСН «Садовое товарищество «Автомобилист»; Сад Автомобилист – садовые домики №4, 39, 41, 43, 44, 48, 52, 54, 57, 58, 59; сад ПАТП Автомобилист – садовые домики №9, 31, 38, 44, 46, 51; СНТ «Весна» - садовые домики №3, 6, 9, 15, 17, 29, 32, 35, 52, 54, 64, 80. Сад Автомобилист – садовые домики №1, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 26, 35, 38; сад ПАТП Автомобилист – садовые домики №3, 7, 8, 9, 11, 19-22, 27, 30-33, 36; ГСК Автомобилист-14 гараж №14, ООО «Сити Проект» – оборудование для видеонаблюдения» Жилые дома по ул. Куйбышева 1-23 (нечетная сторона), ул. Патриса Лумумбы 1-8, 10-20а(четная сторона), 34, 38, 40; Сад Автомобилист – садовые домики №12, 40, 50, 17; СНТ Весна садовые домики 1, 14, 18, 30, 31, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 65, 66, 70, 71, 72, 75, 79; ул. Патриса Лумумбы 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 34а, 35, 36. |
| 09.09.21 09.00-13.00 | ВЛ-10 кВ РП-11 яч.7: ТП №238, ТП №239, ТП №282, ТП №252, ГКТП №305/400 кВА 10/0,4 кВ, ГКТП №228/400 кВА 10/0,4 кВ; ТП №296, ЗТП №7/250 кВА 10/0,4кВ | ООО «Симбирсксетьсервис» - ТП-238; ООО «Технология» - цех (ТП-239); ООО «ДСК Парк» - ТП-282, ТП-252, ТП-296; ИП Вавенков Е.М. – производственное здание по ул. Тараканова 67, ООО «Ульяновск Газпром газораспределение» - кат.ст.№61 ул. Бакаева 7, ИП Лебедева Г.А. – производственная база по ул. Тараканова 67б; Жилые дома по ул. Базарная 2; ул. Бакаева 1-10, 12-20(четная сторона); ул. Конная 1; ул. Тараканова 47, 52, 54, 56, 62, 76, 82; ул. Земина 1-64, 66-86(четная сторона); ул. Т. Потаповой 2-73, 75-83(нечетная сторона); Жилые дома по ул. Котовского 2, ул. Тараканова 61-65 (нечетная сторона), 65а, 65в, 70, 76, 82, 83; ООО «Жанвит» - ул. Тараканова 59; |
| 09.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 «поселок Лесхоза» от ЗТП №92/2*250 кВА | МЖД по пос.Лесхоза 2а Жилые дома по ул. Земина 148-154, 160, 162; ул. Красноармейская 58, 64-72(четная сторона), 69; пос. Лесхоза 1-20, 22, 24, 30, 32, 32а |
| 10.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 «Магазин» от ЗТП №44/400 кВА | Веретенникова В.П. – автомойка по ул. 9 Линия 19в, МУП Гортепло – отопление, котельная 8 линия 4, Казадаев А.М. – цех по ул. 9 Линия 7, МЖД по ул. 9 Линия 6, 7, 9, 10, 12, 19б; Жилые дома по ул. 8 Линия 1-19(нечетная сторона), ул. 9 Линия 7а, ул. Бородина 2-24(четная сторона), ул. Чехова 1-19(нечетная сторона) |
| 10.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №6 « Титова» от ЗТП №125/2*250 кВА | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» - №58 катодная станция ул. Парковая 44, Жилые дома по ул. М. Горького 93, 94; ул. Ленинская 1-16, ул. Наумова 1; ул. Парковая 44, 46, 48, 54-68; ул. Титова 1-39; |
| 13.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 «Рынок» от ГКТП №11/400 кВА | МКУ Димитровградская стража – видеонаблюдение продуктового рынка, ООО ЧОО «Редут+» – административное здание по ул. Пушкина 119, Жилые дома по ул. Т.Потаповой 134-144 (четная сторона) |
| 13.09.21 13.00-16.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 «Садовая» от ГКТП №11/400 кВА | Дербилов В.М. – нежилое помещение по ул. Т.Потаповой 129, МКУ ДИИП – административное здание по ул. Пушкина 129, Захарова Н.Ю. – весоремонтная мастерская по ул. Пушкина 115, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора – административное здание по ул. Пушкина 129, ФКУ УИИ УФСИН – административное здание по ул. Пушкина 129, АНО УМИТ Центр энергетики – нежилое помещение по ул. Пушкина 129, Жилые дома по ул. Дзержинского 42-71, ул. Пушкина 86-96(четная сторона), 97-127, ул.Садовая 94-143, ул. Тухачевского 98-157 |
| 13.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 «Горького в сторону 3 Интернационала» от ГКТП №35/400 кВА | Жилые дома по ул. Горная 20, ул. Горького 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64; ул. Профсоюзная 2-36, ул. Уральская 11-35, ул. Фрунзе 1-34, ул. Щорса 19, ул. Советская 47, 49, 53 |
| 14.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 «Горького в сторону Кавказской» от ГКТП №35/400 кВА | ООО ПКФ «Символ» – торговый павильон по ул. Горького 78, Жилые дома по ул. Горная 2-24, ул. Горького 69, 72а, 72б, 72в, 74-82, 87, 88; ул. Кавказская 1-23, ул. Ленинская 17-35А, ул. Наумова 1-18 |
| 14.09.21 09.00-11.30 | ЗТП № 52/400+630 кВА 10/0,4 кВ (1 секция шин РУ-0,4 кВ) | ИП Аристов А.С. - киоск "Игрушки" по ул. осипенко 11, ООО мясокомбинат "Звениговский" - торговый павильон по ул. Осипенко 5а, ИП Пронина Е.М. - торговый киоск, МКУ Городские дороги - фонтан "Верхний пруд" и фонтан "Мост влюбленных", МКУ Димитровградская стража - система видеонаблюдения по ул. 50 лет Октября, ООО "Нива" - магазин Ермак по ул. Осипенко 1а, ООО "Тим" - магазин по ул. Осипенко 1а, ИП Хачатрян Г.Ф - торговый павильон по ул. Осипенко 15, ИП Михайлов С.В. - торговый киоск по ул. Осипенко 11, Жмуров А.А. - рекламный щит по ул. 50 лет Октября, ИП Баженов В.А. - торговый киоск ул. Осипенко 1, ИП Ляпунова А.Н. - павильон по ул. Осипенко 1, ООО "МЕГА" - торговый ларек по ул. Осипенко 1, ИП Торбеева И.А. - киоск по ул. Осипенко 1; МЖД по ул. Осипенко 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| 15.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 "2-я Пятилетка" от ЗТП №126/2*250 кВА | Жилые дома по ул. 2 Пятилетки 61-92А, ул. Масленникова 76, 78 |
| 15.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Магазин" от ЗТП №32/400 кВА | ОГКП Корпорация развития коммунального комплекса Ул.обл. - газовая котельная по 3 Интернационала 146В, Таржуманян А.Р. - магазин "Лесная Горка" по ул. Парковая 10, ООО "Торговый дом НАНС - здание магазина по ул. Парковая 10 Жилые дома по ул. Щорса 1-37, ул. М.Горького 37, 39, 40, 42; ул. Уральская 1-10; ул. 3 Интернационала 147-163, 165-179 (нечетная сторона), 185; ул. Парковая 8, 14-22(четная сторона), 28, 34, 40; ул. Профсоюзная 1; |
| 16.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 "Частный сектор" от ЗТП №156/160+400 кВА | ООО Газпром газораспределение Ульяновск – кат.ст.№72 по ул. Западная 60, Жилые дома по ул. Западная 58-80(четная сторона), 65-87 (нечетная сторона), ул. Сенная 50-90 |
| 16.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "поселок Лесхоза" от ЗТП №92/2*250 кВА | МЖД по пос.Лесхоза 2а Жилые дома по ул. Земина 148-154, 160, 162; ул. Красноармейская 58, 64-72(четная сторона), 69; пос. Лесхоза 1-20, 22, 24, 30, 32, 32а |
| 17.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №6 " Титова" от ЗТП №125/2*250 кВА | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" - №58 катодная станция ул. Парковая 44, Жилые дома по ул. М. Горького 93, 94; ул. Ленинская 1-16, ул. Наумова 1; ул. Парковая 44, 46, 48, 54-68; ул. Титова 1-39; |
| 20.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 «Прониной-Эшенбаха» от ЗТП №119/160+250 кВА | Гатауллова Н.Р. – шиномонтаж по ул. Эшенбаха, МБУК Димитровградский краеведческий музей по ул. Прониной 21, ООО «Рубеж» - камера фото-видеофиксации по ул. Прониной 6, ООО «Торговый дом НАНС» - павильон по ул. Прониной 4, ИП Тюганов О.В. – остановочный павильон по ул. Ульяновская 72, МЖД по ул. Прониной 15 ГСК Строитель-91 гараж №13, 33, 48, 49, Жилые дома по ул. Карла Маркса 64, 65; ул. Мелекесская 35, пер. Некрасова 3-13(нечетная сторона), ул. Прониной 23-33(нечетная сторона), ул. Ульяновская 42-48(четная сторона), ул. Эшенбаха 39-61(нечетная сторона) |
| 20.09.21 13.00-16.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 "Онкодиспансер" от ЗТП №119/160+250 кВА | ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России – больничный комплекс по ул. Ульяновская 76, 78, 80, 82, 86, 88 |
| 20.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Горького в сторону 3 Интернационала" от ГКТП №35/400 кВА | Жилые дома по ул. Горная 20, ул. Горького 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64; ул. Профсоюзная 2-36, ул. Уральская 11-35, ул. Фрунзе 1-34, ул. Щорса 19, ул. Советская 47, 49, 53 |
| 21.09.21 09.00-13.00 | ВЛ-10 кВ РП-4 яч.8: ТП №16, КТП №229/160 кВА 10/0,4 кВ; КТП №200/100 кВА 10/0,4кВ; КТП №217/250 кВА 10/0,4 кВ; ТП №62 | ООО «Вариант-Мобиль» - склад (ТП-16); ООО «Успех», магазин ул.Т.Потаповой, 145; Производственная база ул.Потаповой, 145, ПАО «МТС» базовая станция; ООО «ДСК Парк» - ТП-62 |
| 21.09.21 08.00-12.00 | КТП №193/160 кВА 10/0,4 кВ | Бытовое помещение – по ул. Куйбышева 6 г. |
| 21.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Горького в сторону Кавказской" от ГКТП №35/400 кВА | ООО ПКФ "Символ" - торговый павильон по ул. Горького 78, Жилые дома по ул. Горная 2-24, ул. Горького 69, 72а, 72б, 72в, 74-82, 87, 88; ул. Кавказская 1-23, ул. Ленинская 17-35А, ул. Наумова 1-18 |
| 22.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Магазин" от ЗТП №32/400 кВА | ОГКП Корпорация развития коммунального комплекса Ул.обл. - газовая котельная по 3 Интернационала 146В, Таржуманян А.Р. - магазин "Лесная Горка" по ул. Парковая 10, ООО "Торговый дом НАНС - здание магазина по ул. Парковая 10 Жилые дома по ул. Щорса 1-37, ул. М.Горького 37, 39, 40, 42; ул. Уральская 1-10; ул. 3 Интернационала 147-163, 165-179 (нечетная сторона), 185; ул. Парковая 8, 14-22(четная сторона), 28, 34, 40; ул. Профсоюзная 1; |
| 23.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Чкалова" от ГКТП № 265/2*250кВА | ООО "Гиппократ" - торговая база ул.Чкалова, д.37 Жилой сектор ул.Ст.Разина д.15-41, д.18-38, ул.Чкалова д. 1-35Д, д. 6-40, д.44, 46, 48, ул.Гоголя д.2-12, ул.Чайковского д. 4-30, д.13-19 |
| 23.09.21 13.00-16.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №11 "Куйбышева, 301-313" от ЗТП №45/630 кВА | ООО «Бит» - магазин «Дуэт» по ул. Куйбышева 313, ПАО «Ростелеком» - телекоммуникационный шкаф по ул. Куйбышева 303, 311, 313; АО ЭР-Телеком Холдинг – телекоммуникационное оборудование по ул. Куйбышева 303, 311, 313 МЖД по ул. Куйбышева 301, 303, 311, 313 |
| 23.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "поселок Лесхоза" от ЗТП №92/2*250 кВА | МЖД по пос.Лесхоза 2а Жилые дома по ул. Земина 148-154, 160, 162; ул. Красноармейская 58, 64-72(четная сторона), 69; пос. Лесхоза 1-20, 22, 24, 30, 32, 32а |
| 24.09.21 08.00-12.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 "Магазин" от ЗТП №9/200+250 кВА | ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России - медпункт по ул. Луговая 32/3, Клянчин С.А. - магазин ул. Луговая 30, ПАО "Ростелеком" - телекоммуникационный шкаф ул. Луговая 24, 32; МЖД по ул. Луговая 24, 32; Жилые дома по ул. Луговая 2, 3-29 (нечетная сторона), 18, 22, 22А, 22Б, 29А, 46-72(четная сторона), 80; пер. Луговой 18 |
| 24.09.21 13.00-16.00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №10 "Частный сектор" от ЗТП №9/200+250 кВА | АНО "Нарконон-Димитровград" - нежилое помещение пер. Луговой 1, ГСК Автомобилист-17 гараж 66, Жилые дома по ул. Лесная 1-17, 19-22, 24-32(четная сторона), ул. Луговая 1, 4, 6, 10, 20а; пер. Луговой 2-5, 8, 8а, 11, 12, 14, 16 |
| 24.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №6 " Титова" от ЗТП №125/2*250 кВА | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" - №58 катодная станция ул. Парковая 44, Жилые дома по ул. М. Горького 93, 94; ул. Ленинская 1-16, ул. Наумова 1; ул. Парковая 44, 46, 48, 54-68; ул. Титова 1-39; |
| 27.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Горького в сторону 3 Интернационала" от ГКТП №35/400 кВА | Жилые дома по ул. Горная 20, ул. Горького 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64; ул. Профсоюзная 2-36, ул. Уральская 11-35, ул. Фрунзе 1-34, ул. Щорса 19, ул. Советская 47, 49, 53 |
| 28.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Горького в сторону Кавказской" от ГКТП №35/400 кВА | ООО ПКФ "Символ" - торговый павильон по ул. Горького 78, Жилые дома по ул. Горная 2-24, ул. Горького 69, 72а, 72б, 72в, 74-82, 87, 88; ул. Кавказская 1-23, ул. Ленинская 17-35А, ул. Наумова 1-18 |
| 29.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Магазин" от ЗТП №32/400 кВА | ОГКП Корпорация развития коммунального комплекса Ул.обл. - газовая котельная по 3 Интернационала 146В, Таржуманян А.Р. - магазин "Лесная Горка" по ул. Парковая 10, ООО "Торговый дом НАНС - здание магазина по ул. Парковая 10 Жилые дома по ул. Щорса 1-37, ул. М.Горького 37, 39, 40, 42; ул. Уральская 1-10; ул. 3 Интернационала 147-163, 165-179 (нечетная сторона), 185; ул. Парковая 8, 14-22(четная сторона), 28, 34, 40; ул. Профсоюзная 1; |
| 30.09.21 08.00-17.00 (ремонт) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "поселок Лесхоза" от ЗТП №92/2*250 кВА | МЖД по пос.Лесхоза 2а Жилые дома по ул. Земина 148-154, 160, 162; ул. Красноармейская 58, 64-72(четная сторона), 69; пос. Лесхоза 1-20, 22, 24, 30, 32, 32а |

Главный инженер                                                                                                                           Д.А.Игошин